浙江蓝水环境科技有限公司2025年—2026年年度零星辅助用工项目
公开询比采购文件

单位:浙江蓝水环境科技有限公司

日期：二0二五年十一月
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第一章  询比函

我公司就浙江蓝水环境科技有限公司2025年—2026年年度零星辅助用工项目进行公开询比采购，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的潜在供应商参加采购。现做如下要求：
一、采购项目名称

浙江蓝水环境科技有限公司2025年—2026年年度零星辅助用工项目

采购方式

公开询比
三、采购项目内容

1、用工类型：

潜水泵、离心泵、加氯设备、臭氧发生器、PLC柜、变频器、高压配电柜、水质在线监测仪、蝶阀、止回阀、减压阀、流量计、空压机、柴油发电机、起重机等设备的预防性保养、应急维修、备件更换、技术升级支持，电缆沟槽挖掘、电缆敷设、水管维修改造等其他设备维保相关的保障工作。工作服，安全帽，绝缘鞋等基础个人劳动防护用品由乙方自备。
2、用工范围

舟山水司供水范围内（含东极、白沙、湖泥等各小岛）。

3、费用

（1）辅助用工费：

舟山本岛辅助用工费400元/工/天（按*工/天计算，包含税费、交通费、搬运费等额外费用）
离岛辅助用工费600元/工/天（按*工/天计算，包含税费、交通费、搬运费、食宿费等额外费用）

（2）预计产生数量：舟山本岛内750工，离岛300工

4、服务期限

自合同签订之日起一年。本项目采用1+1+1模式。由采购人每半年对成交人进行一次考核，合同到期后（也可视情况提前1-2个月）由采购人对成交人进行年度考核，半年度和年度考核均合格的，经双方同意可以续签一年，最多续签两次，续签合同的服务内容、要求和单价不变。续签工作量视采购人实际需求和年度预算批复情况确定。在整个服务期限内采购人不承诺实际发生的采购量，也不承诺最低发生量，供应商需要自行考虑此风险。即使具备续签条件，采购人仍有权不续签。

5、技术要求：详见第四章
四、公告时间

自本公告发布之日起5个日历日。

五、获取采购文件

凡有意参加采购者，请于自公告发布之日起至响应截止时间从舟山市自来水有限公司官网（http://www.zswater.com/jcms/）中的本项目采购公告页面下方附件栏自行下载获取询比文件，公布信息视同送达所有潜在供应商，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人概不负责。

六、项目控制价或最高限价

本项目为固定单价采购，本项目暂估单价控制价舟山本岛内辅助用工费为400元/工/天，离岛辅助用工费为600元/工/天，本项目暂估总价控制价或最高限价为：48万元（含税、交通、保险、食宿等与本项目实施有关的所有费用），各单项单价报价和总价报价均不得超过限价。

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与参与本次采购有关的全部费用。
七、响应人合格条件

1.响应人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体投标。

4.响应人财务状况良好且依法纳税和缴纳社保。

5.供应商不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(5)为本采购项目的采购代理机构；

(6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

(7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

(8)被依法暂停或者取消响应资格；

(9)法律法规规定的其他情形。

6.项目联系人须提供在响应单位的社保参保证明（连续近3个月）、身份证复印件、联系电话。
7.具有施工劳务不分等级资质证书。

8.技术条款偏离表不得出现负偏离
八、提交资料要求

1、提交响应文件截止时间：2025年11月27日08时45分
2、提交响应文件要求：

按照以下目录整理成册后按照正本一份、副本二份、电子版文件1份进行装订、签署、盖章、密封，副本为正本的复印件，正副不一致，均以正本为准。每套文件必须清楚地标明“正本”、“副本”，采用活页装订的响应文件将被拒绝，未按规定密封的响应文件将被拒绝。所提交的电子版文件为正本盖章PDF格式扫描件，须在响应截止时间前以加密压缩包形式发送至ZSLSZC@163.com邮箱，密码须打印在响应函中，邮件名称或内容中须包含响应单位名称和响应项目名称。
（一）封面

（二）法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
（三）响应函

（四）诚信承诺书

（五）资格审查资料

（六）询比通知书要求响应人提交的其他材料
（七）报价表

（八）技术条款偏离表
（响应文件正本、副本必须在响应截止时间前由响应人代表当面递交至本采购文件规定的地点，不接受邮寄等其它递交方式，响应文件电子版亦必须在响应截止时间前由响应人以加密压缩包形式发送至ZSLSZC@163.com邮箱，逾期送达的或者送达响应文件不全或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。）

在采购评审过程中，评审小组有可能要求报价单位出具由报价单位代表签字的书面说明或承诺，该说明或承诺应视为响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。
提交投标地点：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
3、开标时间：2025年11月27日08时45分
4、开标地点：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
九、联系方式
采购人联系地址： 浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号

联系人：乐工             联系电话：15257078584
邮箱：ZSLSZC@163.com
第二章  询比须知及询比须知前附表
  一、询比须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	2.1
	项目名称
	浙江蓝水环境科技有限公司2025年—2026年年度零星辅助用工项目

	2
	2.1
	项目地点
	舟山水司供水范围内（含东极、白沙、湖泥等各小岛）

	3
	2.1
	承包方式
	固定单价

	4
	2.1
	质量标准
	详见第一章

	5
	3.1
	采购范围
	详见第一章

	6
	3.2
	期限要求
	详见第一章 

	7
	4.1
	资金来源
	公司自筹

	8
	5.1
	响应人合格条件
	详见第一章

	9
	5.2
	资格审查方式
	资格审查

	10
	13.1
	项目控制价或最高限价及项目报价方式
	1、本项目控制价或最高限价为：48万元（含税费及项目所产生的所有其他费用）

2、通过询比方式确定项目报价，各单项单价报价和总价报价均不得超过限价。

	11
	14.1
	响应有效期
	为: 60日历天（从投标截止之日算起）

	12
	15.1
	投标保证金
	/

	13
	5.1
	踏勘现场
	本项目不组织踏勘现场

	14
	16.1
	响应人的替代方案
	不允许提交替代方案

	15
	17.1
	响应文件份数
	详见第一章 

	16
	18.1
	响应文件的构成
	详见第一章 

	17
	20.1
	响应文件提交地点及截止时间
	响应文件提交截至时间：2025年11月27日08时45分
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	18
	23.1
	开标
	地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
时间：2025年11月27日08时45分

	19
	24.5
	成交候选人选取办法及评定标准
	综合评估法，内容详见响应须知26.5条

	20
	29.1
	履约保证金
	/

	21
	
	转包与分包
	1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

	22
	
	是否退还响应文件
	不退还


二、响应须知

（一）总则

1、定义

2、项目说明

3、采购范围及期限

4、资金来源

5、合格的响应人

6、踏勘现场

7、响应费用

（二）、询比通知书

8、询比通知书的组成

9、询比通知书的澄清与修改和补充
（三）、响应文件的编制

10、响应文件的语言及度量衡单位

11、响应文件的组成

12、响应文件格式

13、响应报价

14、响应有效期

15、响应保证金

16、响应人的替代方案

17、响应文件份数、签署

（四）响应文件的递交

18、响应文件的构成

19、响应文件的递交

20、响应文件递交的截止时间

21、迟交的响应文件

22、响应文件的补充、修改或者撤回
23、保密

24、偏离
（五） 、开标和询比
25、开标

26、询比
27、响应文件的有效性

（六） 、合同的授予

28、合同授予标准

29、成交人通知书

30、合同协议书的签订

31、履约担保

（一）总则

1、定义

1.1 “采购人”是指项目发包单位。

1.2“响应人”是指参与项目采购的承包商。
1.3“成交人”是指参与项目采购且最后成交的承包商。

2、项目说明

2.1项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。
2.2项目通过竞争性谈判方式选定承包人。
3、项目采购范围及期限

3.1项目的采购范围详见本须知前附表第5项。
3.2项目的期限要求详见本须知前附表第6项。
4、资金来源
4.1项目资金来源详见投标须知前附表第7项。
5、合格的响应人
5.1响应人合格要求详见本须知前附表第8项。
5.2项目采用本须知前附表第9项所述的资格审查方式确定合格响应人。

5.3响应人不得存在财产被接管或冻结的情况。
6、踏勘现场
6.1采购人将按本须知前附表第13项所述时间，组织响应人对项目现场及周围环境进行踏勘；如采购人不组织现场踏勘的，响应人可自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘。响应人承担踏勘现场所发生的自身费用。
6.2采购人向响应人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被响应人利用的资料，采购人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6.3经采购人允许，响应人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。
7、响应费用
7.1响应人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

   （二）询比通知书

8、询比通知书组成：
8.1询比通知书包括下列内容：
第一章  询比函 

第二章  询比须知及询比须知前附表

第三章  合同条款和合同文件格式


第四章  技术标准和要求

第五章  评标办法及标准

第六章  响应文件格式

8.2除8.1内容外，采购人在本须知规定的时间内以书面形式发布答疑澄清补充文件，均为询比通知书的组成部分，对采购人和响应人起约束作用。
8.3响应人获取询比通知书后，应认真审阅询比通知书中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按询比通知书件要求递交全部资料，或响应文件没有对询比通知书做出实质性响应，其风险由响应人自行承担。

8.4响应人应当根据询比通知书要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

9、询比通知书的澄清、修改和补充
9.1提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的询比通知书进行必要的澄清、修改和补充。澄清、修改和补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件截止之日2日前，以书面形式通知所有接收采购文件的响应人。不足2日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

9.2在询比响应截至时间前，对询比通知书的澄清或修改内容，均为询比通知书的组成部分，对所有响应人有约束力。
（三）响应文件的编制
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1响应文件和与响应有关的所有文件均应使用中文
10.2除项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、响应文件的组成。
11.1响应文件组成

11.1.1封面
11.1.2法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
11.1.3响应函

11.1.4诚信承诺书
11.1.5资格审查资料

（1）企业营业执照真实有效，具有施工劳务不分等级资质证书。
（2）企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）近1年财务资产负债表、利润表。

（4）由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

（5）最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。
（7）项目联系人须提供在响应单位的社保参保证明（连续近3个月）、身份证复印件、联系电话。
（8）承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。

（9）技术条款偏离表不得出现负偏离

11.1.6询比通知书要求响应人提交的其他材料

（1）近2年内签订的与技术要求中用工类型相关的技术服务项目合同复印件（合同金额需在30-49万元之间）。

（2）承诺配备人员名单（明确列出电工、焊工、机械维修工、钳工等）。上述人员的相应工种《操作证》或《职业资格证书》及在本单位近期的《社会保险缴纳证明》复印件。

（3）应急响应机制及相应的响应时间承诺
（4）工具与车辆配备承诺
（5）《自有维修工具及车辆清单》
（6）人员管理制度与配合方案，服务质量控制方案
11.1.7报价表

11.1.8技术条款偏离表

12、响应文件格式
12.1响应文件应包括本须知第11条中规定的内容，响应人提交的响应文件应使用询比通知书格式文本制作响应文件。未提供响应文件标准格式的，由响应人自行编写。
13、响应报价
13.1本项目的报价采用本须知前附表第10项所规定方式。
13.2响应人依据本须知前附表第19项中规定的办法确定成交候选人。

13.3合同的成交价：响应人报价不得高于项目控制价或最高限价，成交价以成交通知书为准.
13.4响应人可先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
14、响应有效期
14.1响应有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。
15、响应保证金
15.1响应人在响应文件递交截止时间前向采购人提供前附表第12项所规定数额投标保证金并作为其响应文件的一部分。
15.2响应人应按要求提交投标保证金，并采用下列任何一种形式：
15.2.1投标保证金缴存方式：柜面转账（电汇）、网银支付等（其他采购人认可的方式自填）。
15.2.1.1投标保证金必须在响应截至时间前到采购人指定的账户内。

15.2. 2响应人汇款时应在进账凭证上注明交易项目名称、资金用途、联系人及联系人电话等，以便查验核对。
15.3 其他要求：（采购人自填）。
15.4如响应人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：
15.4.1成交未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；
15.4.2在响应有效期内撤回其响应文件的；
15.4.3经查实，响应人有串标、允许他人挂靠投标、弄虚作假等行为的。

15.4.4投标保证金退还，采购人应当在交易活动结束后及时退还承包商的投标保证金。未成交人的投标保证金应当在成交通知书发出后5日内退还，成交人的投标保证金应当在合同签订后5日内退还。
16、响应人的替代方案
16.1 本项目不允许提交替代方案
17、响应文件份数、签署
17.1 响应人制作响应文件份数见前附表第 15 项。
17.2响应文件封面、响应函及询比通知书规定的其他指定位置均应加盖响应人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效。
（四）响应文件的递交
18、响应文件的构成
18.1响应文件的构成应符合本须知前附表第16项的规定要求。
19、响应文件的递交
19.1响应人应按本须知前附表要求，于响应截止时间前提交响应文件。采购人或代理机构应有专人负责接收响应文件。

20、响应文件递交的截止时间
20.1响应文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。
20.2采购人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的响应截止时间为准。
21、迟交的响应文件

21.1响应截止时间后，采购人或代理机构应当拒收响应文件。

22、响应文件的补充、修改或者撤回

22.1响应人在递交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以补充、修改、撤回响应文件。补充、修改的内容应当按照询比通知书要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分；截止时间后，响应人撤回响应文件的，其响应保证金将不予退回。

23、保密

23.1除了供应商为询比所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，供应商不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。否则，供应商必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。供应商须在对外保密的前提下，对其从事本项目询比的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行响应必不可少的范围内。

23.2采购人对供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

24、偏离

任何与采购文件的偏离，都必须在商务或技术偏离表中逐条逐项如实填写，否则采购人将认为供应商完全响应采购文件的要求。如采购文件中有表述不清或前后矛盾者，供应商应在采购文件要求的澄清阶段提出，否则按采购人的解释为准。

（五）开标和询比

25、开标
25.1采购人或代理机构按本须知前附表第18项所规定的时间和地点组织开标，所有响应人携带有效身份证明参加。
25.2 参加开标会议的响应人必须有法定代表人或委托代理人到场并随身携带本人身份证（原件及复印件）、法定代表人证书，委托代理人应随身携带参加开标会议的授权委托书（原件）；参加开标会议的人员未准时出席或携带资料不符合要求的，视作自动放弃投标处理。（委托代理人必须是投标企业的在岗人员且与其他响应人无任何项目业务关系，如被查实委托代理人非本企业职工或委托代理人与其他响应人在开标截止时间前一个月内有劳务或项目承包关系，采购人将视其有串标、挂靠嫌疑而取消其成交资格。）
25.3开标程序：
（1）开标由采购人或其委托的招标代理机构按询比通知书规定的地点、时间按时组织开标。
（2）开标由采购人或其委托的招标代理机构主持。主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交响应文件的响应人名单、开标纪律等注意事项，核验响应人代表身份。

（3）工作人员提请响应人代表查验响应文件密封情况。

（4）工作人员当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，对不符合装订、包装、密封要求的响应文件，由现场工作人员退还响应人。
（5）工作人员核验响应人法定代表人或委托代理人身份，并当场签字确认。核验不通过的响应文件，由现场工作人员退还响应人。

（6）询比小组对响应文件进行资格审查。
（7）资格审查结束后，主持人宣布资格无效响应人名称及理由。

（8）主持人公布其他有效投标的报价结果。同时当场制作并打印开标记录表，由响应人代表和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（9）开标会议结束。

26、询比

26.1组建询比小组
本项目询比小组由采购人代表及评审专家共3人组成。
26.2询比程序
26.2.1资格审查
询比小组依照询比通知书的要求先对响应人进行资格审核，确定合格响应人。响应文件不满足响应资格条件，作为符合性审查未通过予以无效标。资格审查后只有两家有效响

应人的，询比小组认为仍可充分竞争，可转为谈判采购；资格审查后只有两家有效响应人，

询比小组认为不能充分竞争，或有效响应人只有一家，询比小组应否决所有响应文件，采

购人重新组织询比。

26.2.2 资格审查基本要求

详见11.1.5

26.2.3下表审查项目中，任意一项符合的，符合性审查不合格
	审查内容

	（1）资格证明文件不齐全、不符合采购文件中规定的资格条件的；

	（2）响应文件的组成不符合采购文件要求；

	（3）响应文件签字、盖章不齐全完整；

	（4）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

	（5）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

	（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	（7）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

	（8）报价具有选择性的；

	（9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

	（10）响应文件不符合法律、法规规定的。


26.3、询比小组将对资格审查通过的响应人的其他响应文件内容进行核对，审查其是否实质性满足询比通知书的要求，如有疑问，将对响应人进行询标，响应人要向询比小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。
26.4、响应人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，询比小组有权对该响应文件作出不利于响应人的评判。
26.5、成交候选人选取办法及评定标准：询比小组从满足本采购文件要求的响应人中，按综合评分由高到低顺序推荐不超过3名成交候选供应商，评审办法详见第五章。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，按商务技术评分高低确定先后顺序；商务技术评分也相同的则通过谈判形式确定顺序。

26.6 询比小组按照本须知26.5款的成交候选人选取办法及评定标准，提出不超过3名成交候选人，并编写评审报告，同时将评审报告送采购人确认，采购人确认后3日内在原公告处发布候选人公示（如通过资格审查的有效响应人不足3家的将不发布候选人公告），公示期满后采购人履行争议处理程序或成交结果公告程序，原则上第一候选人为成交人。

26.7采购项目废标

（1）在评审过程中，询比小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标，并作出书面报告。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过了最高限价；

3）因重大变故，采购任务取消的。

（2）项目废标后，采购人将依法重新组织采购。

26.8瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

26.9其他说明
26.9.1价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

26.9.2澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.9.3错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

26.9.4容错机制

本项目建立一定的容错机制，供应商因工作疏忽导致下列情形的，在评审规定的时限（30分钟）内，按照评审委员会要求进行澄清后，由评审委员会作出进一步认定：

（1）响应文件中的供应商名称与营业执照、资质证书的公司名称不一致。

（2）报价有算术错误。

（3）响应文件中可辨别部分主要内容的图片材料或文字模糊，或相关证明材料错放位置。

（4）响应文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误。

（5）对于非关键性技术指标，响应文件前后描述不一致，且谈判文件中对前后不一致的情况无具体评审办法的。

（6）除上述情形之外，评审委员会认为需要供应商做出必要澄清且符合法律法规要求的其他事项。
 27、响应文件的有效性
27.1开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件。
27.1.1开标时响应人的法定代表人或委托代理人无法提供合法、有效的证件（原件）的。

27.1.2未按照询比通知书的要求缴纳投标保证金；

27.1.3响应工期超过询比通知书工期要求的或响应函未明确响应工期的；

27.1.4不满足询比通知书中提出的项目质量标准要求的或响应函中未明确项目质量标准（等级）的；

27.1.5响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

27.1.6 询比小组认为存在串标、挂靠嫌疑的；

27.1.7不符合询比通知书中规定的其他实质性要求的。

（七）合同的授予
28、合同授予标准
28.1项目的合同将授予确定的成交人。
29、成交通知书
29.1采购人应在确定成交人之日起3日内向成交人发出成交通知书，并将成交结果通知所有未成交的响应人。
30、合同协议书的签订
30.1采购人与成交人应于成交通知书发出之日起30日内订立合同，因成交人原因，未能在上述时间内签订合同的，视作成交人放弃成交。
30.2成交人如不按本响应须知第30.1款的规定与采购人订立合同，则采购人可废除授标，投标保证金不予退还。
30.3成交人应当按照合同约定履行义务，不得将成交项目转让（转包）给他人。

30.4 采购人不得向成交人提出超出竞争性谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离竞争性谈判文件实质性内容的合同文本。

30.5采购文件、响应文件、评审过程中响应人在询标时作出的承诺及其澄清文件，成交通知书等，均为合同的组成部分。

30.6成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚询比保证金并取消成交资格。在此情况下，采购人可将成交权授予评审小组推荐的第2名成交供应商，以此类推或重新采购，对受影响的供应商不承担任何责任。

30.7采购人对成交结果不负责解释，不向响应人解释落标原因及退还投响应文件。
31、履约担保

31.1合同协议书签署后10天内，成交人应按本须知前附表第20项规定的金额向采购人提交履约保担保（履约担保不得超过成交合同金额的10%）。

 31.2若成交人不能按本须知第31.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
第三章  合同条款和合同文件格式  

技术合同
合同编号：

                                        合同签订地：浙江省舟山市定海区

合同签订日期：     年  月  日

甲方（委托方）：浙江蓝水环境科技有限公司     
乙方（受托方）：     
服务内容、方式和要求
        （以下简称乙方）向浙江蓝水环境科技有限公司（以下简称甲方）提供潜水泵、离心泵、加氯设备、臭氧发生器、PLC柜、变频器、高压配电柜、水质在线监测仪、蝶阀、止回阀、减压阀、流量计、空压机、柴油发电机、起重机等设备的预防性保养、应急维修、备件更换、技术升级支持，电缆沟槽挖掘、电缆敷设、水管维修改造等其他设备维保相关的保障工作辅助用工服务。

服务模式：接到报修通知后，在规定时间内响应并到场处理。

故障诊断： 能快速、准确地判断故障原因，一次性修复率高，避免反复维修。

辅助用工工艺： 辅助用工过程符合国家及行业相关施工规范和质量标准。

完工测试： 辅助用工完成后，由现场负责人或甲方代表确认设备功能恢复正常。

现场清理： 辅助用工完毕后，必须将作业区域清理干净，所有废旧零件、杂物等一并带走，做到“工完场清”。

响应时间：

现场响应： 小时内抵达现场或与使用方预约维修时间。

完工时间： 一般工作任务应在  小时内完成；复杂工作任务应第一时间告知甲方预计完工时间，并持续跟进。

3、材料及配件要求

维修、安装所需的材料、配件、耗材均由甲方提供。

4、安全与文明施工要求

施工前必须做好现场安全防护，设置警示标志。严格遵守甲方单位的各项安全管理制度，施工人员着装统一，言行文明，爱护甲方财物，遵守甲方现场管理规定。

5、每个月统一将用工内容、时间、地点等信息整理成台账，由甲方代表确认签字。每半年对用工服务进行考核。
服务期限、地点及进度安排
服务地点：舟山水司供水范围内（含东极、白沙、湖泥等各小岛）。

服务期限：合同签订之日起一年。本项目采用1+1+1模式，合同到期后（也可视情况提前1-2月），由甲方对乙方进行年度考核，半年度和年度考核均合格的，经甲方与乙方双方同意可以续签一年，最多续签两次，续签合同的服务内容、要求和单价不变。续签工作量视采购人实际需求和年度预算批复情况确定。在整个服务期限内采购人不承诺实际发生的采购量，也不承诺最低发生量，供应商需要自行考虑此风险。即使具备续签条件，采购人仍有权不续签。
三、验收标准、地点和方式
质量标准：
1、设备功能恢复正常，运行平稳，达到原有性能；改造达到甲方预期效果。

2、现场环境恢复整洁，无安全隐患。
3、无因维修质量或操作不当导致的二次损坏或投诉。
合同生效期间，如发现服务质量有缺陷的，乙方应负责无偿返工或者采取补救措施，由甲方再次做出验收报告，并自再次通过验收之日起重新计算保证期。
四、费用及其支付方式
本服务采用按工时计费方式，舟山本岛范围内费用为   元/工/天，离岛范围内费用为   元/工/天，预计产生数量：舟山本岛内750工，离岛300工，暂估合同总价为   元，税率为  %。
在本合同项下的服务期限内，单个或多个服务项目经甲方验收合格后，即纳入当期结算范围。乙方每个月统一将用工内容、时间、地点等信息整理成台账，由甲方代表确认签字，并向甲方开具等额的全额增值税发票。甲方在收到乙方发票后的 15个工作日内，向乙方支付相应的结算金额。若乙方未在响应时间要求内完成工作，甲方有权从该次服务的总费用中，直接扣除人民币50元 作为违约金，因不可抗力或非因乙方原因导致的迟延，经甲方书面确认后，乙方可免于承担此违约责任。
五、违约责任
1.如因乙方原因未按合同约定的期限完成技术服务的，甲方有权解除合同。

2.如乙方未按合同约定而造成甲方损失，甲方有权向乙方要求相应赔偿。   

3.如果任何一方由于出现不可抗力事件而无法全部或部分履行其在本合同下义务，该方不应对该等不履行或不全部履行及其引起的后果承担责任。  

六、安全责任

在技术服务期间，乙方必须严格按安全要求进行操作，出现安全生产责任事故及由此引起的一切责任均由乙方承担。

七、合同生效

1.本合同双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式 肆 份，甲、乙双方各执 贰 份。

八、本协议未尽事宜发生，甲乙双方应本着实事求是的原则协商解决，如协商不成，则可向甲方所在地人民法院起诉。

	甲方（盖章）：浙江蓝水环境科技有限公司

授权代理人（签字）：
联系电话：0580-3031483
地    址：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号辅楼
开户银行：中国工商银行舟山市普陀区支行

账    号：1206021109045009308 

统一社会信用代码：9133090014869212XW 
	乙方（盖章）： 

授权代理人（签字）：
联系电话：
地    址：

开户银行：
账    号：
统一社会信用代码：


安全协议
甲方：浙江蓝水环境科技有限公司

乙方：

为确保安全，落实“谁主管，谁负责”的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国治安处罚法》等相关法律规定，双方签订本安全协议。

第1条
管理目标

遵守国家和地方有关生产安全、消防安全、交通安全、环境安全、治安安全等的法律法规、政策、行业规范及甲方安全管理制度及要求，实现无重伤、无死亡、无重大安全责任事故、无重大社会影响事件、无重大财产损失事故等安全目标。

第2条
甲方的权利和义务

2.1 甲方向乙方提供施工作业现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程等工作现场有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.2 甲方向乙方提出的安全要求应符合国家和地方的法律法规、政策、行业规范等。

2.3 甲方有权监督乙方执行国家和地方有关安全的各项法律法规、政策、行业规范等，有权监督乙方执行甲方及乙方有关安全的各项作业现场安全管理制度，检查乙方各项安全管理工作，制止乙方违章作业。

2.4甲方在施工作业现场内进行的将严重影响乙方施工作业的生产经营行为，需提前通知乙方。

2.5 甲方有义务在乙方人员入厂作业前告知其工作场所的安全风险并予以确认。

第3条
乙方的安全职责和义务

乙方法定代表人或项目经理是乙方生产安全、消防安全、交通安全、环境安全、治安安全等安全工作的第一责任人，全面负责乙方施工作业区域及相关责任区域内的安全、环境卫生工作，并督导本单位（包括其协作厂商、分包厂商、访客等）遵守甲方的各项管理规定。

乙方的安全管理责任包括但不限于：

3.1 生产安全

3.1.1 乙方应做好安全生产工作，健全项目现场安全生产管理机构，配备足额安全生产管理人员（30人以下作业的应当指定兼职安全员；30人以上作业的应当设置专职安全员，且项目负责人和安全员应当持安全管理人员证书上岗），辨识生产安全风险并做好防范措施和预案，防止安全生产事故和火灾事故发生。

3.1.2乙方应与其委派到甲方厂区工作的员工订立书面劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，应当依法办理工伤社会保险。乙方不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

3.1.3 乙方应当遵守国家和地方有关安全生产等的法律法规、政策、行业规范等，应向每个施工作业人员传达，并留有教育、培训记录。

3.1.4 乙方应对进入施工作业现场的员工进行三级安全生产教育、消防知识教育、甲方的所有安全规定教育，提高乙方人员安全能力和自我防范意识，并督促员工遵守作业现场的相关规定。未进行以上培训、教育，或考核不合格的乙方员工不得进入作业现场，如有违反规定，则甲方有权按照相关规定进行处理。

3.1.5 乙方应当保证员工的生产作业安全。乙方应每天辨识施工作业、设备安装调试中的危险源，制定当日施工作业安全方案，做好作业安全培训，并为员工配备必要、有效的劳动保护用品、安全防护措施等。

3.1.6 乙方安全管理人员应当每日对施工作业、安装现场进行安全巡检，确保设备、机械、作业环境等安全防护措施水平满足当日员工的安全生产需求，若存在重大安全隐患时应当立即停止作业，并上报甲方安全管理部门。

3.1.7 乙方项目经理或安全负责人在施工作业期间不得离开甲方驻地，若应特殊原因确需离开，需指派职位级别、管理水平、工作经验等不低于项目经理或安全负责人的临时顶替人员，且需经过甲方批准同意。

3.1.8 乙方在甲方现场内临时用水、用电应按照甲方的规定申请，乙方不得私拉私接电源线和水管。

3.1.9 乙方人员应当遵守现场特种作业和危险作业管理规定，任何涉及危险作业和特种作业施工，应当依规定办理作业许可，待批准后方可施工。

3.1.10 乙方应与其协作厂商、分包厂商等相关单位签订安全协议，应当负责对其协作厂商、分包厂商的安全生产资质进行审核，实施安全管理。乙方应督促其协作厂商、分包厂商遵守甲方安全管理规章制度。

3.1.11 乙方应当按照甲方要求，在作业现场悬挂施工作业安全告知牌。

3.1.12 乙方应积极配合甲方（安全管理部门）对乙方项目现场有关安全、消防、环保等的各项检查，并根据甲方提出的整改意见积极整改。乙方拒不按照甲方意见整改的，甲方可依据本协议及甲方相关安全管理制度对乙方进行处理。

3.1.13 如乙方负责的施工作业区域发生危及其他施工作业队伍生产安全和项目整体安全事故的，应在第一时间通知甲方（安全管理部门）及相关施工作业队伍做好应变准备，且乙方应立即采取措施，防止事故扩大，由此造成的损失均由乙方承担。

3.1.14 乙方一旦在作业现场发生安全事故，应按法律法规要求立即进行报告、调查、处理。乙方应当全力配合政府及甲方的事故调查处置工作。

3.2 消防安全

3.2.1 乙方不得将工作区域内的消防设施用作其他用途。

3.2.3 乙方在施工作业期间所使用的材料应当符合国家安全和消防安全相关的规定，不得将不明物质带入施工作业现场。

3.2.4 乙方人员须遵守作业现场吸烟管理规定，除甲方（安全管理部门）指定吸烟区域外， 厂区内任何其他区域不准吸烟。乙方保证其协作厂商、分包厂商、访客等遵守甲方厂区吸烟管理规定，如有违反，甲方将对乙方进行相应处理。

3.3 交通安全
3.3.1 乙方应加强乙方人员的交通安全教育，强化厂区交通安全意识，服从甲方（安全管理部门）交通安全管理规定。

3.3.2 乙方应确保其所有车辆出入甲方厂区，均按甲方指定路线行驶和摆放。

3.3.3 乙方应杜绝酒后开车、无证驾驶、带故障出车，不得驾驶不合格车辆驶入项目现场， 特种车辆（吊车、叉车、升降车、油罐化学品运输车辆等）合格证需在有效期内， 且需经过甲方（安全管理部门）验收合格后进场，特种车辆驾驶员需持证上岗。

3.3.4 乙方应遵守国家及地方有关交通、城市管理等的规定，若乙方发生任何交通事故或行政罚款，由乙方承担全部责任及损失。

3.4 环境管理

3.4.1 乙方进入甲方施工作业现场时，工具、物料等物品应当在甲方指定的地点码放整齐， 做好标识，不得随处堆放，不得堵塞楼内楼外物流线路。

3.4.2 乙方施工作业垃圾应自行清运出作业现场或运输至甲方指定位置并妥善处理，不得乱倒乱扔。

3.4.3 乙方施工作业、物料堆放及垃圾清运过程中，粉尘类物品应当采取相应措施防止粉尘扩散。

3.5 治安安全

3.5.1 乙方应加强治安保卫管理工作，做好安全防范，对存放于项目现场的材料、设备安排专人看护，现金、私人财物不得存放在项目现场，丢失、毁灭风险由乙方承担全部责任及损失。

3.5.2 乙方物品出入施工作业现场要符合甲方（安全管理部门）各时期甲方管理规定。

3.5.3 乙方人员进入施工作业现场后应当在其施工作业区域或指定区域活动，未经甲方同意不得进入与其工作无关的区域。

3.5.4 乙方对其施工作业区域内所有设施设备（包含安装中但未交接）、物品负有全部安全管理责任，一旦发生丢失或损坏，乙方承担全部责任及损失。

第4条
安全责任

4.1 乙方人员在甲方厂区作业必须遵守甲方公司的安全规章制度，否则，应接受甲方规章制度的处罚，若严重违反甲方公司的安全规章制度，甲方有权力停止乙方的作业活动，并要求乙方员工离开甲方公司。

4.2 乙方员工在甲方厂区工作期间，若造成甲方或甲方员工或第三人的人身、财产损失，则乙方需承担全部赔偿责任。

4.3 乙方员工在甲方厂区的所遭受的人身伤害、财产损失，应由乙方或乙方投保的社会保险基金承担责任，甲方不承担任何责任。

4.4 乙方违反本协议的约定造成甲方和/或他人损害的，应由乙方向甲方和/或其他受害人承担全部赔偿责任，此种情形包括但不限于：

（一）因乙方作业、管理瑕疵致人损害的；

（二）乙方机械、设备设施或作业活动等致人损害的；

（三）没有设置明显标志和采取安全措施造成甲方或他人损害的。

4.5 由于乙方员工的不当行为，所产生的损害赔偿责任均由乙方或由乙方与其有过错的员工共同承担，甲方不承担任何责任。

4.6 由于乙方原因发生生产安全、消防安全、交通安全、环境安全、治安安全等等事件，对甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的所有损失，且甲方保留追究乙方法律责任的权利。

4.7 甲方对乙方计划、方案的审查、备案以及对乙方履行情况的检查，不免除乙方按照本协议应该履行的相关义务和相关责任。

4.8 乙方在甲方作业期间如有人员更换或新增人员，乙方必须在更换或新增人员进入甲方公司前向甲方（安全管理部门）申报，由甲方（安全管理部门）对更换或新增的人员开展相关方安全教育后，更换或新增人员方可进入甲方公司作业。否则，一切责任由乙方承担。

4.9 乙方电工、焊工、高空作业等特种作业人员应持证上岗，未持证上岗一经发现则扣除安全文明施工费50%。（协议中应明确多少金额为安全文明施工费，费用结算时扣除）

4.10 乙方在施工现场：动火、吊装、高空、有限空间、消防中断、作业需办理作业许可审批后方可作业，未办理作业许每次扣除安全文明施工费5%。

4.11 乙方在施工现场：抽烟、不文明施工及未佩带安全防护用具(安全帽、防砸劳保鞋、高空作业安全绳)，未遵守此项之施工方经甲方检查每项扣除安全文明施工费5%。 

第5条
其他

5.1 施工作业过程中，甲方下发的指令性文件、管理制度、信函等相关要求，与本协议具有同等法律效力。乙方如对甲方下发的要求有异议，可在 1个工作日之内向甲方提出相应意见。若甲方未在规定期限内收到乙方反馈，则视为乙方认可甲方的要求并能够严格遵守。   

5.2 乙方派遣的施工作业人员，年龄必须在65周岁(含65周岁)以下，并提供作业人员身份证复印件，以备查验 。



                                                                                                                    

5.3 本协议一式四份，双方各执二份，有效期为双方签订之日起至2025年12月31日。
甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人          法定代表人或委托代理人            

（签字或盖章）：                （签字或盖章）：

签订日期：    年   月   日
第四章  技术标准和要求

一、 概述

1、用工类型：

潜水泵、离心泵、加氯设备、臭氧发生器、PLC柜、变频器、高压配电柜、水质在线监测仪、蝶阀、止回阀、减压阀、流量计、空压机、柴油发电机、起重机等设备的预防性保养、应急维修、备件更换、技术升级支持，电缆沟槽挖掘、电缆敷设、水管维修改造等其他设备维保相关的保障工作。

2、服务范围：舟山水司供水范围内（含东极、白沙、湖泥等各小岛）。

3、服务模式：接到报修通知后，在规定时间内响应并到场处理。

二、 服务用工要求

1、服务质量要求

故障诊断： 能快速、准确地判断故障原因，一次性修复率高，避免反复维修。

辅助用工工艺： 辅助用工过程符合国家及行业相关施工规范和质量标准。

完工测试： 辅助用工完成后，由现场负责人或甲方代表确认设备功能恢复正常。

现场清理： 辅助用工完毕后，必须将作业区域清理干净，所有废旧零件、杂物等一并带走，做到“工完场清”。

2、响应与时效要求

响应时间：

现场响应：2小时内抵达现场或与使用方预约维修时间。

完工时间： 一般工作任务应在4小时内完成；复杂工作任务应第一时间告知甲方预计完工时间，并持续跟进。

3、材料及配件要求

维修、安装所需的材料、配件、耗材均由甲方提供。

4、安全与文明施工要求

施工前必须做好现场安全防护，设置警示标志。严格遵守甲方单位的各项安全管理制度，施工人员着装统一，言行文明，爱护甲方财物，遵守甲方现场管理规定。

5、每个月统一将用工内容、时间、地点等信息整理成台账，由甲方代表确认签字。每半年对用工服务进行考核。
三、验收标准

1、设备功能恢复正常，运行平稳，达到原有性能；改造达到甲方预期效果。
2、现场环境恢复整洁，无安全隐患。
3、无因维修质量或操作不当导致的二次损坏或投诉。
 评标办法及标准

一、总则

1.为保证采购“公开、公平、公正”，根据相关法律法规的规定，结合本项目的特点，制定本评标办法。

2.本评标办法仅适用于本次招标。解释权归采购人所有。

二、评标办法

1.评标的依据是采购文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件。

2.本次采购采用综合评估法。是指在最大限度地满足采购文件实质要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。
3.询比小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；询比小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。
三、中标候选人的选取

询比小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章要求进行综合评分，按综合评分由高到低顺序推荐不超过3名成交候选人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，按商务技术评分高低确定先后顺序；技术评分也相同的则通过谈判方式确定顺序。

采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人。若本项目的排名第一的成交候选人出现放弃成交、因不可抗力而无法履行合同、经核实存在影响履约的违法违规行为等情况，采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。

在合同履约过程中，成交人因自身原因或不可抗力原因导致无法完成履约连续超过30日（含30日），采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。因成交人自身原因导致无法履约，并保留追究相关赔偿责任的权利。因不可抗力原因导致无法履约的，双方协商解除合同。
四、中标人选取依据

询比小组根据综合评估分得分排序，推荐前3名成交候选人，经采购人确认后确定成交人，同时发布采购结果公告，发出成交通知书。

五、综合评估分计分方法

评标基准价=全部有效投标人中最低响应报价总价
1.在评分时，各投标方响应报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。

2.响应报价等于评标基准价时，得满分

报价得分=(评标基准价／响应报价)×60。
询比小组认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，询比小组应当将其作为无效投标处理。

商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

评审专家打分准确到小数点后二位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价部分得分

六、评分表

	评标指标
	投标报价
	商务部分
	技术部分
	合计

	权重（%）
	60
	16
	24
	100


评标内容及标准 

	分类
	评审内容
	评分标准
	分值

	商务（16分）
	类似项目业绩
	提供近2年内签订的与技术要求中用工类型相关的技术服务项目合同复印件（金额30-49万）；每提供1份有效合同得5分，最高得10分。
	10

	
	维修团队实力
	团队人员配置齐全：承诺配备电工、焊工、机械维修工、钳工等主要工种，具有相对应的操作证（应急管理局颁发，提供复印件），并提供本单位社保证明。每有一名人员得2分，最高得6分。
	6

	技术（24分）
	应急响应机制
	拥有24小时应急响应渠道，响应流程明确。承诺的响应时间短且合理，有保障措施，承诺时间、保障措施越合理、越高效，得分越高，得0-8分。
	8

	
	工具配备
	承诺自有维修工具、车辆配备齐全，能满足快速响应需求，并附上工具、车辆清单（格式自拟），得0-4分。
	4

	
	人员管理制度与配合方案
	提供人员管理、安全管理、工具管理制度等管理制度，服务质量控制方案，并提出与甲方团队高效配合的具体设想方案，得0-12分。
	12

	投标报价（60分）
	有效投标报价等于基准价得60分，评标基准价=全部有效投标报价总价中最低评审价；

1在评分时，各投标方投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。

2、投标评标价等于评标基准价时，得满分;

3、报价得分=(评标基准价／响应报价)×60。
	60


以上提供的证明资料，提供材料复印件并加盖公章。
第六章  响应文件格式
目  录

一、封面

二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
三、响应函
四、诚信承诺书

五、资格审查资料

六、询比通知书要求响应人提交的其他材料

七、报价表
八、技术条款偏离表
一、封面

询比响应文件
项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
响应人：　　　　　　　　　　　　　　　（盖章） 

法定代表人：　　　（签 章） 
日期：   　　　  年          月        日

二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　

身份证明：   　　　　　　　　　　　　　　　　
单位名称： 　　　　　　　　　　　　　　　　
单位性质： 　　　　　　　　　　　　　　　　
地　　址：　　　　　　　　　　　　　　　　
成立时间：　　　　年　　　　月　　　　　日
经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　
姓名：　　　　　性别：　　　年龄：　　　　职务：　　　　
系　　　　　　　（响应人单位名称）　　的法定代表人。
特此证明。

	（附法定代表人身份证明正反面复印件）




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　响应人：　　　　　　　（盖章）
日　期：　　　年　　月　　日　
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我      （姓名）系      （响应人名称）的法定代表人，现委托     （单位名称）        的     
 （姓名）为我公司代理人，身份证号码             。以本公司的名义参加             （采购人）          项目的询比响应活动。代理人在响应、开标、询比过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：       性别：       年龄：    
部门：         职务：    
响应单位：       （盖章）
法定代表人：（盖章）
日期：           
说明：请响应人根据实际情况选择保留《法人代表身份证明》或者《授权委托书》中的一个，另一个删除即可。
	（附授权代表身份证明正反面复印件）




三、响应函

致：       　　（采购人名称）
1、根据你方　　　   　　　　　　　询比通知书，经踏勘项目现场和研究上述询比通知书的响应须知、合同条款、技术标准及要求和其他有关文件后，已充分理解并掌握了本项目交易的全部情况。我方承诺愿以采购人提供的技术标准及要求、采购范围内全部内容作为我方响应报价。我方承诺愿以不高于采购人提供的项目控制价或最高限价的响应报价，并按上述询比文件、技术标准及要求、合同条款等条件要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核询比通知书询比通知书，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、一旦我方成交， 我方保证按合同协议书中规定的工期　  　　内完成，确保项目质量达到　　　　　　　　等级并移交全部项目。
4、如果我方成交，我方将按照询比通知书要求递交履约担保。
5、我方同意所提交的响应文件在“响应须知”第14条规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回响应文件，投标保证金将全部被没收。
6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。
7、我方数额为人民币（大写）         元的投标保证金已递交。 

8、响应文件电子版已发送至ZSLSZC@163.com邮箱，压缩包密码为            。 

响应人：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）
单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人：　　　　　　                    　　　（签 章）
邮政编码：                                                
电    话：                                                
传    真：　　　　                                        
开户银行名称：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
开户银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       日   期： 　 　　　　　 年  　　　　　　　 月  　　　　 日
四、诚信承诺书

诚信承诺书
采购单位：

我         （姓名）系                       （响应单位）  的法定代表人，在参加                              （项目名称）  的交易过程中以公司的名义郑重承诺：

此次响应纯属本企业自行参与竞争，保证无被挂靠响应、与其他企业串通响应，所有响应资料为本企业自行编制，并做好响应资料的保密工作。如被查实有被挂靠响应、与其他企业串通响应、利用或窃取其他响应单位在本次交易过程中的资料或机密、外泄本企业任何响应资料或机密时，同意采购单位取消本企业的响应、成交资格，投标保证金作为违约金不再要求退还。

响应单位               （公章）

法定代表人             （签章）

年     月     日

五、资格审查资料
（1）企业营业执照真实有效，具有施工劳务不分等级资质证书。   
（2）企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）近1年财务资产负债表、利润表。
（4）由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

（5）最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。
（7）承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。
（8）项目班子全体人员均应有在响应单位的社保证明（连续近3个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料。其中项目联系人还须提供身份证复印件、联系电话。
项目成员表
	姓名
	职称
	项目分工
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


六、询比通知书要求响应人提交的其他材料
（1）近2年内签订的与技术要求中用工类型相关的技术服务项目合同复印件（合同金额需在30-49万元之间）。

（2）承诺配备人员名单（明确列出电工、焊工、机械维修工、钳工等）。上述人员的相应工种《操作证》或《职业资格证书》及在本单位近期的《社会保险缴纳证明》复印件。

（3）应急响应机制及相应的响应时间承诺

（4）工具与车辆配备承诺

（5）《自有维修工具及车辆清单》

（6）人员管理制度与配合方案，服务质量控制方案

七、报价表

我方的最终报价为        
	分项名称
	分项特性
	单位
	暂估数量
	含税单价(元) 
	含税总价(元) 
	税率

	劳务费
	舟山本岛范围
	工/天
	750
	
	
	%

	劳务费
	离岛范围
	工/天
	300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	税额
	人民币 ：元，大写：整。

	总价
	人民币(含税%） ：元，大写：整。
人民币（不含税） ：元，大写：整。


1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、报价一栏表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

4、费用包含税费、交通费、保险、食宿、搬运费等与本项目实施有关的所有费用。
响应单位单位               （公章）
 法定代表人或委托代理人       （签字） 

年     月     日
八、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

	条目号
	条款要求
	响应情况
	偏离情况
	偏离描述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、根据采购文件相关技术标准及要求填写本表，对不满足要求项需列出偏离。

2、此表为格式表，各供应商可根据情况调整。

3、如所有技术条款均无偏离，上表中注明“所有技术条款均无偏离”即可， 无需逐条填写。

4、在采购人与成交人签订合同时，如成交人未在技术偏离表中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合采购文件要求，并写入合同。若成交人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

响应单位单位               （公章）
 法定代表人或委托代理人       （签字） 

年     月     日
2

