舟山市自来水有限公司及岱山公司2026年度水厂实验室药剂耗材采购项目

公开询比采购文件
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单位：舟山市自来水有限公司

日期：2025年12月
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第一章  询比函
因公司生产运营需要，就舟山市自来水有限公司及岱山公司2026年度水厂实验室药剂耗材采购项目进行公开询比采购，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的潜在供应商参加采购。现作如下要求：

一、采购项目名称
舟山市自来水有限公司及岱山自来水有限公司2026年度水厂实验室药剂耗材采购项目

二、采购方式
公开询比

三、采购项目内容
采购范围：水厂实验室药剂耗材，分属如下，具体清单详见采购文件第四章：

	采购单位
	采购种类
	暂估总价（万元）

	市公司
	311
	32.7591

	岱山公司
	57
	3.6125

	小计
	36.3716


成交供应商数量及份额：1家，100%。

供货周期：自合同签订之日至一年，供货周期内乙方接到甲方采购需求通知后 10 日内送货至指定地点（舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号或岱山县高亭镇白峰路56号）。合同到期后（也可视情况提前1-2月），由采购人对中标供应商进行年度考核，验收年度考核分数达到80分及以上的，经采购人与中标供应商双方同意可以续签一年，最多续签两次，续签合同的服务内容、要求和单价不变。即使具备续签条件，采购人仍有权不续签。在整个服务期限内采购人不承诺实际发生的采购量，也不承诺最低发生量，供应商需要自行考虑此风险。

验收方法与标准：对采购到货物品进行逐项清点验收，物品须符合国家有关技术规范要求和技术标准以及相应的规格、品牌要求，其中药剂须附带出厂合格证书，标准物质、标准样品须提供相应标准证书。

四、公告时间

自本公告发布之日起3个日历日

五、获取询比文件时间、方式
凡有意参加采购者，请于自公告发布之日起至响应截止时间从舟山市自来水有限公司官网 （http://www.zswater.com/jcms/）中的本项目采购公告页面下方附件栏自行下载获取询比文件，公布信息视同送达所有潜在供应商，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人概不负责。

六、项目控制价或最高限价

本项目为固定单价采购，暂估总价控制价为：36.3716万元（包括本项目实施有关的所有费用包含但不限于材料费、税金、运费、运输保险费、装卸费、技术援助指导、因质量问题引起的更换和退货费用等），各单项单价报价和总价报价均不得超过限价。

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与参与本次采购有关的全部费用。

七、响应人合格条件
（1）企业营业执照真实有效，具有危险化学品经营许可证且在有效期内  

（2）企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）本项目不接受联合体投标。

（4）响应人财务状况良好且依法纳税和缴纳社保。

（5）承诺不具备如下情况：

1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。

（6）提供项目联系人在响应单位的社保参保证明（连续近3个月）、身份证复印件、联系电话。

（7）自2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目的业绩，提供合同复印件（投标单位加盖公章）。

八、提交资料要求

1、提交响应文件截止时间：2025年12月26日14时00分

2、提交响应文件要求：

按照以下目录整理成册后按照正本一份、副本二份、电子版文件1份进行装订、签署、盖章、密封，副本为正本的复印件，正副不一致，均以正本为准。每套文件必须清楚地标明“正本”、“副本”，采用活页装订的响应文件将被拒绝，未按规定密封的响应文件将被拒绝。所提交的电子版文件为正本盖章PDF格式扫描件，须在响应截止时间前以加密压缩包形式发送至gundamx20a@126.com邮箱，密码须打印在响应函中，邮件名称或内容中须包含响应单位名称和响应项目名称。

（一）封面

（二）法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明

（三）响应函

（四）诚信承诺书

（五）资格审查资料

（六）报价单

（响应文件必须在响应截止时间前由响应人代表当面递交至本采购文件规定的地点，不接受邮寄等其它递交方式，响应文件电子版亦必须在响应截止时间前由响应人以加密压缩包形式发送至gundamx20a@126.com邮箱，逾期送达的或者送达响应文件不全或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。）

在采购评审过程中，评审小组有可能要求报价单位出具由报价单位代表签字的书面说明或承诺，该说明或承诺应视为响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。

响应文件提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

3、开标时间：2025年12月26日14时00分

4、开标地点：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

九、联系方式
采购人联系地址：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号

联系人：江先生  联系电话：13868204141

第二章  询比须知及询比须知前附表

一、询比须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	2.1
	项目名称
	舟山市自来水有限公司及岱山自来水有限公司2026年度水厂实验室药剂耗材采购项目

	2
	2.1
	项目地点
	舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号/岱山县高亭镇白峰路56号

	3
	2.1
	承包方式
	固定单价

	4
	2.1
	质量标准
	详见第一章

	5
	3.1
	采购范围
	详见第一章

	6
	3.2
	期限要求
	详见第一章

	7
	4.1
	资金来源
	企业自筹

	8
	5.1
	响应人合格条件
	详见第一章

	9
	5.2
	资格审查方式
	资格审查

	10
	13.1
	项目控制价或最高限价及项目报价方式
	1、本项目最高总价限价为：36.3716万元（含税费及项目所产生的所有其他费用）。

2、通过询比方式确定项目报价，各单项单价报价和总价报价均不得超过限价。

	11
	14.1
	响应有效期
	为:60日历天（从 投标截止之日算起）

	12
	15.1
	投标保证金
	/

	13
	5.1
	踏勘现场
	本项目不组织踏勘现场

	14
	16.1
	响应人的替代方案
	不允许提交替代方案

	15
	17.1
	响应文件份数
	详见第一章

	16
	18.1
	响应文件的构成
	详见第一章

	17
	20.1
	响应文件提交地点及截止时间
	响应文件提交截至时间：2025年12月26日14时00分
提交地点：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	18
	25.1
	开标
	时间：2025年12月26日14时00分

提交地点：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	19
	26.5
	成交候选人选取办法及评定标准
	合理最低价法，内容详见响应须知26.5条

	20
	29.1
	履约保证金
	无

	21
	
	转包与分包
	1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

	22
	
	是否退还响应文件
	不退还


二、响应须知

（一）总则

1、定义

2、项目说明

3、采购范围及期限

4、资金来源

5、合格的响应人

6、踏勘现场

7、响应费用

（二）询比通知书

8、询比通知书的组成

9、询比通知书的澄清、修改和补充

（三）响应文件的编制

10、响应文件的语言及度量衡单位

11、响应文件的组成

12、响应文件格式

13、响应报价

14、响应有效期

15、响应保证金

16、响应人的替代方案

17、响应文件份数、签署

（四）响应文件的递交

18、响应文件的构成

19、响应文件的递交

20、响应文件递交的截止时间

21、迟交的响应文件

22、响应文件的补充、修改或者撤回

23、保密

24、偏离
（五）、开标和询比
25、开标
26、询比
27、响应文件的有效性
（六）、合同的授予
28、合同授予标准

29、成交人通知书

30、合同协议书的签订

31、履约担保

（一）总则

1、定义

1.1“采购人”是指项目发包单位。

1.2“响应人”是指参与项目采购的承包商。

1.3“成交人”是指参与项目采购且最后成交的承包商。

2、项目说明


2.1项目说明详见本须知前附表第1项~第4项。

2.2项目通过询比方式选定承包人。

3、项目采购范围及期限

3.1项目的采购范围详见本须知前附表第5项。

3.2项目的期限要求详见本须知前附表第6项。

4、资金来源

4.1项目资金来源详见投标须知前附表第7项。

5、合格的响应人

5.1响应人合格要求详见本须知前附表第8项。

5.2项目采用本须知前附表第9项所述的资格审查方式确定合格响应人。

5.3响应人不得存在财产被接管或冻结的情况。

6、踏勘现场

6.1采购人将按本须知前附表第13项所述时间，组织响应人对项目现场及周围环境进行踏勘；如采购人不组织现场踏勘的，响应人可自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘。响应人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2采购人向响应人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被响应人利用的资料，采购人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经采购人允许，响应人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。

7、响应费用

7.1响应人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

（二）询比通知书
8、询比通知书组成：
8.1询比通知书包括下列内容：

第一章 询比函

第二章 询比须知及询比须知前附表

第三章 合同条款和合同文件格式
第四章 采购清单及控制单价明细
第五章 响应文件格式

8.2除8.1内容外，采购人在本须知规定的时间内以书面形式发布答疑澄清补充文件，均为询比通知书的组成部分，对采购人和响应人起约束作用。

8.3响应人获取询比通知书后，应认真审阅询比通知书中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按询比通知书件要求递交全部资料，或响应文件没有对询比通知书做出实质性响应，其风险由响应人自行承担。

8.4响应人应当根据询比通知书要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

9、询比通知书的澄清、修改和补充
9.1提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的询比通知书进行必要的澄清、修改和补充。澄清、修改和补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件截止之日2日前，以书面形式通知所有接收采购文件的响应人。不足2日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

9.2在询比响应截至时间前，对询比通知书的澄清或修改内容，均为询比通知书的组成部分，对所有响应人有约束力。

（三）响应文件的编制
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1响应文件和与响应有关的所有文件均应使用中文

10.2除项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、响应文件的组成

11.1响应文件组成

11.1.1封面

11.1.2法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明

11.1.3响应函

11.1.4诚信承诺书

11.1.5资格审查资料

（1）企业营业执照真实有效，具有危险化学品经营许可证且在有效期内   

（2）企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）提供2024年年度财务资产负债表、利润表；

（4）由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

（5）最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（7）承诺不具备如下情况：

1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。

（8）提供项目联系人在响应单位的社保参保证明（连续近3个月）、身份证复印件、联系电话。

（9）自2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目的业绩，提供合同复印件（投标单位加盖公章）。

11.1.6报价单

12、响应文件格式

12.1响应文件应包括本须知第10条中规定的内容，响应人提交的响应文件应使用询比通知书格式文本制作响应文件。未提供响应文件标准格式的，由响应人自行编写。

13、响应报价

13.1本项目的报价采用本须知前附表第10项所规定方式。

13.2响应人依据本须知前附表第19项中规定的办法确定成交候选人。

13.3合同的成交价：响应人报价不得高于项目控制价或最高限价，成交价以成交通知书为准。

13.4响应人可先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

14、响应有效期

14.1响应有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。

15、响应保证金

15.1响应人在响应文件递交截止时间前向采购人提供前附表第13项所规定数额投标保证金并作为其响应文件的一部分。

15.2响应人应按要求提交投标保证金，并采用下列任何一种形式：

15.2.1投标保证金缴存方式：柜面转账（电汇）、网银支付等（其他采购人认可的方式自填）。

15.2.1.1投标保证金必须在响应截至时间前到采购人指定的账户内。

15.2.2响应人汇款时应在进账凭证上注明交易项目名称、资金用途、联系人及联系人电话等，以便查验核对。

15.3其他要求：（采购人自填）。

15.4如响应人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.4.1成交未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；

15.4.2在响应有效期内撤回其响应文件的；

15.4.3经查实，响应人有串标、允许他人挂靠投标、弄虚作假等行为的。

15.4.4投标保证金退还，采购人应当在交易活动结束后及时退还承包商的投标保证金。未成交人的投标保证金应当在成交通知书发出后5日内退还，成交人的投标保证金应当在合同签订后5日内退还。

16、响应人的替代方案

16.1本项目不允许提交替代方案

17、响应文件份数、签署
17.1响应人制作响应文件份数见前附表第15项。

17.2响应文件封面、响应函及询比通知书规定的其他指定位置均应加盖响应人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效。

（四）响应文件的递交

18、响应文件的构成

18.1响应文件的构成应符合本须知前附表第16项的规定要求。

19、响应文件的递交

19.1响应人应按本须知前附表要求，于响应截止时间前提交响应文件。采购人或代理机构应有专人负责接收响应文件。

20、响应文件递交的截止时间
20.1响应文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。

20.2采购人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的响应截止时间为准。

21、迟交的响应文件
21.1响应截止时间后，采购人或代理机构应当拒收响应文件。

22、响应文件的补充、修改或者撤回
22.1响应人在递交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以补充、修改、撤回响应文件。补充、修改的内容应当按照询比通知书要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分；截止时间后，响应人撤回响应文件的，其响应保证金将不予退回。

23、保密

23.1除了供应商为询比所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，供应商不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。否则，供应商必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。供应商须在对外保密的前提下，对其从事本项目询比的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行响应必不可少的范围内。

23.2采购人对供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

24、偏离

任何与采购文件的偏离，都必须在商务或技术偏离表中逐条逐项如实填写，否则采购人将认为供应商完全响应采购文件的要求。如采购文件中有表述不清或前后矛盾者，供应商应在采购文件要求的澄清阶段提出，否则按采购人的解释为准。

（五）开标和询比

25、开标
25.1采购人或代理机构按本须知前附表第18项所规定的时间和地点组织开标，所有响应人携带有效身份证明参加。

25.2 参加开标会议的响应人必须有法定代表人或委托代理人到场并随身携带本人身份证（原件及复印件）、法定代表人证书，委托代理人应随身携带参加开标会议的授权委托书（原件）；参加开标会议的人员未准时出席或携带资料不符合要求的，视作自动放弃投标处理。（委托代理人必须是投标企业的在岗人员且与其他响应人无任何项目业务关系，如被查实委托代理人非本企业职工或委托代理人与其他响应人在开标截止时间前一个月内有劳务或项目承包关系，采购人将视其有串标、挂靠嫌疑而取消其成交资格。）

25.3开标程序：

（1）开标由采购人或其委托的招标代理机构按询比通知书规定的地点、时间按时组织开标。

（2）开标由采购人或其委托的招标代理机构主持。主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交响应文件的响应人名单、开标纪律等注意事项，核验响应人代表身份。

（3）工作人员提请响应人代表查验响应文件密封情况。

（4）工作人员当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，对不符合装订、包装、密封要求的响应文件，由现场工作人员退还响应人。

（5）工作人员核验响应人法定代表人或委托代理人身份，并当场签字确认。核验不通过的响应文件，由现场工作人员退还响应人。

（6）询比小组对响应文件进行资格审查。

（7）资格审查结束后，主持人宣布资格无效响应人名称及理由。

（8）主持人公布其他有效投标的首轮报价结果。同时当场制作并打印开标记录表，由响应人代表和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（9）开标会议结束。

26、询比

26.1组建询比小组

本项目询比小组由采购人代表及评审专家共3人组成。

26.2询比程序

26.2.1资格审查

询比小组依照询比通知书的要求先对响应人进行资格审核，确定合格响应人。响应文件不满足响应资格条件，作为符合性审查未通过予以无效标。资格审查后只有两家有效响

应人的，询比小组认为仍可充分竞争，可转为谈判采购，谈判后报价高于前一轮报价的应予否决；资格审查后只有两家有效响应人，询比小组认为不能充分竞争，或有效响应人只有一家，询比小组应否决所有响应文件，采购人重新组织询比。

26.2.2 资格审查基本要求


详见第11.1.5条

26.2.3下表审查项目中，任意一项符合的，符合性审查不合格
	审查内容

	（1）资格证明文件不齐全、不符合采购文件中规定的资格条件的；

	（2）响应文件的组成不符合采购文件要求；

	（3）响应文件签字、盖章不齐全完整；

	（4）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

	（5）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

	（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	（7）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

	（8）报价具有选择性的；

	（9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

	（10）响应文件不符合法律、法规规定的。


26.3、询比小组将对资格审查通过的响应人的其他响应文件内容进行核对，审查其是否实质性满足询比通知书的要求，如有疑问，将对响应人进行询标，响应人要向询比小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

26.4、响应人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，询比小组有权对该响应文件作出不利于响应人的评判。

26.5、成交候选人选取办法及评定标准：询价小组从满足本采购文件要求的响应人中，按最终提交的报价由低到高顺序进行排列，依次确定前三名作为成交候选人。如最低报价存在多家响应人相同情况的，通过谈判形式确定顺序，谈判后报价高于前一轮报价的应予否决。
26.6 询比小组按照本须知26.5款的成交候选人选取办法及评定标准，提出不超过3名成交候选人，并编写评审报告，同时将评审报告送采购人确认，采购人确认后3日内在原公告处发布候选人公示（如通过资格审查的有效响应人不足3家的将不发布候选人公告），公示期满后采购人履行争议处理程序或成交结果公告程序，原则上第一候选人为成交人。

26.7采购项目废标

（1）在评审过程中，询比小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标，并作出书面报告。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过了最高限价；

3）因重大变故，采购任务取消的。

（2）项目废标后，采购人将依法重新组织采购。

26.8瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

26.9其他说明

26.9.1价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

26.9.2澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.9.3错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

26.9.4容错机制

本项目建立一定的容错机制，供应商因工作疏忽导致下列情形的，在评审规定的时限（30分钟）内，按照评审委员会要求进行澄清后，由评审委员会作出进一步认定：

（1）响应文件中的供应商名称与营业执照、资质证书的公司名称不一致。

（2）报价有算术错误。

（3）响应文件中可辨别部分主要内容的图片材料或文字模糊，或相关证明材料错放位置。

（4）响应文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误。

（5）对于非关键性技术指标，响应文件前后描述不一致，且谈判文件中对前后不一致的情况无具体评审办法的。

（6）除上述情形之外，评审委员会认为需要供应商做出必要澄清且符合法律法规要求的其他事项。
27、响应文件的有效性
27.1开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件。
27.1.1开标时响应人的法定代表人或委托代理人无法提供合法、有效的证件（原件）的。

27.1.2未按照询比通知书的要求缴纳投标保证金；

27.1.3响应工期超过询比通知书工期要求的或响应函未明确响应工期的；

27.1.4不满足询比通知书中提出的项目质量标准要求的或响应函中未明确项目质量标准（等级）的；

27.1.5响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

27.1.6 询比小组认为存在串标、挂靠嫌疑的；

27.1.7不符合询比通知书中规定的其他实质性要求的。

27.1.8谈判后第二次报价、工期超过首轮响应的。

27.1.9谈判后第二次响应的服务、质量低于首轮响应的。
（七）合同的授予
28、合同授予标准

28.1项目的合同将授予确定的成交人。

29、成交通知书
29.1采购人应在确定成交人之日起3日内向成交人发出成交通知书，并将成交结果通知所有未成交的响应人。

30、合同协议书的签订
30.1采购人与成交人应于成交通知书发出之日起30日内订立合同，因成交人原因，未能在上述时间内签订合同的，视作成交人放弃成交。

30.2成交人如不按本响应须知第30.1款的规定与采购人订立合同，则采购人可废除授标，投标保证金不予退还。
30.3成交人应当按照合同约定履行义务，不得将成交项目转让（转包）给他人。

30.4 采购人不得向成交人提出超出询比文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离询比文件实质性内容的合同文本。

30.5采购文件、响应文件、评审过程中响应人在询标时作出的承诺及其澄清文件，成交通知书等，均为合同的组成部分。

30.6成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚询比保证金并取消成交资格。在此情况下，采购人可将成交权授予评审小组推荐的第2名成交供应商，以此类推或重新采购，对受影响的供应商不承担任何责任。

30.7采购人对成交结果不负责解释，不向响应人解释落标原因及退还投响应文件。
31、履约担保

31.1合同协议书签署后10天内，成交人应按本须知前附表第20项规定的金额向采购人提交履约保担保（履约担保不得超过成交合同金额的10%）。

 31.2若成交人不能按本须知第31.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第三章  合同条款和合同文件格式

	合同编号：
	【              】


采购合同

	甲方（买方）：
	舟山市自来水有限公司

	法定代表人：
	薛波

	地址：
	定海区临城街道城隍头村陈塘弄60号

	统一社会信用码：
	913309001486919136W

	联系方式：
	0580-8812701

	乙方（卖方）：
	

	法定代表人：
	

	地址：
	

	统一社会信用码：
	

	联系方式：
	


签订日期：     年     月     日
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，基于平等互利的原则，经双方友好协商，达成协议如下：

一、项目概况

1.项目名称：          
2.送货地点：                                      

二、关于采购产品的具体约定：

详见附件一《货物清单明细及报价单价清单》。

三、合同价格及结算方式

1.本合同采用【固定单价合同】价格形式，固定单价以附件一《货物清单明细及报价单价清单》计取，具体数量以甲方签字验收确认的供货清单中最终实际合格供货量结算。本合同不含增值税暂定合同总价为人民币大写【      】（小写：¥【      】），增值税税率【      】%，增值税税额为人民币大写【      】（小写：¥【     】），含增值税的暂定合同总价为人民币大写【    】 （小写：¥【      】）

合同到期后（也可视情况提前1-2月），由采购人对中标供应商进行年度考核，验收年度考核分数达到80分及以上的（评分标准见附件2），经采购人与中标供应商双方同意可以续签一年，最多续签两次，续签合同的服务内容、要求和单价不变。即使具备续签条件，采购人仍有权不续签。在整个服务期限内采购人不承诺实际发生的采购量，也不承诺最低发生量，供应商需要自行考虑此风险。

本合同固定单价是指【完成材料采购、运输（含装卸）、现场保管、提供技术援助、指导等工作内容所需的全部费用。包括但不限定于：材料价、税金、运费、运输保险费、装卸费、技术援助指导、因质量问题引起的更换和退货等费用，并已充分考虑价格波动及各类风险因素。】

2.结算方式：

按实结算支付。

乙方提供货物到达现场经甲方书面验收合格确认单、且乙方提供对应货物价值总额增值税□专用□普通发票【税率/征收率【    】%】后【 30 】日内完成支付。在乙方开具符合要求的发票前，甲方有权拒绝付款且不视为违约。

3.本合同履行过程中，上述约定税率如因国家政策调整导致税率变化的，双方根据政策文件实施要求，按上述不含税价及调整后的税率执行。

四、关于供货方式的相关约定

1.供货周期：合同签订之日起至202   年    月    日。供货周期内乙方接到甲方通知（附件三）后【10】 日内送货至【    】地点。

2.乙方根据甲方需求，按时按量及时供货至甲方指定地点。交货时，乙方应向甲方提供完整的、符合国家法律法规和行业标准规定的技术资料及相关合格证明文件。

3.乙方应采用符合国家、行业标准的方式方法对合同材料进行妥善包装，凡因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，或因乙方其他原因，致使货物遭到损坏、丢失或质量下降，由乙方承担责任。

五、质量标准

1.乙方应当保证供货产品质量满足国家标准、行业标准及甲方要求的标准，保证供货产品无设计、制造和材料缺陷。

2.乙方应当保证供货产品已经获得有效授权进行销售，不会侵犯任何第三人的知识产权或其他合法权益。

3.乙方供应的产品必须符合抽检要求。若甲方组织抽检时，乙方提供的材料抽检不合格，抽检所代表批次的材料将无条件退回且相关检测、运输、拆装等一切费用均由乙方承担，乙方应重新供应合格的产品。若供应的产品再次抽检不合格，甲方有权解除合同，要求乙方退还已支付的全部价款。

4.甲方有权对出厂前的材料到厂家进行检查，乙方负责协调厂家配合。

六、运输、验收及方式

1.除合同另有规定外，乙方应自行、自费取得进入交货地点和为合同的实施所需通过的任何道路及其他交通设施的通行权，并交纳相应的费用。这部分费用包含在货物单价中，甲方不再另行支付。

乙方应采取一切必要与合理措施，避免各类运输车辆，对进入现场或通往现场的任何公路、桥梁、隧道和涵洞及其他设施的破坏或损坏。发生属乙方责任的事故并造成通往交货现场的道路或桥梁、隧洞和专用公路或其他设施的损坏、人员的损伤，则乙方应承担自费修复此类损坏和由此引起的索赔、处罚、诉讼和其他费用，并保障甲方免于承担与此有关的任何责任和赔偿。

2.乙方应按合同条款中规定的时间、地点及方式按时交货，甲方对乙方交付的合同材料的数量进行清点核验后应签发交接检验单（附件四）。甲方签发交接检验单不代表对合同材料的接受，甲方有权进行后续的检验和验收。

验收前，乙方应提供有权部门出具的检测报告、生产合格证等有关证明资料，否则甲方有权拒绝验收；验收时，双方对供货数量、质量、外观完整度等进行查看验收，经验收不符合合同约定及甲方使用要求的，甲方有权拒绝收货；甲方验收确认后，对于甲方现场验收时无法查看、无法发觉的质量问题，后期仍有权要求乙方承担更换。

3.因材料的质量问题发生争议时，由双方共同委托国家或省、市政府指定的技术质量监督单位进行质量鉴定，其鉴定为最终结论，双方应当接受。如检测合格，鉴定及样品费用由  甲方  承担；如检测不合格，鉴定及样品等费用由 乙方 承担退回、折价、赔偿等违约责任。

七、违约责任                                                                                                               

1.乙方未能按合同约定的期限交货的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按逾期交货价值 0.5‰  支付违约金，逾期超过  7  天的，甲方有权单方面解除合同。

2.如乙方提供的供货产品存在质量问题，甲方有权拒收并有权要求乙方在 7 天内进行更换，供货期不予顺延，由此产生的费用均由乙方承担，若乙方未能在甲方要求时间内进行更换，则甲方有权单方解除合同。

3.若乙方提供的供货货物侵犯第三人合法权益致使甲方遭受第三人索赔的，乙方应当承担全部赔偿责任，且乙方应当采取补救措施，包括但不限于取得相关合法权利、使用同等功能的其他产品替代设备暂供甲方使用等，甲方有权要求解除合同。

4.乙方在供货期间因运输、上下货中发生的安全、违章、货物损失等造成的一切经济损失均由其自行承担。

5.因乙方供货质量原因，导致甲方工程质量、工期受损以及发生安全隐患等所造成的甲方、乙方及第三人的人身及财产损失均由乙方承担。

6.在乙方违约的情况下，如果乙方未能在合同约定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物；或如果乙方未能履行合同约定的义务，乙方在甲方认可延长的时间内未能纠正其过失；甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。另外，甲方可以依其认为适当的条件和方法要求乙方提供与未交货物类似的替代货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责，而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

八、质保及质保责任

1.乙方承诺质量保证：不低于现行国家和地方法律法规规定的最低标准。

2.乙方应保证维修及时性，在收到甲方的通知后，应及时赶到现场，具体时间如下：

（1）除人力不可抗拒原因外，乙方须在接到通知后 24 小时内赶到现场并于 12 小时内解决。

（2）其他情况下，乙方须在甲方通知后 48 小时内赶到现场，并于赶到现场之日起 3 日内完成通知所涉及之保修项目。

（3）当乙方未按（1）、（2）条规定时间到场的情况下，甲方有权自行安排第三方进行维修，由此产生的全部费用由乙方承担，如甲方对乙方有未结款项的，甲方有权在乙方未结款项（含质保金）中直接扣除，鉴于乙方未能按时响应保修义务过程中，甲方人员劳动及工作成本的增加，乙方需另向甲方支付售后管理费【售后管理费用的标准为第三方全部维修费用的20%，且单笔售后管理费不应少于1000元】，甲方有权在乙方未结款项（含质保金）中直接扣除。

（4）经乙方维修或甲方委托第三方维修后，保修期以甲方验收合格之日起重新起算。保修期内更换或维修的，其保修期在更换或维修验收后重新起算。

（5）因乙方逾期响应保修义务导致的甲方所有扣付事项，均无需征得乙方的认可。

（6）保修期内乙方尚有未完成的维修义务及甲方委托第三方未处理完毕的维修工作的，剩余质保金应顺延至维修赔偿完毕且无质量问题之日后的 15 个工作日内返还。

（7）其他约定：   无    。

九、索赔

9.1 除责任已由保险公司或运输部门承担之外，甲方有权根据乙方按检验标准自己检验的结果或双方委托的机构出具的质检证书向乙方提出索赔。

9.2 在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同约定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方应承担其一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同约定，相应延长修补或更改货物的质量保证期。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后 10 天内，乙方未作出答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 10 天内，按照本合同约定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权向乙方提出补偿要求。

十、延期

10.1 乙方应按照甲方规定的时间交付货物并提供服务。

12.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时安装调试完毕和提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知书后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延期。

十一、保密

乙方在合同签订和/或履约过程中知悉或获取的甲方的任何资料、信息或商业秘密等，未经甲方同意不得向合同以外的任何第三方泄露，且不得用于本合同以外的其它任何目的，否则乙方应当对甲方承担违约责任，对甲方造成的损失承担全部赔偿责任。乙方应当严格要求并采取必要措施保证其工作人员履行本合同项下的保密义务。

十二、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十三、争端的解决

1.本合同履行过程中若发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商未果，由甲方所在地人民法院裁决。

2.甲方为维护权利支出的费用均由乙方承担，包括但不限于诉讼费、律师费、保全保险费、保全费等。

十四、知识产权

1.乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其所有权、使用权，以及专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料归甲方所有。

十五、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价为货物投保强制险，并为派往甲方服务的人员投保人身险、保险费用均由乙方负责。如果乙方没有办理上述保险，由此引起的一切损失应由乙方负担。

十六、不可抗力

1.签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十七、通知及送达

1.本合同双方指定的履约对接人如下，双方同意以本合同载明的以下地址、电话、联系人作为接收合同履行过程中向其发出的各类信函或通知。

甲方联系人：  ,联系电话  ，联系地址   

乙方联系人： ,联系电话 ，联系地址 

2.任何根据本合同发出的文件，可以当面送达或邮寄方式送达至对方在本合同上载明的地址，任何一方变更送达地址应及时书面通知对方，若因怠于通知变更信息或提供的信息不准确造成无法送达的，视为送达。

（1）通过当面送达方式发出的文件，以对方签收视为送达；

（2）通过邮寄方式寄送至对方在本合同上载明地址的文件，在对方签收时视为送达或在文件寄送后三个工作日视为送达；

3.本合同载明地址即为司法文书送达的有效地址，向以上通讯地址送达的司法文书均视为有效送达，无论是否发生拒收、退件、无人签收、他人代收或其他无法送达的情形的，均不影响司法送达的效力。

4.双方共同确认：上述送达方式适用于各个司法阶段，包括但不限于仲裁、一审、二审、再审、执行以及督促程序。

十八、其他

1.合同经甲、乙双方公章确认后生效，任何关于本合同主要条款的变更履行必须经由双方公章确认，否则不发生合同的变更效力，即使乙方合同事实变更履行完毕，甲方亦有权不予结算，由此导致的一切损失均由双方自行承担，本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。  

2.未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

3.中标通知书、报价响应承诺文件及附件、采购文件及附件、所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、技术规范及详细技术指标、质量标准及规范等）均为本合同不可分割的有效组成部分。

（以下无正文，为合同签署页）
甲方（盖章）：舟山市自来水有限公司              
法人或授权代理人（签字或盖章）：                       
单位地址： 定海区临城街道城隍头村陈塘弄60号          
联系电话：0580-8812717                              
开户银行：农业银行舟山定海支行                      
银行帐号：19405101040007079                         
乙方（盖章）：       
法人或授权代理人（签字或盖章）：                      
单位地址：   
联系电话：                         
开户银行：  
银行帐号：           

联 行 号：                         
附件一：

货物清单明细及报价单价清单
	序号
	名称
	规格
	含税单价（元）
	不含税单价（元）
	单位
	暂估数量
	含税总价（元）
	不含税总价（元）
	品牌

	1
	定制H2SO4溶液（1+3）
	4.600mol/L，500ml
	
	
	瓶
	
	
	
	

	2
	定制HCI溶液（1+1）
	6.00mol/L，500ml
	
	
	瓶
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附件 2     设备物资采购合作商履约评分标准

	序号
	指标项名称
	满分
	评分标准
	

	1
	供货质量
	100
	完全符合技术要求，年度内检验批均无质量问题，稳定运行一年以上，得 100 分；
	

	
	
	
	完全符合技术要求，稳定运行半年以上未满两年的，得 90 分；
	

	
	
	
	完全符合技术要求，稳定运行半年以下的，得 80 分；
	

	
	
	
	年度内抽检 1 次不合格扣 10 分，两次不合格该项得 0 分；
	

	
	
	
	主要技术指标不合格，或产品发生严重质量问题，影响生产建设工作开展并造成损失，得 0 分；
	

	2
	供货服务
	100
	积极配合提供服务，技术支持半小时内响应，且 24小时内解决反映的问题，得 95-100 分；
	

	
	
	
	较好配合提供服务，技术支持 1 小时内响应，且 24 小时内能够解决反映的问题，得 85-95分；
	

	
	
	
	能够配合提供服务，技术支持 2 小时内响应，且 48 小时内能够解决反映的问题，得 70-85分；
	

	
	
	
	被动配合提供服务，技术支持 12小时内响应，且 72小时内解决反应的问题，对生产建设造成影响较小，得 60-70 分；
	

	
	
	
	不配合提供服务，技术支持响应不及时，拖延解决反映的问题，对生产建设造成影响较大，得 0 分；
	

	3
	交付情况
	100
	积极配合，能提前供货，得 95-100 分；
	

	
	
	
	积极配合，能按约定时间交货，得 85-95分；
	

	
	
	
	超出合同约定时间 5 日历天及以内交货，但未对生产建设造成实质影响，得 75-85 分；
	

	
	
	
	超出合同约定时间 7 日历天及以内交货，或对生产建设造成较小影响，得 60-75 分；
	

	
	
	
	晚于合同约定时间 7 日历天以上交货，或对生产建设造成较大影响，得 0 分；
	

	4
	售后服务
	100
	日常积极配合，可随时提供相关技术支持，遇特殊情况积极供货并保证货源稳定的，得 90-100 分；
	

	
	
	
	日常积极配合，能及时提供相关技术支持，遇特殊情况基本保证货源稳定的，得 75-90 分；
	

	
	
	
	日常配合一般，可提供相关技术支持，遇特殊情况支持供货但货源不稳定的，得 60-75分
	

	
	
	
	日常不配合，或不提供相关技术支持的，或遇特殊情况也不能供货的，得 0 分；
	

	5
	其他
	100
	评分内容包括合作商综合能力、抢险救灾、小订单响应、历史合作、诚信经营、扰乱采购秩序、不合理竞争等方面。酌情打分。
	


附件 2-1
设备物资采购类合作商履约评分表（    年度）
填报单位（一级公司）（盖章）：
	合作商名称：                                                      本公司合同实施单位：

	合同名称及合同号：

	序号
	指标项
	指标项满分
	单项评价得分
	指标权重
	单项评价权重得分
	备注

	1
	供货质量
	100
	
	50%
	
	

	2
	供货服务
	100
	
	10%
	
	

	3
	交付情况
	100
	
	15%
	
	

	4
	售后服务
	100
	
	20%
	
	

	5
	其他评价
	100
	
	5%
	
	

	
	合计得分
	/
	/
	/
	
	


注：项目履约评价按单项合同履约情况进行评价，周期性履约评价按合作商年度综合履约情况进行评价。
填报人：                          联系方式：                                         填报时间：
附件三：
公司（盖章）

 物资需求通知单                   编号：        
	需货单位：
	供货单位：

	收货联系人：
	供货单位收件人：

	收货人联系电话
	供货人联系电话：

	通知日期：
	

	
	物资需求

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	需求时间
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	


需货单位：
年      月       日
附件四：
物资材料交接检验单
	公司物资材料交接验收单

	采购组织：
	公司
	供货单位名称：
	

	采购合同编号：
	
	实际交货时间：
	
	订单日期：
	

	
	
	
	
	
	

	行号
	物料名称
	型号
	规格
	单位
	数量

	10
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	

	物资到货验收单位盖章
	
	项目单位接收人签字： （签字/时间）
	
	供应商交付人：
（签字/时间）
	


附件五：
廉政协议书
根据相关廉政建设的规定，为做好党风廉政建设，保证服务高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，【     】 (以下称甲方)与【      】 (以下称乙方)，特订立如下合同。
第一条 双方的权利和义务
(一)严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。
(二)严格遵守【      】合同文件， 自觉按合同办事。
(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。
第二条 甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方处报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(四)甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(五)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条 乙方义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条 违约责任
(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，依据有关规定记入其信用档案，并报上级主管部门给予乙方相应的处罚。
第五条 双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为双方签署之日起至本材料采购合同履行完毕之日止。

第七条 本合同作为【    】项目合同的附件,与咨询合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同正本一式【     】份，双方各执【     】份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

签署双方：

甲方：       （公章）

法定代表人或授权代表：（签章）

日期：     年     月      日

乙方：       （公章）

法定代表人或授权代表：（签章）

日期：     年     月      日

附件六

安全协议

甲方（采购方）：________________________

统一社会信用代码：____________________

地址：________________________________

联系方式：____________________________

乙方（供应方）：________________________

统一社会信用代码：____________________

地址：________________________________

联系方式：____________________________

危险化学品经营许可证号（如涉及）：______

为规范实验室化学物品采购、运输、交付全流程安全管理，明确甲乙双方安全责任，保障人身及财产安全，依据《危险化学品安全管理条例》《实验室安全管理规范》等法律法规，甲乙双方本着平等自愿、权责对等原则，签订本协议，共同遵守。

一、乙方安全责任与义务

1.  保证所供化学物品符合国家质量标准及实验室安全使用要求，提供完整的产品安全技术说明书（MSDS）、合格证书、危险特性说明等资料，明确标注化学品名称、成分、危险类别、安全防护措施、应急处置方法等关键信息。

2.  对涉及危险化学品的，需具备相应经营资质，运输车辆符合国家危险货物运输标准，配备专业押运人员及应急防护器材，严格遵守危险化学品运输路线、时间规定，确保运输过程安全。

3.  交付时需核对化学物品名称、规格、数量与采购订单一致，外包装完好无损、标识清晰，无泄漏、破损等安全隐患；配合甲方进行到货验收，对验收中发现的安全问题及时处理。

4.  提供免费安全技术指导，包括化学品正确储存、使用、废弃处置等操作规范，必要时派专业人员现场培训甲方相关操作人员。

5.  建立应急响应机制，若发生化学品泄漏、爆炸等安全事故，接到甲方通知后2小时内（本地）或4小时内（异地）提供技术支持，协助甲方处置。

二、甲方安全责任与义务

1.  提前向乙方明确实验室化学物品的使用场景、安全要求及禁忌事项，提供符合安全标准的储存场地及设施，配备必要的安全防护设备（如通风橱、防护手套、应急喷淋装置等）。

2.  组织相关操作人员学习化学品安全技术说明书，开展安全培训，确保人员掌握正确的使用、防护及应急处置方法，严禁违规操作。

3.  严格按照验收标准对到货化学物品进行核对、检查，发现包装破损、标识不清、与订单不符等问题，立即拒收并通知乙方，不得擅自使用。

4.  建立化学物品采购、储存、使用、废弃全流程台账，落实安全管理责任制，定期开展安全检查，及时消除安全隐患。

5.  发生安全事故时，立即启动应急预案，采取必要处置措施防止事态扩大，并第一时间通知乙方及相关监管部门。

三、违约责任

1.  若乙方提供的化学物品存在质量缺陷、标识错误或未提供完整安全资料，导致甲方人员伤亡或财产损失的，乙方承担全部赔偿责任；情节严重的，甲方有权解除合同。

2.  乙方未按规定运输、交付，造成安全事故的，由乙方承担全部责任及损失。

3.  甲方未按协议要求储存、使用化学物品，或违规操作导致安全事故的，由甲方自行承担责任；若造成乙方损失的，需予以赔偿。

四、其他条款

1.  本协议有效期自双方签字盖章之日起至采购化学物品使用完毕并安全处置后止。

2.  未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.  因本协议产生的争议，双方协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

4.  本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。

甲方（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表人（签字）：________

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表人（签字）：________

签订日期：______年____月____日

第四章 采购清单及控制单价明细

                                                                                                                   以下均为含税价
	序号
	名称
	规格
	控制单价(元)
	单位
	暂估数量
	暂估控制总价（元）

	
	
	
	
	
	市公司
	岱山公司
	小计
	市公司
	岱山公司
	小计

	1
	废液桶
	特厚25升大口径（带内盖）无刻度扁桶
	42
	个
	260
	40
	300
	10920
	1680
	12600

	2
	白大褂
	男士薄款，松紧袖（精品款），XL
	40
	件
	4
	6
	10
	160
	240
	400

	3
	无菌水样采集袋（含0.2mg硫代硫酸钠）
	CYD018，250ml，10只/袋*15/箱
	630
	箱
	2
	3
	5
	1260
	1890
	3150

	4
	实验室用乳胶手套
	独立包装，M码，50副/盒
	75
	盒
	26
	4
	30
	1950
	300
	2250

	5
	洗耳球
	大号
	5
	个
	8
	2
	10
	40
	10
	50

	6
	洗耳球
	中号
	5
	个
	8
	2
	10
	40
	10
	50

	7
	定性滤纸
	18cm 中速
	30
	盒
	5
	5
	10
	150
	150
	300

	8
	三角烧瓶
	小口，250ml
	11.5
	个
	10
	10
	20
	115
	115
	230

	9
	具塞比色管
	50ml，12支/盒
	140
	盒
	2
	3
	5
	280
	420
	700

	10
	游离氯试剂
	DPD1（250片/盒）
	585
	盒
	7
	3
	10
	4095
	1755
	5850

	11
	总氯试剂
	DPD4（250片/盒）
	585
	盒
	7
	3
	10
	4095
	1755
	5850

	12
	75%酒精
	500ml/瓶
	10
	瓶
	6
	4
	10
	60
	40
	100

	13
	标准物质/氯化钾电导率
	BW20034-84-250，84us/cm  250mL
	140
	瓶
	6
	1
	7
	840
	140
	980

	14
	硝酸银硫酸汞溶液
	1000mL
	462
	瓶
	6
	4
	10
	2772
	1848
	4620

	15
	铬酸钾溶液（5%）
	500ml
	115
	瓶
	27
	3
	30
	3105
	345
	3450

	16
	定制HCI溶液（1+1）
	6.00mol/L，500ml
	130
	瓶
	110
	20
	130
	14300
	2600
	16900

	17
	乙酸铵缓冲液
	500mL , pH=4.2
	75
	瓶
	3
	2
	5
	225
	150
	375

	18
	硫酸亚铁铵溶液
	1000ml
	115
	瓶
	12
	3
	15
	1380
	345
	1725

	19
	甲醛肟溶液
	500ml
	136
	瓶
	12
	3
	15
	1632
	408
	2040

	20
	氢氧化钠溶液
	160g/L，1000ml
	98
	瓶
	22
	3
	25
	2156
	294
	2450

	21
	氨性盐酸羟胺溶液
	500ml
	115
	瓶
	60
	10
	70
	6900
	1150
	8050

	22
	硝酸容量分析用标准溶液
	BW20259-0.5-500，0.5mol/L，500mL
	104
	瓶
	28
	2
	30
	2912
	208
	3120

	23
	化学试剂/氨水溶液(1+6)
	500ml
	75
	瓶
	8
	2
	10
	600
	150
	750

	24
	铬天青s乙醇溶液
	1g/L，500ml
	102
	瓶
	90
	10
	100
	9180
	1020
	10200

	25
	溴代十六烷基吡啶溶液
	3g/L，500ml
	176
	瓶
	55
	5
	60
	9680
	880
	10560

	26
	乙二胺-盐酸缓冲液
	BWZ6086-2016，500mL,pH=6.7-7.0
	340
	瓶
	88
	12
	100
	29920
	4080
	34000

	27
	对硝基酚乙醇溶液
	1.0g/L，100ml
	75
	瓶
	14
	2
	16
	1050
	150
	1200

	28
	纳氏试剂
	500ml
	195
	瓶
	26
	4
	30
	5070
	780
	5850

	29
	对氨基苯磺酰胺溶液
	10g/L，250ml
	69
	瓶
	25
	5
	30
	1725
	345
	2070

	30
	盐酸N-(1-萘基)-乙二胺溶液
	1.0g/L，250ml
	115
	瓶
	25
	5
	30
	2875
	575
	3450

	31
	氨-氯化铵缓冲溶液
	ph10.0，500ml
	86
	瓶
	27
	3
	30
	2322
	258
	2580

	32
	定制H2SO4溶液（1+3）
	4.600mol/L，500ml
	110
	瓶
	130
	20
	150
	14300
	2200
	16500

	33
	色度溶液标准物质/铂钴/介质:10%盐酸
	BW20030-500-C-20，500度，20mL
	42
	瓶
	26
	4
	30
	1092
	168
	1260

	34
	标准物质/水质浊度
	BW20032，400NTU，100mL
	82
	瓶
	6
	1
	7
	492
	82
	574

	35
	硫代硫酸钠容量分析用标准溶液
	BW20020-0.1-W-500，0.1mol/L，500mL
	75
	瓶
	1
	2
	3
	75
	150
	225

	36
	高锰酸钾容量分析用标准溶液
	BW20015-0.1-W-500，0.1mol/L，500mL
	65
	瓶
	45
	5
	50
	2925
	325
	3250

	37
	标准物质：草酸钠容量分析用标准溶液
	BW20001-0.1-W-500，0.1mol/L，500mL
	106
	瓶
	50
	5
	55
	5300
	530
	5830

	38
	EDTA乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液
	BW20021-0.1-W-500，(EDTA):0.1mol/L，500mL
	68
	瓶
	50
	5
	55
	3400
	340
	3740

	39
	标准物质：硝酸银标液
	BW20022-0.1-W-500，0.1mol/L 500mL
	270
	瓶
	45
	5
	50
	12150
	1350
	13500

	40
	标准物质/邻苯二甲酸氢钾pH标准溶液
	BW20028-500，pH=4.003，500mL
	114
	瓶
	49
	6
	55
	5586
	684
	6270

	41
	标准物质/混合磷酸盐pH标准溶液
	BW20033-500，pH=6.864，500mL
	114
	瓶
	49
	6
	55
	5586
	684
	6270

	42
	标准物质/硼砂pH标准溶液
	BW20029-500，pH=9.182，500mL
	114
	瓶
	49
	6
	55
	5586
	684
	6270

	43
	标准物质：水中铁
	BW30012-500-50，500mg/L  20mL
	56
	瓶
	73
	12
	85
	4088
	672
	4760

	44
	标准物质：水中锰
	BW30011-500-NC-50，500mg/L 50mL
	50
	瓶
	73
	12
	85
	3650
	600
	4250

	45
	标准物质：水中氨氮
	BW20085-500-20，500mg/L  20mL
	36
	瓶
	73
	12
	85
	2628
	432
	3060

	46
	标准物质：水中亚硝酸盐氮
	BW20002-100-W-20，100mg/L 20mL
	35
	瓶
	73
	12
	85
	2555
	420
	2975

	47
	标准物质：水中铝
	BW30019-100-NC-20，100mg/L  20mL
	32
	瓶
	73
	12
	85
	2336
	384
	2720

	48
	标准物质/水中总氯/总余氯
	BW20050-1000-W-20，1000mg/L，20mL
	148
	瓶
	6
	1
	7
	888
	148
	1036

	49
	聚丙烯托盘
	40cm×35cm×10cm
	75
	个
	2
	3
	5
	150
	225
	375

	50
	采样瓶
	500ml（透明），200个/箱
	200
	箱
	4
	1
	5
	800
	200
	1000

	51
	pH氯化钾饱和溶液（电极补充溶液）
	250ml(3mol/L KCI溶液)
	90
	瓶
	11
	1
	12
	990
	90
	1080

	52
	无尘纸
	6寸，300张/包
	38
	包
	40
	10
	50
	1520
	380
	1900

	53
	采样器
	特级特厚有机玻璃3L
	300
	个
	3
	2
	5
	900
	600
	1500

	54
	过硫酸钾
	10017418，AR，500g/瓶
	63
	瓶
	2
	1
	3
	126
	63
	189

	55
	过硫酸铵
	10002618，AR，500g
	38
	瓶
	2
	1
	3
	76
	38
	114

	56
	棕色小口试剂瓶
	91340205，500ml，10只/盒
	338
	盒
	0
	1
	1
	0
	338
	338

	57
	白色小口试剂瓶
	91340105，500ml，10只/盒
	247
	盒
	0
	1
	1
	0
	247
	247

	58
	硫酸溶液（1+2）
	2.5L/瓶
	405
	瓶
	15
	0
	15
	6075
	0
	6075

	59
	硝酸溶液（1+1）
	2.5L/瓶
	270
	瓶
	30
	0
	30
	8100
	0
	8100

	60
	铬黑T指示剂
	5g/L，100ml
	58
	瓶
	10
	0
	10
	580
	0
	580

	61
	酒石酸钾钠溶液
	500g/L，500ml
	88
	瓶
	5
	0
	5
	440
	0
	440

	62
	（3+100）乳化剂op溶液
	250ml
	128
	瓶
	10
	0
	10
	1280
	0
	1280

	63
	碾棒
	2根/组
	60
	组
	3
	0
	3
	180
	0
	180

	64
	10mL比色瓶
	5个/盒
	345
	盒
	2
	0
	2
	690
	0
	690

	65
	哈希2100q浊度标准液
	一组
	2760
	套
	1
	0
	1
	2760
	0
	2760

	66
	氯化锌容量分析用标准溶液
	BW20006-0.1-500，(ZnCl2):0.1mol/L，500mL
	84
	瓶
	3
	0
	3
	252
	0
	252

	67
	乙酸盐缓冲液
	pH 5.6，500ml
	102
	瓶
	3
	0
	3
	306
	0
	306

	68
	百里酚蓝溶液
	lg/L, 100m1
	76
	瓶
	3
	0
	3
	228
	0
	228

	69
	二甲酚橙指示液
	5g/L,100m1
	76
	瓶
	3
	0
	3
	228
	0
	228

	70
	酚酞指示剂
	5g/L，100ml
	54
	瓶
	3
	0
	3
	162
	0
	162

	71
	氯化锌容量分析用标准溶液
	BW20006-0.1-500，(ZnCl2):0.1mol/L，500mL
	80
	瓶
	3
	0
	3
	240
	0
	240

	72
	硫酸容量分析用溶液标准物质
	GBW(E)085692，0.1002mol/L，500mL
	72
	瓶
	3
	0
	3
	216
	0
	216

	73
	化学试剂/甲基橙溶液
	TM-SJ-0066-100，0.5g/L，100mL
	125
	瓶
	5
	0
	5
	625
	0
	625

	74
	氯化钡溶液
	BWZ6066-2016，100mL，100g/L
	50
	瓶
	5
	0
	5
	250
	0
	250

	75
	氢氧化钠滴定溶液标准物质
	GBW(E)083804，500mL , 0.1005mol/L
	75
	瓶
	5
	0
	5
	375
	0
	375

	76
	酚酞指示液
	BWZ6093-2016，500mL , 1%（w/v）(10g/L)
	86
	瓶
	5
	0
	5
	430
	0
	430

	77
	硫酸铁铵溶液
	BWZ0052-2016，250mL,100g/L
	160
	瓶
	5
	0
	5
	800
	0
	800

	78
	鲁哥氏碘液
	500mL
	147
	瓶
	12
	0
	12
	1764
	0
	1764

	79
	0.85%无菌生理盐水
	HBPTO34，10ml*20支/盒
	160
	盒
	1
	0
	1
	160
	0
	160

	80
	锌粒
	Z112699-100g，≥99.999% metals basis，1-3mm
	244
	瓶
	1
	0
	1
	244
	0
	244

	81
	采样杯
	40ml，25个/包
	50
	包
	2
	0
	2
	100
	0
	100

	82
	塑料样品瓶
	100ml，100只/包
	32
	包
	10
	0
	10
	320
	0
	320

	83
	聚乙烯塑料试剂瓶
	本白色250ml
	7
	个
	100
	0
	100
	700
	0
	700

	84
	塑料桶
	5L加厚款，半透明
	10
	个
	100
	0
	100
	1000
	0
	1000

	85
	塑料桶
	2.5L加厚款，半透明
	7
	个
	200
	0
	200
	1400
	0
	1400

	86
	透明塑料瓶
	200ml，400个/箱
	390
	箱
	1
	0
	1
	390
	0
	390

	87
	实验室化学药品防爆储存柜
	4加仑
	225
	个
	6
	0
	6
	1350
	0
	1350

	88
	实验室用电子秤
	量程30公斤精度1g
	188
	台
	1
	0
	1
	188
	0
	188

	89
	梅特勒电导率电极
	LE703
	2166
	根
	1
	0
	1
	2166
	0
	2166

	90
	梅特勒pH电极
	FE438
	962
	个
	1
	0
	1
	962
	0
	962

	91
	pH缓冲溶液
	PH4.00，250ml
	105
	瓶
	2
	0
	2
	210
	0
	210

	92
	pH缓冲溶液
	PH6.86，250ml
	105
	瓶
	2
	0
	2
	210
	0
	210

	93
	pH缓冲溶液
	PH9.18，250ml
	105
	瓶
	2
	0
	2
	210
	0
	210

	94
	低形烧杯
	91110111，500ml,10只/盒
	106
	盒
	1
	0
	1
	106
	0
	106

	95
	低形烧杯
	91110115，2000ml,2只/盒
	98
	盒
	1
	0
	1
	98
	0
	98

	96
	低形烧杯
	91110105，100ml,10只/盒
	58
	盒
	1
	0
	1
	58
	0
	58

	97
	低形烧杯
	91110108，250ml,10只/盒
	72
	盒
	1
	0
	1
	72
	0
	72

	98
	低形烧杯
	91110114，1000ml,6只/盒
	120
	盒
	1
	0
	1
	120
	0
	120

	99
	三角烧瓶
	91112108，250ml，10只/盒
	136
	盒
	1
	0
	1
	136
	0
	136

	100
	三角烧瓶
	91112106，150ml，10只/盒
	104
	盒
	1
	0
	1
	104
	0
	104

	101
	三角烧瓶
	91112110，500ml，10只/盒
	206
	盒
	1
	0
	1
	206
	0
	206

	102
	三角烧瓶
	小口，150ml
	10
	个
	20
	0
	20
	200
	0
	200

	103
	棕色小口试剂瓶
	91340204，250ml，10只/盒
	222
	盒
	1
	0
	1
	222
	0
	222

	104
	棕色小口试剂瓶
	91340206，1000ml，6只/盒
	310
	盒
	1
	0
	1
	310
	0
	310

	105
	白色小口试剂瓶
	91340104，250ml，10只/盒
	186
	盒
	1
	0
	1
	186
	0
	186

	106
	白色小口试剂瓶
	91340106，1000ml，6只/盒
	215
	盒
	1
	0
	1
	215
	0
	215

	107
	白色容量瓶(A级)
	915621182，100ml，2只/盒
	56
	盒
	1
	0
	1
	56
	0
	56

	108
	白色容量瓶(A级)
	915621202，250ml，2只/盒
	94
	盒
	1
	0
	1
	94
	0
	94

	109
	白色容量瓶(A级)
	915621192，200ml，2只/盒
	94
	盒
	1
	0
	1
	94
	0
	94

	110
	白色容量瓶(A级)
	915621212，500ml，2只/盒
	110
	盒
	1
	0
	1
	110
	0
	110

	111
	白色容量瓶(A级)
	915621222，1000ml，2只/盒
	167
	盒
	1
	0
	1
	167
	0
	167

	112
	白色容量瓶(A级)
	915621172，50ml，2只/盒
	52
	盒
	1
	0
	1
	52
	0
	52

	113
	棕色容量瓶(A级)
	915622142，100ml，2只/盒
	96
	盒
	1
	0
	1
	96
	0
	96

	114
	棕色容量瓶(A级)
	915622152，200ml，2只/盒
	130
	盒
	1
	0
	1
	130
	0
	130

	115
	棕色容量瓶(A级)
	915622162，250ml，2只/盒
	130
	盒
	1
	0
	1
	130
	0
	130

	116
	棕色容量瓶(A级)
	915622172，500ml，2只/盒
	193
	盒
	1
	0
	1
	193
	0
	193

	117
	棕色容量瓶(A级)
	915622182，1000ml，2只/盒
	277
	盒
	1
	0
	1
	277
	0
	277

	118
	具四氟芯滴定管(A级)
	91564233，50ml
	288
	支
	1
	0
	1
	288
	0
	288

	119
	棕色具四氟芯滴定管(A级)
	91564833，50ml
	330
	支
	1
	0
	1
	330
	0
	330

	120
	酸性棕色具塞滴定管(A级)
	91564813，50ml
	152
	支
	1
	0
	1
	152
	0
	152

	121
	酸性具塞滴定管(A级)
	91564213，50ml
	133
	支
	1
	0
	1
	133
	0
	133

	122
	碱性皮头滴定管(A级)
	91564113，50ml，2支/盒
	179
	盒
	1
	0
	1
	179
	0
	179

	123
	具四氟芯滴定管(A级)
	棕色，25ml
	120
	支
	1
	0
	1
	120
	0
	120

	124
	白色四氟滴定管
	25ml，敞口
	210
	根
	1
	0
	1
	210
	0
	210

	125
	棕色四氟滴定管
	50ml，敞口
	250
	根
	1
	0
	1
	250
	0
	250

	126
	环标刻度吸管(A级)
	91563015，1ml，5支/盒
	89
	盒
	1
	0
	1
	89
	0
	89

	127
	环标刻度吸管(A级)
	91563016，2ml，5支/盒
	90
	盒
	1
	0
	1
	90
	0
	90

	128
	环标刻度吸管(A级)
	91563017，5ml，5支/盒
	95
	盒
	1
	0
	1
	95
	0
	95

	129
	环标刻度吸管(A级)
	91563018，10ml，5支/盒
	107
	盒
	1
	0
	1
	107
	0
	107

	130
	环标刻度吸管(A级)
	91563019，15ml，5支/盒
	150
	盒
	1
	0
	1
	150
	0
	150

	131
	环标刻度吸管(A级)
	91563020，25ml，2支/盒
	66
	盒
	1
	0
	1
	66
	0
	66

	132
	环标刻度吸管(A级)
	91563021，50ml，2支/盒
	80
	盒
	1
	0
	1
	80
	0
	80

	133
	单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)
	91563311，1ml，10支/盒
	198
	盒
	1
	0
	1
	198
	0
	198

	134
	单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)
	91563312，2ml，10支/盒
	198
	盒
	1
	0
	1
	198
	0
	198

	135
	单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)
	91563314，5ml，10支/盒
	200
	盒
	1
	0
	1
	200
	0
	200

	136
	单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)
	91563315，10ml，6支/盒
	132
	盒
	1
	0
	1
	132
	0
	132

	137
	单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)
	91563317，20ml，6支/盒
	164
	盒
	1
	0
	1
	164
	0
	164

	138
	单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)
	91563318，25ml，6支/盒
	175
	盒
	1
	0
	1
	175
	0
	175

	139
	单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)
	91563319，50ml，4支/盒
	184
	盒
	1
	0
	1
	184
	0
	184

	140
	单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)
	91563320，100ml，1支/盒
	50
	盒
	1
	0
	1
	50
	0
	50

	141
	量筒
	91560104，50ml，10只/盒
	167
	盒
	1
	0
	1
	167
	0
	167

	142
	量筒
	91560105，100ml，2只/盒
	40
	盒
	5
	0
	5
	200
	0
	200

	143
	量筒
	91560106，250ml，2只/盒
	74
	盒
	5
	0
	5
	370
	0
	370

	144
	量筒
	91560107Y，500ml
	46
	只
	5
	0
	5
	230
	0
	230

	145
	量筒
	91560108Y，1000ml
	68
	只
	5
	0
	5
	340
	0
	340

	146
	量筒
	91560109，2000mL
	169
	只
	5
	0
	5
	845
	0
	845

	147
	塑料量杯
	5L带把手
	15
	个
	1
	0
	1
	15
	0
	15

	148
	塑料量杯
	500ml带把手
	7
	个
	5
	0
	5
	35
	0
	35

	149
	塑料量杯
	1000ml带把手
	8
	个
	5
	0
	5
	40
	0
	40

	150
	四氟搅拌转子
	B10，4*10mm
	6
	个
	20
	0
	20
	120
	0
	120

	151
	实验用玻璃珠
	4-5mm/500g
	30
	包
	2
	0
	2
	60
	0
	60

	152
	实验室用乳胶手套
	独立包装，S码，50副/盒
	75
	盒
	30
	0
	30
	2250
	0
	2250

	153
	实验室用乳胶手套
	独立包装，L码，50副/盒
	75
	盒
	30
	0
	30
	2250
	0
	2250

	154
	一次性丁晴手套
	S号，10盒/箱
	380
	箱
	10
	0
	10
	3800
	0
	3800

	155
	一次性丁腈手套
	M号，10盒/箱
	380
	箱
	3
	0
	3
	1140
	0
	1140

	156
	一次性丁腈手套
	L号，10盒/箱
	380
	箱
	3
	0
	3
	1140
	0
	1140

	157
	单道移液器
	3123000268；1mL
	1700
	个
	1
	0
	1
	1700
	0
	1700

	158
	单道移液器
	3123000276；5ml
	1700
	个
	1
	0
	1
	1700
	0
	1700

	159
	单道移液器
	3123000284；10ml
	1700
	个
	1
	0
	1
	1700
	0
	1700

	160
	10mL枪头
	30000765，0.5-10mL，200个/包
	790
	包
	1
	0
	1
	790
	0
	790

	161
	5mL枪头
	30000978，100-5000μl,500个/包
	803
	包
	1
	0
	1
	803
	0
	803

	162
	1mL枪头
	30000919，50-1000μl，1000个/包
	599
	包
	1
	0
	1
	599
	0
	599

	163
	移液器保护滤芯
	4920623005，5ml，10片/包
	380
	包
	1
	0
	1
	380
	0
	380

	164
	移液器保护滤芯
	4920624001，10mL，10片/包
	380
	包
	1
	0
	1
	380
	0
	380

	165
	电热恒温水浴锅
	HH.S11-8
	1600
	台
	1
	0
	1
	1600
	0
	1600

	166
	滴定管滴定台（铁架台）
	60cm
	42
	套
	6
	0
	6
	252
	0
	252

	167
	聚丙烯托盘
	20cm×30cm×10cm
	45
	个
	5
	0
	5
	225
	0
	225

	168
	聚丙烯托盘
	30cm×25cm×10cm
	51
	个
	5
	0
	5
	255
	0
	255

	169
	聚丙烯托盘
	75cm×30cm×10cm
	108
	个
	5
	0
	5
	540
	0
	540

	170
	离心管
	15ml，50个/包
	85
	包
	1
	0
	1
	85
	0
	85

	171
	离心管
	50ml,25个/包，430828
	50
	包
	5
	0
	5
	250
	0
	250

	172
	具塞比色管
	10ml，12支/盒
	135
	盒
	5
	0
	5
	675
	0
	675

	173
	具塞比色管
	25ml，12支/盒
	135
	盒
	5
	0
	5
	675
	0
	675

	174
	比色管架
	50ml*12孔（双排）
	43
	个
	6
	0
	6
	258
	0
	258

	175
	比色管架
	50ml*24孔（双排）
	73
	个
	6
	0
	6
	438
	0
	438

	176
	pH广范试纸
	pH1-14，20本/盒
	36
	盒
	5
	0
	5
	180
	0
	180

	177
	pH精密试纸
	pH0.5-5.0，20本/盒
	42
	盒
	1
	0
	1
	42
	0
	42

	178
	pH精密试纸
	pH5.5-9.0，20本/盒
	42
	盒
	5
	0
	5
	210
	0
	210

	179
	pH精密试纸
	pH9.5-13，20本/盒
	42
	盒
	1
	0
	1
	42
	0
	42

	180
	碘化钾淀粉试纸
	100条/盒
	10
	盒
	1
	0
	1
	10
	0
	10

	181
	刚果红试纸
	100条/盒
	10
	盒
	1
	0
	1
	10
	0
	10

	182
	漩涡振荡器
	可调式SCI-VS
	850
	台
	1
	0
	1
	850
	0
	850

	183
	适配器
	VT1.3.4 ，16mm*8
	148
	个
	1
	0
	1
	148
	0
	148

	184
	带盖陶瓷坩埚
	50ml
	5
	个
	10
	0
	10
	50
	0
	50

	185
	带盖陶瓷坩埚
	100ml
	9
	个
	10
	0
	10
	90
	0
	90

	186
	实验室应急药箱
	14寸医疗基础套装
	368
	个
	6
	0
	6
	2208
	0
	2208

	187
	扁形称量瓶
	60*30mm，10只/盒
	102
	盒
	1
	0
	1
	102
	0
	102

	188
	扁形称量瓶
	70*35mm，10只/盒
	138
	盒
	1
	0
	1
	138
	0
	138

	189
	水相混合纤维素（MCE）过滤膜
	SCBB-206 ，50mm*0.45μm，100片/盒
	114
	盒
	5
	0
	5
	570
	0
	570

	190
	实验室用水
	500ml/瓶，24瓶/箱
	42
	箱
	10
	0
	10
	420
	0
	420

	191
	水分仪称量盘
	50个/盒
	80
	盒
	20
	0
	20
	1600
	0
	1600

	192
	定性滤纸
	18cm 慢速
	30
	盒
	10
	0
	10
	300
	0
	300

	193
	定性滤纸
	9cm 中速
	10
	盒
	10
	0
	10
	100
	0
	100

	194
	定量滤纸
	18cm 中速
	72
	盒
	10
	0
	10
	720
	0
	720

	195
	定量滤纸
	9cm 中速
	24
	盒
	10
	0
	10
	240
	0
	240

	196
	白大褂
	男士薄款，松紧袖（精品款），M
	40
	件
	10
	0
	10
	400
	0
	400

	197
	白大褂
	男士薄款，松紧袖（精品款），L
	40
	件
	10
	0
	10
	400
	0
	400

	198
	白大褂
	男士薄款，松紧袖（精品款），2XL
	40
	件
	10
	0
	10
	400
	0
	400

	199
	白大褂
	女士薄款，纽扣袖（精品款），S
	40
	件
	10
	0
	10
	400
	0
	400

	200
	白大褂
	女士薄款，纽扣袖（精品款），M
	40
	件
	10
	0
	10
	400
	0
	400

	201
	白大褂
	女士薄款，纽扣袖（精品款），L
	40
	件
	10
	0
	10
	400
	0
	400

	202
	标准砝码
	M1:1g、10g、20g；E2:0.1g、0.5g、1g；带计量证书
	1390
	套
	1
	0
	1
	1390
	0
	1390

	203
	自封袋
	14x20cm*8丝，100只/包
	7
	包
	5
	0
	5
	35
	0
	35

	204
	自封袋
	12*17cm*16丝，100只/包
	12
	包
	5
	0
	5
	60
	0
	60

	205
	自封袋
	15*22cm*16丝，100只/包
	19
	包
	5
	0
	5
	95
	0
	95

	206
	玻璃比色皿
	10mm，10个/盒
	45
	盒
	1
	0
	1
	45
	0
	45

	207
	玻璃比色皿
	20mm，10个/盒
	63
	盒
	1
	0
	1
	63
	0
	63

	208
	玻璃比色皿
	30mm，10个/盒
	76
	盒
	1
	0
	1
	76
	0
	76

	209
	玻璃比色皿
	50mm，10个/盒
	110
	盒
	1
	0
	1
	110
	0
	110

	210
	石英比色皿
	10mm，2个/盒
	50
	盒
	1
	0
	1
	50
	0
	50

	211
	石英比色皿
	20mm，2个/盒
	70
	盒
	1
	0
	1
	70
	0
	70

	212
	石英比色皿
	30mm，2个/盒
	85
	盒
	1
	0
	1
	85
	0
	85

	213
	石英比色皿
	50mm，2个/盒
	120
	盒
	1
	0
	1
	120
	0
	120

	214
	移液管架
	梯形
	30
	个
	1
	0
	1
	30
	0
	30

	215
	移液管架
	圆形
	45
	个
	1
	0
	1
	45
	0
	45

	216
	棉手套
	12副/打
	24
	打
	5
	0
	5
	120
	0
	120

	217
	耐酸碱手套
	L码，37-175加厚
	22
	双
	30
	0
	30
	660
	0
	660

	218
	耐酸碱手套
	XL码，37-175丁腈加厚
	22
	双
	30
	0
	30
	660
	0
	660

	219
	打包气泡膜
	加厚宽80cm长约30米约4.6斤
	78
	卷
	1
	0
	1
	78
	0
	78

	220
	红水温度计
	0-100度
	16
	支
	5
	0
	5
	80
	0
	80

	221
	红水温度计
	0-150度
	12
	支
	5
	0
	5
	60
	0
	60

	222
	电子温度计
	598电子进阶版
	45
	个
	5
	0
	5
	225
	0
	225

	223
	玻璃棒
	直径5-6mm长15cm
	2
	根
	10
	0
	10
	20
	0
	20

	224
	玻璃棒
	直径8mm长30cm
	3
	根
	10
	0
	10
	30
	0
	30

	225
	计时器
	YS-382 (3组 正/倒计时)
	40
	个
	5
	0
	5
	200
	0
	200

	226
	洗瓶（直口）
	500ml
	5
	个
	10
	0
	10
	50
	0
	50

	227
	纱布
	80cm*10米
	26
	包
	1
	0
	1
	26
	0
	26

	228
	采样器
	特级特厚有机玻璃1L
	150
	个
	5
	0
	5
	750
	0
	750

	229
	采样器
	特级特厚有机玻璃5L，绳子加长13米
	320
	个
	5
	0
	5
	1600
	0
	1600

	230
	不锈钢采水器
	500ML
	80
	个
	1
	0
	1
	80
	0
	80

	231
	不锈钢采水器
	1000ML
	120
	个
	3
	0
	3
	360
	0
	360

	232
	实验室万用电炉
	单联3KW，31*31，不带炉盖
	230
	台
	3
	0
	3
	690
	0
	690

	233
	石棉网
	25*25
	10
	片
	10
	0
	10
	100
	0
	100

	234
	实验室挂钟
	A1202，30cm
	185
	个
	1
	0
	1
	185
	0
	185

	235
	美德时Anymetre不锈钢温湿度计
	TH-603A
	100
	个
	5
	0
	5
	500
	0
	500

	236
	计数器
	金属外壳+金属旋钮
	25
	个
	3
	0
	3
	75
	0
	75

	237
	实验室操作台
	口子型长宽高2000*450*800mm
	1600
	张
	1
	0
	1
	1600
	0
	1600

	238
	一次性塑料滴管
	130103007，1mL，100支/包
	10
	包
	20
	0
	20
	200
	0
	200

	239
	一次性塑料滴管
	130103005，3mL，100支/包
	10
	包
	20
	0
	20
	200
	0
	200

	240
	酸缸
	100L，60*40*40
	678
	个
	1
	0
	1
	678
	0
	678

	241
	实验室标签打印机
	Q5蓝牙版
	520
	个
	1
	0
	1
	520
	0
	520

	242
	热敏不干胶
	1695,60*40,800张/卷
	38
	卷
	5
	0
	5
	190
	0
	190

	243
	实验室封口膜
	10cm*38cm
	200
	卷
	5
	0
	5
	1000
	0
	1000

	244
	活性炭口罩
	9542V，头戴式，20只/盒，200只/箱
	1370
	箱
	2
	0
	2
	2740
	0
	2740

	245
	普通医用口罩
	10个/包
	4
	包
	100
	0
	100
	400
	0
	400

	246
	N95医用口罩
	头戴式，绿色
	5
	个
	100
	0
	100
	500
	0
	500

	247
	高低量程一体流通池
	用于TA-301
	1250
	套
	1
	0
	1
	1250
	0
	1250

	248
	浊度瓶(浊度仪比色瓶)
	用于Q-1000，2个/盒
	260
	盒
	3
	0
	3
	780
	0
	780

	249
	有机玻璃烧杯
	1L
	195
	个
	10
	0
	10
	1950
	0
	1950

	250
	密度计
	0.9-1.0
	29
	支
	1
	0
	1
	29
	0
	29

	251
	密度计
	1.0-1.1
	29
	支
	5
	0
	5
	145
	0
	145

	252
	密度计
	1.1-1.2
	33
	支
	5
	0
	5
	165
	0
	165

	253
	密度计
	1.2-1.3
	30
	支
	1
	0
	1
	30
	0
	30

	254
	密度计
	1.3-1.4
	30
	支
	1
	0
	1
	30
	0
	30

	255
	密度计
	1.4-1.5
	45
	支
	1
	0
	1
	45
	0
	45

	256
	三角瓶刷
	全套4支 100-1000ml
	28
	套
	6
	0
	6
	168
	0
	168

	257
	量筒毛刷
	全套4支 100-1000ml
	28
	套
	6
	0
	6
	168
	0
	168

	258
	试剂瓶刷
	全套4支 100-1000ml
	28
	套
	6
	0
	6
	168
	0
	168

	259
	烧杯毛刷
	全套4支 100-1000ml
	28
	套
	6
	0
	6
	168
	0
	168

	260
	危废贮存设施标识牌
	1MM铝板，30*18.6cm
	19
	张
	10
	0
	10
	190
	0
	190

	261
	危险废物警示牌
	PVC塑料板，实验室废液30*18.6cm
	8
	张
	10
	0
	10
	80
	0
	80

	262
	危险废物警示牌
	PVC塑料板，试剂瓶30*18.6cm
	8
	张
	10
	0
	10
	80
	0
	80

	263
	危险废物贮存分区标志
	铝板材质，30*40cm
	45
	个
	10
	0
	10
	450
	0
	450

	264
	最大容积标签
	不干胶贴纸，15cm*8cm
	5
	张
	10
	0
	10
	50
	0
	50

	265
	五双管理制度标志
	40×30cm竖版，KT板包边
	25
	个
	10
	0
	10
	250
	0
	250

	266
	最大容积 标签
	不干胶贴纸，10cm*6cm
	5
	张
	10
	0
	10
	50
	0
	50

	267
	 实验室合格证标签
	30*20mm，1000贴/卷
	26
	卷
	1
	0
	1
	26
	0
	26

	268
	依来铬蓝黑R
	25g
	54
	瓶
	1
	0
	1
	54
	0
	54

	269
	硫酸亚铁，七水 7782-63-0
	10012118，AR，99.0～101.0%，500g
	25
	瓶
	1
	0
	1
	25
	0
	25

	270
	可溶性淀粉
	10021318，AR，500g
	48
	瓶
	1
	0
	1
	48
	0
	48

	271
	溴化钾
	10016018，AR，≥99.0%，500g
	128
	瓶
	1
	0
	1
	128
	0
	128

	272
	1，10-菲啰啉，一水 5144-89-8
	30141512，AR，5g
	32
	瓶
	1
	0
	1
	32
	0
	32

	273
	柠檬酸，一水
	10007118，AR，≥99.5%，500g
	36
	瓶
	1
	0
	1
	36
	0
	36

	274
	柠檬酸，无水
	30196768，AR，500g
	76
	瓶
	1
	0
	1
	76
	0
	76

	275
	L(+)-抗坏血酸
	10004016，AR，100g
	49
	瓶
	1
	0
	1
	49
	0
	49

	276
	二甲酚橙
	XW36184372，5g
	56
	瓶
	1
	0
	1
	56
	0
	56

	277
	甲基橙
	71025180，Ind，25g
	110
	瓶
	1
	0
	1
	110
	0
	110

	278
	酚酞
	71032154，Ind，25g
	38
	瓶
	1
	0
	1
	38
	0
	38

	279
	N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐 536-46-9
	D110993-10g
	152
	瓶
	2
	0
	2
	304
	0
	304

	280
	氯化钾
	10016318，AR，500g
	47
	瓶
	1
	0
	1
	47
	0
	47

	281
	氯化钠
	10019318，AR，500g
	19
	瓶
	1
	0
	1
	19
	0
	19

	282
	氢氧化钠
	10019764，AR，500g 片状
	29
	瓶
	1
	0
	1
	29
	0
	29

	283
	磷酸氢二钠，十二水
	10020318，AR，≥99.0%，500g
	35
	瓶
	1
	0
	1
	35
	0
	35

	284
	磷酸二氢钾
	10017618，AR，≥99.5%，500g
	54
	瓶
	1
	0
	1
	54
	0
	54

	285
	碳酸钠，无水
	10019260，AR，≥99.8%，500g
	28
	瓶
	1
	0
	1
	28
	0
	28

	286
	硫代硫酸钠，无水
	20042518，98.5%，500g
	400
	瓶
	1
	0
	1
	400
	0
	400

	287
	硫酸钠，无水
	10020518，AR，≥99.0%，500g
	23
	瓶
	1
	0
	1
	23
	0
	23

	288
	硫代硫酸钠，五水
	10021218，AR，≥99.0%，500g
	28
	瓶
	1
	0
	1
	28
	0
	28

	289
	L（+）-酒石酸钾钠，四水
	10017818，AR，500g
	65
	瓶
	1
	0
	1
	65
	0
	65

	290
	乙二胺四乙酸二钠盐，二水 6381-92-6
	10009717，AR，≥99.0%，250g
	38
	瓶
	1
	0
	1
	38
	0
	38

	291
	氯化羟胺（盐酸羟胺）
	10011416，AR，≥98.5%，100g
	38
	瓶
	1
	0
	1
	38
	0
	38

	292
	依来铬黑 T
	71014954，Ind，25g/瓶
	42
	瓶
	3
	0
	3
	126
	0
	126

	293
	乙醇（95%）
	10009164，AR，500mL/瓶
	21
	瓶
	5
	0
	5
	105
	0
	105

	294
	曲拉通X-100（OP乳化剂）
	30188928，CP，500mL/瓶
	59
	瓶
	6
	0
	6
	354
	0
	354

	295
	标准物质/水质浊度
	BW20032-2，4000NTU，100mL
	186
	瓶
	7
	0
	7
	1302
	0
	1302

	296
	标准样品：水中铁
	BW900037DW-20ml，20mL
	28
	瓶
	30
	0
	30
	840
	0
	840

	297
	标准样品：水中氨氮
	BW80100DW-20mL，20mL
	28
	瓶
	30
	0
	30
	840
	0
	840

	298
	标准样品：水中亚硝酸盐氮
	BW81413DW-20mL，20mL
	35
	瓶
	30
	0
	30
	1050
	0
	1050

	299
	标准样品：水中锰
	BW81350DW-20mL，20mL
	21
	瓶
	30
	0
	30
	630
	0
	630

	300
	标准样品：水中铝
	BW81020DW-20ml，20mL
	42
	瓶
	30
	0
	30
	1260
	0
	1260

	301
	标准样品：高锰酸盐指数
	BY400026，20mL
	28
	瓶
	30
	0
	30
	840
	0
	840

	302
	标准样品：氯化物
	BY400025，20mL
	34
	瓶
	30
	0
	30
	1020
	0
	1020

	303
	标准样品：总硬度
	BW80700DW-20ML，20mL
	32
	瓶
	30
	0
	30
	960
	0
	960

	304
	预处理柱竖口
	REX-SP101
	855
	个
	1
	0
	1
	855
	0
	855

	305
	1000GPD反渗透柱
	REX-SP202
	712
	个
	1
	0
	1
	712
	0
	712

	306
	纯化柱
	REX-SP301
	855
	个
	1
	0
	1
	855
	0
	855

	307
	微滤柱
	REX-SP502B
	855
	个
	1
	0
	1
	855
	0
	855

	308
	超纯柱
	REX-302
	1282
	个
	1
	0
	1
	1282
	0
	1282

	309
	预处理模块
	PF1001
	480
	根
	2
	0
	2
	960
	0
	960

	310
	反渗透模块
	PF1002，2根/套
	1378
	套
	2
	0
	2
	2756
	0
	2756

	311
	超纯化模块
	PF1003
	1952
	根
	2
	0
	2
	3904
	0
	3904

	312
	双波长紫外灯模块
	PF1004
	827
	根
	2
	0
	2
	1654
	0
	1654

	313
	终端过滤器
	FA0064
	570
	根
	2
	0
	2
	1140
	0
	1140

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	327591
	36125
	363716


第五章  响应文件格式
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五、资格审查资料

六、报价单

一、封面

询比响应文件
项目名称：                        
响应人：                  （盖章）
法定代表人：              （签章）
日期：        年       月       日
二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
法定代表人：                        
身份证明：                          
单位名称：                        
单位性质：                        
地    址：                        
成立时间：        年        月        日

经营期限：                        
姓名：        性别：        年龄：      职务：      
系        （响应人单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

	（附法定代表人身份证明正反面复印件）




响应人：        （盖章）

日  期：      年      月      日

法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我      （姓名）系      （响应人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我公司代理人，身份证号码             。以本公司的名义参加          （采购人）          项目的询比响应活动。代理人在响应、开标、询比过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       性别：       年龄：    
部  门：         职务：    
响应单位：       （盖章）
法定代表人：（盖章）

日期：      年      月      日

说明：请响应人根据实际情况选择保留《法人代表身份证明》或者《授权委托书》中的一个，另一个删除即可。

	（附授权代表身份证明正反面复印件）




三、响应函

致：       　　（采购人名称）

1、根据你方　　　   　　　　　　　询比通知书，经踏勘项目现场和研究上述询比通知书的响应须知、合同条款、技术标准及要求和其他有关文件后，已充分理解并掌握了本项目交易的全部情况。我方承诺愿以采购人提供的技术标准及要求、采购范围内全部内容作为我方响应报价。我方承诺愿以不高于采购人提供的项目控制价或最高限价的响应报价，并按上述询比文件、技术标准及要求、合同条款等条件要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核询比通知书询比通知书，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方成交， 我方保证按合同协议书中规定的工期　  　　内完成，确保项目                 质量。

4、如果我方成交，我方将按照询比通知书要求递交履约担保。

5、我方同意所提交的响应文件在“响应须知”第14条规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回响应文件，投标保证金将全部被没收。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

7、响应文件电子版已发送至gundamx20a@126.com邮箱，压缩包密码为                  
响应人：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法定代表人：　　　　　　                    　　　（签 章）

邮政编码：                                                

电    话：                                                

传    真：　　　　                                        

开户银行名称：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

开户银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       日   期： 　 　　　　　 年  　　　　　　　 月  　　　　 日
四、诚信承诺书

诚信承诺书

采购单位：               
我     （姓名）系    （响应单位）    的法定代表人，在参加      （项目名称）      的交易过程中以公司的名义郑重承诺：

此次响应纯属本企业自行参与竞争，保证无被挂靠响应、与其他企业串通响应，所有响应资料为本企业自行编制，并做好响应资料的保密工作。如被查实有被挂靠响应、与其他企业串通响应、利用或窃取其他响应单位在本次交易过程中的资料或机密、外泄本企业任何响应资料或机密时，同意采购单位取消本企业的响应、成交资格，投标保证金作为违约金不再要求退还。

响应单位：                 （公章）
法定代表人：               （签章）
日    期：       年      月      日

五、资格审查资料

（1）企业营业执照真实有效，具有危险化学品经营许可证且在有效期内  

（2）企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）提供2024年年度财务资产负债表、利润表；

（4）由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

（5）最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（7）承诺不具备如下情况：

1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。

（8）提供项目联系人在响应单位的社保参保证明（连续近3个月）、身份证复印件、联系电话。

（9）自2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目的业绩，提供合同复印件（投标单位加盖公章）。

六、最终报价单

  以下均为含税价
	序号
	名称
	规格
	控制单价(元)

	单位
	暂估数量
	暂估控制总价（元）

	
	
	
	市公司
	岱山公司
	
	市公司
	岱山公司
	小计
	市公司
	岱山公司
	小计

	1
	废液桶
	特厚25升大口径（带内盖）无刻度扁桶
	
	
	个
	260
	40
	300
	
	
	

	2
	白大褂
	男士薄款，松紧袖（精品款），XL
	
	
	件
	4
	6
	10
	
	
	

	3
	无菌水样采集袋（含0.2mg硫代硫酸钠）
	CYD018，250ml，10只/袋*15/箱
	
	
	箱
	2
	3
	5
	
	
	

	4
	实验室用乳胶手套
	独立包装，M码，50副/盒
	
	
	盒
	26
	4
	30
	
	
	

	5
	洗耳球
	大号
	
	
	个
	8
	2
	10
	
	
	

	6
	洗耳球
	中号
	
	
	个
	8
	2
	10
	
	
	

	7
	定性滤纸
	18cm 中速
	
	
	盒
	5
	5
	10
	
	
	

	8
	三角烧瓶
	小口，250ml
	
	
	个
	10
	10
	20
	
	
	

	9
	具塞比色管
	50ml，12支/盒
	
	
	盒
	2
	3
	5
	
	
	

	10
	游离氯试剂
	DPD1（250片/盒）
	
	
	盒
	7
	3
	10
	
	
	

	11
	总氯试剂
	DPD4（250片/盒）
	
	
	盒
	7
	3
	10
	
	
	

	12
	75%酒精
	500ml/瓶
	
	
	瓶
	6
	4
	10
	
	
	

	13
	标准物质/氯化钾电导率
	BW20034-84-250，84us/cm  250mL
	
	
	瓶
	6
	1
	7
	
	
	

	14
	硝酸银硫酸汞溶液
	1000mL
	
	
	瓶
	6
	4
	10
	
	
	

	15
	铬酸钾溶液（5%）
	500ml
	
	
	瓶
	27
	3
	30
	
	
	

	16
	定制HCI溶液（1+1）
	6.00mol/L，500ml
	
	
	瓶
	110
	20
	130
	
	
	

	17
	乙酸铵缓冲液
	500mL , pH=4.2
	
	
	瓶
	3
	2
	5
	
	
	

	18
	硫酸亚铁铵溶液
	1000ml
	
	
	瓶
	12
	3
	15
	
	
	

	19
	甲醛肟溶液
	500ml
	
	
	瓶
	12
	3
	15
	
	
	

	20
	氢氧化钠溶液
	160g/L，1000ml
	
	
	瓶
	22
	3
	25
	
	
	

	21
	氨性盐酸羟胺溶液
	500ml
	
	
	瓶
	60
	10
	70
	
	
	

	22
	硝酸容量分析用标准溶液
	BW20259-0.5-500，0.5mol/L，500mL
	
	
	瓶
	28
	2
	30
	
	
	

	23
	化学试剂/氨水溶液(1+6)
	500ml
	
	
	瓶
	8
	2
	10
	
	
	

	24
	铬天青s乙醇溶液
	1g/L，500ml
	
	
	瓶
	90
	10
	100
	
	
	

	25
	溴代十六烷基吡啶溶液
	3g/L，500ml
	
	
	瓶
	55
	5
	60
	
	
	

	26
	乙二胺-盐酸缓冲液
	BWZ6086-2016，500mL,pH=6.7-7.0
	
	
	瓶
	88
	12
	100
	
	
	

	27
	对硝基酚乙醇溶液
	1.0g/L，100ml
	
	
	瓶
	14
	2
	16
	
	
	

	28
	纳氏试剂
	500ml
	
	
	瓶
	26
	4
	30
	
	
	

	29
	对氨基苯磺酰胺溶液
	10g/L，250ml
	
	
	瓶
	25
	5
	30
	
	
	

	30
	盐酸N-(1-萘基)-乙二胺溶液
	1.0g/L，250ml
	
	
	瓶
	25
	5
	30
	
	
	

	31
	氨-氯化铵缓冲溶液
	ph10.0，500ml
	
	
	瓶
	27
	3
	30
	
	
	

	32
	定制H2SO4溶液（1+3）
	4.600mol/L，500ml
	
	
	瓶
	130
	20
	150
	
	
	

	33
	色度溶液标准物质/铂钴/介质:10%盐酸
	BW20030-500-C-20，500度，20mL
	
	
	瓶
	26
	4
	30
	
	
	

	34
	标准物质/水质浊度
	BW20032，400NTU，100mL
	
	
	瓶
	6
	1
	7
	
	
	

	35
	硫代硫酸钠容量分析用标准溶液
	BW20020-0.1-W-500，0.1mol/L，500mL
	
	
	瓶
	1
	2
	3
	
	
	

	36
	高锰酸钾容量分析用标准溶液
	BW20015-0.1-W-500，0.1mol/L，500mL
	
	
	瓶
	45
	5
	50
	
	
	

	37
	标准物质：草酸钠容量分析用标准溶液
	BW20001-0.1-W-500，0.1mol/L，500mL
	
	
	瓶
	50
	5
	55
	
	
	

	38
	EDTA乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液
	BW20021-0.1-W-500，(EDTA):0.1mol/L，500mL
	
	
	瓶
	50
	5
	55
	
	
	

	39
	标准物质：硝酸银标液
	BW20022-0.1-W-500，0.1mol/L 500mL
	
	
	瓶
	45
	5
	50
	
	
	

	40
	标准物质/邻苯二甲酸氢钾pH标准溶液
	BW20028-500，pH=4.003，500mL
	
	
	瓶
	49
	6
	55
	
	
	

	41
	标准物质/混合磷酸盐pH标准溶液
	BW20033-500，pH=6.864，500mL
	
	
	瓶
	49
	6
	55
	
	
	

	42
	标准物质/硼砂pH标准溶液
	BW20029-500，pH=9.182，500mL
	
	
	瓶
	49
	6
	55
	
	
	

	43
	标准物质：水中铁
	BW30012-500-50，500mg/L  20mL
	
	
	瓶
	73
	12
	85
	
	
	

	44
	标准物质：水中锰
	BW30011-500-NC-50，500mg/L 50mL
	
	
	瓶
	73
	12
	85
	
	
	

	45
	标准物质：水中氨氮
	BW20085-500-20，500mg/L  20mL
	
	
	瓶
	73
	12
	85
	
	
	

	46
	标准物质：水中亚硝酸盐氮
	BW20002-100-W-20，100mg/L 20mL
	
	
	瓶
	73
	12
	85
	
	
	

	47
	标准物质：水中铝
	BW30019-100-NC-20，100mg/L  20mL
	
	
	瓶
	73
	12
	85
	
	
	

	48
	标准物质/水中总氯/总余氯
	BW20050-1000-W-20，1000mg/L，20mL
	
	
	瓶
	6
	1
	7
	
	
	

	49
	聚丙烯托盘
	40cm×35cm×10cm
	
	
	个
	2
	3
	5
	
	
	

	50
	采样瓶
	500ml（透明），200个/箱
	
	
	箱
	4
	1
	5
	
	
	

	51
	pH氯化钾饱和溶液（电极补充溶液）
	250ml(3mol/L KCI溶液)
	
	
	瓶
	11
	1
	12
	
	
	

	52
	无尘纸
	6寸，300张/包
	
	
	包
	40
	10
	50
	
	
	

	53
	采样器
	特级特厚有机玻璃3L
	
	
	个
	3
	2
	5
	
	
	

	54
	过硫酸钾
	10017418，AR，500g/瓶
	
	
	瓶
	2
	1
	3
	
	
	

	55
	过硫酸铵
	10002618，AR，500g
	
	
	瓶
	2
	1
	3
	
	
	

	56
	棕色小口试剂瓶
	91340205，500ml，10只/盒
	
	
	盒
	0
	1
	1
	
	
	

	57
	白色小口试剂瓶
	91340105，500ml，10只/盒
	
	
	盒
	0
	1
	1
	
	
	

	58
	硫酸溶液（1+2）
	2.5L/瓶
	
	
	瓶
	15
	0
	15
	
	
	

	59
	硝酸溶液（1+1）
	2.5L/瓶
	
	
	瓶
	30
	0
	30
	
	
	

	60
	铬黑T指示剂
	5g/L，100ml
	
	
	瓶
	10
	0
	10
	
	
	

	61
	酒石酸钾钠溶液
	500g/L，500ml
	
	
	瓶
	5
	0
	5
	
	
	

	62
	（3+100）乳化剂op溶液
	250ml
	
	
	瓶
	10
	0
	10
	
	
	

	63
	碾棒
	2根/组
	
	
	组
	3
	0
	3
	
	
	

	64
	10mL比色瓶
	5个/盒
	
	
	盒
	2
	0
	2
	
	
	

	65
	哈希2100q浊度标准液
	一组
	
	
	套
	1
	0
	1
	
	
	

	66
	氯化锌容量分析用标准溶液
	BW20006-0.1-500，(ZnCl2):0.1mol/L，500mL
	
	
	瓶
	3
	0
	3
	
	
	

	67
	乙酸盐缓冲液
	pH 5.6，500ml
	
	
	瓶
	3
	0
	3
	
	
	

	68
	百里酚蓝溶液
	lg/L, 100m1
	
	
	瓶
	3
	0
	3
	
	
	

	69
	二甲酚橙指示液
	5g/L,100m1
	
	
	瓶
	3
	0
	3
	
	
	

	70
	酚酞指示剂
	5g/L，100ml
	
	
	瓶
	3
	0
	3
	
	
	

	71
	氯化锌容量分析用标准溶液
	BW20006-0.1-500，(ZnCl2):0.1mol/L，500mL
	
	
	瓶
	3
	0
	3
	
	
	

	72
	硫酸容量分析用溶液标准物质
	GBW(E)085692，0.1002mol/L，500mL
	
	
	瓶
	3
	0
	3
	
	
	

	73
	化学试剂/甲基橙溶液
	TM-SJ-0066-100，0.5g/L，100mL
	
	
	瓶
	5
	0
	5
	
	
	

	74
	氯化钡溶液
	BWZ6066-2016，100mL，100g/L
	
	
	瓶
	5
	0
	5
	
	
	

	75
	氢氧化钠滴定溶液标准物质
	GBW(E)083804，500mL , 0.1005mol/L
	
	
	瓶
	5
	0
	5
	
	
	

	76
	酚酞指示液
	BWZ6093-2016，500mL , 1%（w/v）(10g/L)
	
	
	瓶
	5
	0
	5
	
	
	

	77
	硫酸铁铵溶液
	BWZ0052-2016，250mL,100g/L
	
	
	瓶
	5
	0
	5
	
	
	

	78
	鲁哥氏碘液
	500mL
	
	
	瓶
	12
	0
	12
	
	
	

	79
	0.85%无菌生理盐水
	HBPTO34，10ml*20支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	80
	锌粒
	Z112699-100g，≥99.999% metals basis，1-3mm
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	81
	采样杯
	40ml，25个/包
	
	
	包
	2
	0
	2
	
	
	

	82
	塑料样品瓶
	100ml，100只/包
	
	
	包
	10
	0
	10
	
	
	

	83
	聚乙烯塑料试剂瓶
	本白色250ml
	
	
	个
	100
	0
	100
	
	
	

	84
	塑料桶
	5L加厚款，半透明
	
	
	个
	100
	0
	100
	
	
	

	85
	塑料桶
	2.5L加厚款，半透明
	
	
	个
	200
	0
	200
	
	
	

	86
	透明塑料瓶
	200ml，400个/箱
	
	
	箱
	1
	0
	1
	
	
	

	87
	实验室化学药品防爆储存柜
	4加仑
	
	
	个
	6
	0
	6
	
	
	

	88
	实验室用电子秤
	量程30公斤精度1g
	
	
	台
	1
	0
	1
	
	
	

	89
	梅特勒电导率电极
	LE703
	
	
	根
	1
	0
	1
	
	
	

	90
	梅特勒pH电极
	FE438
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	91
	pH缓冲溶液
	PH4.00，250ml
	
	
	瓶
	2
	0
	2
	
	
	

	92
	pH缓冲溶液
	PH6.86，250ml
	
	
	瓶
	2
	0
	2
	
	
	

	93
	pH缓冲溶液
	PH9.18，250ml
	
	
	瓶
	2
	0
	2
	
	
	

	94
	低形烧杯
	91110111，500ml,10只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	95
	低形烧杯
	91110115，2000ml,2只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	96
	低形烧杯
	91110105，100ml,10只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	97
	低形烧杯
	91110108，250ml,10只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	98
	低形烧杯
	91110114，1000ml,6只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	99
	三角烧瓶
	91112108，250ml，10只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	100
	三角烧瓶
	91112106，150ml，10只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	101
	三角烧瓶
	91112110，500ml，10只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	102
	三角烧瓶
	小口，150ml
	
	
	个
	20
	0
	20
	
	
	

	103
	棕色小口试剂瓶
	91340204，250ml，10只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	104
	棕色小口试剂瓶
	91340206，1000ml，6只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	105
	白色小口试剂瓶
	91340104，250ml，10只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	106
	白色小口试剂瓶
	91340106，1000ml，6只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	107
	白色容量瓶(A级)
	915621182，100ml，2只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	108
	白色容量瓶(A级)
	915621202，250ml，2只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	109
	白色容量瓶(A级)
	915621192，200ml，2只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	110
	白色容量瓶(A级)
	915621212，500ml，2只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	111
	白色容量瓶(A级)
	915621222，1000ml，2只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	112
	白色容量瓶(A级)
	915621172，50ml，2只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	113
	棕色容量瓶(A级)
	915622142，100ml，2只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	114
	棕色容量瓶(A级)
	915622152，200ml，2只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	115
	棕色容量瓶(A级)
	915622162，250ml，2只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	116
	棕色容量瓶(A级)
	915622172，500ml，2只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	117
	棕色容量瓶(A级)
	915622182，1000ml，2只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	118
	具四氟芯滴定管(A级)
	91564233，50ml
	
	
	支
	1
	0
	1
	
	
	

	119
	棕色具四氟芯滴定管(A级)
	91564833，50ml
	
	
	支
	1
	0
	1
	
	
	

	120
	酸性棕色具塞滴定管(A级)
	91564813，50ml
	
	
	支
	1
	0
	1
	
	
	

	121
	酸性具塞滴定管(A级)
	91564213，50ml
	
	
	支
	1
	0
	1
	
	
	

	122
	碱性皮头滴定管(A级)
	91564113，50ml，2支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	123
	具四氟芯滴定管(A级)
	棕色，25ml
	
	
	支
	1
	0
	1
	
	
	

	124
	白色四氟滴定管
	25ml，敞口
	
	
	根
	1
	0
	1
	
	
	

	125
	棕色四氟滴定管
	50ml，敞口
	
	
	根
	1
	0
	1
	
	
	

	126
	环标刻度吸管(A级)
	91563015，1ml，5支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	127
	环标刻度吸管(A级)
	91563016，2ml，5支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	128
	环标刻度吸管(A级)
	91563017，5ml，5支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	129
	环标刻度吸管(A级)
	91563018，10ml，5支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	130
	环标刻度吸管(A级)
	91563019，15ml，5支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	131
	环标刻度吸管(A级)
	91563020，25ml，2支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	132
	环标刻度吸管(A级)
	91563021，50ml，2支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	133
	单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)
	91563311，1ml，10支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	134
	单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)
	91563312，2ml，10支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	135
	单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)
	91563314，5ml，10支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	136
	单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)
	91563315，10ml，6支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	137
	单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)
	91563317，20ml，6支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	138
	单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)
	91563318，25ml，6支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	139
	单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)
	91563319，50ml，4支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	140
	单标记移液吸管(胖肚吸管)(A级)
	91563320，100ml，1支/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	141
	量筒
	91560104，50ml，10只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	142
	量筒
	91560105，100ml，2只/盒
	
	
	盒
	5
	0
	5
	
	
	

	143
	量筒
	91560106，250ml，2只/盒
	
	
	盒
	5
	0
	5
	
	
	

	144
	量筒
	91560107Y，500ml
	
	
	只
	5
	0
	5
	
	
	

	145
	量筒
	91560108Y，1000ml
	
	
	只
	5
	0
	5
	
	
	

	146
	量筒
	91560109，2000mL
	
	
	只
	5
	0
	5
	
	
	

	147
	塑料量杯
	5L带把手
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	148
	塑料量杯
	500ml带把手
	
	
	个
	5
	0
	5
	
	
	

	149
	塑料量杯
	1000ml带把手
	
	
	个
	5
	0
	5
	
	
	

	150
	四氟搅拌转子
	B10，4*10mm
	
	
	个
	20
	0
	20
	
	
	

	151
	实验用玻璃珠
	4-5mm/500g
	
	
	包
	2
	0
	2
	
	
	

	152
	实验室用乳胶手套
	独立包装，S码，50副/盒
	
	
	盒
	30
	0
	30
	
	
	

	153
	实验室用乳胶手套
	独立包装，L码，50副/盒
	
	
	盒
	30
	0
	30
	
	
	

	154
	一次性丁晴手套
	S号，10盒/箱
	
	
	箱
	10
	0
	10
	
	
	

	155
	一次性丁腈手套
	M号，10盒/箱
	
	
	箱
	3
	0
	3
	
	
	

	156
	一次性丁腈手套
	L号，10盒/箱
	
	
	箱
	3
	0
	3
	
	
	

	157
	单道移液器
	3123000268；1mL
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	158
	单道移液器
	3123000276；5ml
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	159
	单道移液器
	3123000284；10ml
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	160
	10mL枪头
	30000765，0.5-10mL，200个/包
	
	
	包
	1
	0
	1
	
	
	

	161
	5mL枪头
	30000978，100-5000μl,500个/包
	
	
	包
	1
	0
	1
	
	
	

	162
	1mL枪头
	30000919，50-1000μl，1000个/包
	
	
	包
	1
	0
	1
	
	
	

	163
	移液器保护滤芯
	4920623005，5ml，10片/包
	
	
	包
	1
	0
	1
	
	
	

	164
	移液器保护滤芯
	4920624001，10mL，10片/包
	
	
	包
	1
	0
	1
	
	
	

	165
	电热恒温水浴锅
	HH.S11-8
	
	
	台
	1
	0
	1
	
	
	

	166
	滴定管滴定台（铁架台）
	60cm
	
	
	套
	6
	0
	6
	
	
	

	167
	聚丙烯托盘
	20cm×30cm×10cm
	
	
	个
	5
	0
	5
	
	
	

	168
	聚丙烯托盘
	30cm×25cm×10cm
	
	
	个
	5
	0
	5
	
	
	

	169
	聚丙烯托盘
	75cm×30cm×10cm
	
	
	个
	5
	0
	5
	
	
	

	170
	离心管
	15ml，50个/包
	
	
	包
	1
	0
	1
	
	
	

	171
	离心管
	50ml,25个/包，430828
	
	
	包
	5
	0
	5
	
	
	

	172
	具塞比色管
	10ml，12支/盒
	
	
	盒
	5
	0
	5
	
	
	

	173
	具塞比色管
	25ml，12支/盒
	
	
	盒
	5
	0
	5
	
	
	

	174
	比色管架
	50ml*12孔（双排）
	
	
	个
	6
	0
	6
	
	
	

	175
	比色管架
	50ml*24孔（双排）
	
	
	个
	6
	0
	6
	
	
	

	176
	pH广范试纸
	pH1-14，20本/盒
	
	
	盒
	5
	0
	5
	
	
	

	177
	pH精密试纸
	pH0.5-5.0，20本/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	178
	pH精密试纸
	pH5.5-9.0，20本/盒
	
	
	盒
	5
	0
	5
	
	
	

	179
	pH精密试纸
	pH9.5-13，20本/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	180
	碘化钾淀粉试纸
	100条/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	181
	刚果红试纸
	100条/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	182
	漩涡振荡器
	可调式SCI-VS
	
	
	台
	1
	0
	1
	
	
	

	183
	适配器
	VT1.3.4 ，16mm*8
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	184
	带盖陶瓷坩埚
	50ml
	
	
	个
	10
	0
	10
	
	
	

	185
	带盖陶瓷坩埚
	100ml
	
	
	个
	10
	0
	10
	
	
	

	186
	实验室应急药箱
	14寸医疗基础套装
	
	
	个
	6
	0
	6
	
	
	

	187
	扁形称量瓶
	60*30mm，10只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	188
	扁形称量瓶
	70*35mm，10只/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	189
	水相混合纤维素（MCE）过滤膜
	SCBB-206 ，50mm*0.45μm，100片/盒
	
	
	盒
	5
	0
	5
	
	
	

	190
	实验室用水
	500ml/瓶，24瓶/箱
	
	
	箱
	10
	0
	10
	
	
	

	191
	水分仪称量盘
	50个/盒
	
	
	盒
	20
	0
	20
	
	
	

	192
	定性滤纸
	18cm 慢速
	
	
	盒
	10
	0
	10
	
	
	

	193
	定性滤纸
	9cm 中速
	
	
	盒
	10
	0
	10
	
	
	

	194
	定量滤纸
	18cm 中速
	
	
	盒
	10
	0
	10
	
	
	

	195
	定量滤纸
	9cm 中速
	
	
	盒
	10
	0
	10
	
	
	

	196
	白大褂
	男士薄款，松紧袖（精品款），M
	
	
	件
	10
	0
	10
	
	
	

	197
	白大褂
	男士薄款，松紧袖（精品款），L
	
	
	件
	10
	0
	10
	
	
	

	198
	白大褂
	男士薄款，松紧袖（精品款），2XL
	
	
	件
	10
	0
	10
	
	
	

	199
	白大褂
	女士薄款，纽扣袖（精品款），S
	
	
	件
	10
	0
	10
	
	
	

	200
	白大褂
	女士薄款，纽扣袖（精品款），M
	
	
	件
	10
	0
	10
	
	
	

	201
	白大褂
	女士薄款，纽扣袖（精品款），L
	
	
	件
	10
	0
	10
	
	
	

	202
	标准砝码
	M1:1g、10g、20g；E2:0.1g、0.5g、1g；带计量证书
	
	
	套
	1
	0
	1
	
	
	

	203
	自封袋
	14x20cm*8丝，100只/包
	
	
	包
	5
	0
	5
	
	
	

	204
	自封袋
	12*17cm*16丝，100只/包
	
	
	包
	5
	0
	5
	
	
	

	205
	自封袋
	15*22cm*16丝，100只/包
	
	
	包
	5
	0
	5
	
	
	

	206
	玻璃比色皿
	10mm，10个/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	207
	玻璃比色皿
	20mm，10个/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	208
	玻璃比色皿
	30mm，10个/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	209
	玻璃比色皿
	50mm，10个/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	210
	石英比色皿
	10mm，2个/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	211
	石英比色皿
	20mm，2个/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	212
	石英比色皿
	30mm，2个/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	213
	石英比色皿
	50mm，2个/盒
	
	
	盒
	1
	0
	1
	
	
	

	214
	移液管架
	梯形
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	215
	移液管架
	圆形
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	216
	棉手套
	12副/打
	
	
	打
	5
	0
	5
	
	
	

	217
	耐酸碱手套
	L码，37-175加厚
	
	
	双
	30
	0
	30
	
	
	

	218
	耐酸碱手套
	XL码，37-175丁腈加厚
	
	
	双
	30
	0
	30
	
	
	

	219
	打包气泡膜
	加厚宽80cm长约30米约4.6斤
	
	
	卷
	1
	0
	1
	
	
	

	220
	红水温度计
	0-100度
	
	
	支
	5
	0
	5
	
	
	

	221
	红水温度计
	0-150度
	
	
	支
	5
	0
	5
	
	
	

	222
	电子温度计
	598电子进阶版
	
	
	个
	5
	0
	5
	
	
	

	223
	玻璃棒
	直径5-6mm长15cm
	
	
	根
	10
	0
	10
	
	
	

	224
	玻璃棒
	直径8mm长30cm
	
	
	根
	10
	0
	10
	
	
	

	225
	计时器
	YS-382 (3组 正/倒计时)
	
	
	个
	5
	0
	5
	
	
	

	226
	洗瓶（直口）
	500ml
	
	
	个
	10
	0
	10
	
	
	

	227
	纱布
	80cm*10米
	
	
	包
	1
	0
	1
	
	
	

	228
	采样器
	特级特厚有机玻璃1L
	
	
	个
	5
	0
	5
	
	
	

	229
	采样器
	特级特厚有机玻璃5L，绳子加长13米
	
	
	个
	5
	0
	5
	
	
	

	230
	不锈钢采水器
	500ML
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	231
	不锈钢采水器
	1000ML
	
	
	个
	3
	0
	3
	
	
	

	232
	实验室万用电炉
	单联3KW，31*31，不带炉盖
	
	
	台
	3
	0
	3
	
	
	

	233
	石棉网
	25*25
	
	
	片
	10
	0
	10
	
	
	

	234
	实验室挂钟
	A1202，30cm
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	235
	美德时Anymetre不锈钢温湿度计
	TH-603A
	
	
	个
	5
	0
	5
	
	
	

	236
	计数器
	金属外壳+金属旋钮
	
	
	个
	3
	0
	3
	
	
	

	237
	实验室操作台
	口子型长宽高2000*450*800mm
	
	
	张
	1
	0
	1
	
	
	

	238
	一次性塑料滴管
	130103007，1mL，100支/包
	
	
	包
	20
	0
	20
	
	
	

	239
	一次性塑料滴管
	130103005，3mL，100支/包
	
	
	包
	20
	0
	20
	
	
	

	240
	酸缸
	100L，60*40*40
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	241
	实验室标签打印机
	Q5蓝牙版
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	242
	热敏不干胶
	1695,60*40,800张/卷
	
	
	卷
	5
	0
	5
	
	
	

	243
	实验室封口膜
	10cm*38cm
	
	
	卷
	5
	0
	5
	
	
	

	244
	活性炭口罩
	9542V，头戴式，20只/盒，200只/箱
	
	
	箱
	2
	0
	2
	
	
	

	245
	普通医用口罩
	10个/包
	
	
	包
	100
	0
	100
	
	
	

	246
	N95医用口罩
	头戴式，绿色
	
	
	个
	100
	0
	100
	
	
	

	247
	高低量程一体流通池
	用于TA-301
	
	
	套
	1
	0
	1
	
	
	

	248
	浊度瓶(浊度仪比色瓶)
	用于Q-1000，2个/盒
	
	
	盒
	3
	0
	3
	
	
	

	249
	有机玻璃烧杯
	1L
	
	
	个
	10
	0
	10
	
	
	

	250
	密度计
	0.9-1.0
	
	
	支
	1
	0
	1
	
	
	

	251
	密度计
	1.0-1.1
	
	
	支
	5
	0
	5
	
	
	

	252
	密度计
	1.1-1.2
	
	
	支
	5
	0
	5
	
	
	

	253
	密度计
	1.2-1.3
	
	
	支
	1
	0
	1
	
	
	

	254
	密度计
	1.3-1.4
	
	
	支
	1
	0
	1
	
	
	

	255
	密度计
	1.4-1.5
	
	
	支
	1
	0
	1
	
	
	

	256
	三角瓶刷
	全套4支 100-1000ml
	
	
	套
	6
	0
	6
	
	
	

	257
	量筒毛刷
	全套4支 100-1000ml
	
	
	套
	6
	0
	6
	
	
	

	258
	试剂瓶刷
	全套4支 100-1000ml
	
	
	套
	6
	0
	6
	
	
	

	259
	烧杯毛刷
	全套4支 100-1000ml
	
	
	套
	6
	0
	6
	
	
	

	260
	危废贮存设施标识牌
	1MM铝板，30*18.6cm
	
	
	张
	10
	0
	10
	
	
	

	261
	危险废物警示牌
	PVC塑料板，实验室废液30*18.6cm
	
	
	张
	10
	0
	10
	
	
	

	262
	危险废物警示牌
	PVC塑料板，试剂瓶30*18.6cm
	
	
	张
	10
	0
	10
	
	
	

	263
	危险废物贮存分区标志
	铝板材质，30*40cm
	
	
	个
	10
	0
	10
	
	
	

	264
	最大容积标签
	不干胶贴纸，15cm*8cm
	
	
	张
	10
	0
	10
	
	
	

	265
	五双管理制度标志
	40×30cm竖版，KT板包边
	
	
	个
	10
	0
	10
	
	
	

	266
	最大容积 标签
	不干胶贴纸，10cm*6cm
	
	
	张
	10
	0
	10
	
	
	

	267
	 实验室合格证标签
	30*20mm，1000贴/卷
	
	
	卷
	1
	0
	1
	
	
	

	268
	依来铬蓝黑R
	25g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	269
	硫酸亚铁，七水 7782-63-0
	10012118，AR，99.0～101.0%，500g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	270
	可溶性淀粉
	10021318，AR，500g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	271
	溴化钾
	10016018，AR，≥99.0%，500g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	272
	1，10-菲啰啉，一水 5144-89-8
	30141512，AR，5g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	273
	柠檬酸，一水
	10007118，AR，≥99.5%，500g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	274
	柠檬酸，无水
	30196768，AR，500g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	275
	L(+)-抗坏血酸
	10004016，AR，100g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	276
	二甲酚橙
	XW36184372，5g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	277
	甲基橙
	71025180，Ind，25g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	278
	酚酞
	71032154，Ind，25g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	279
	N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐 536-46-9
	D110993-10g
	
	
	瓶
	2
	0
	2
	
	
	

	280
	氯化钾
	10016318，AR，500g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	281
	氯化钠
	10019318，AR，500g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	282
	氢氧化钠
	10019764，AR，500g 片状
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	283
	磷酸氢二钠，十二水
	10020318，AR，≥99.0%，500g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	284
	磷酸二氢钾
	10017618，AR，≥99.5%，500g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	285
	碳酸钠，无水
	10019260，AR，≥99.8%，500g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	286
	硫代硫酸钠，无水
	20042518，98.5%，500g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	287
	硫酸钠，无水
	10020518，AR，≥99.0%，500g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	288
	硫代硫酸钠，五水
	10021218，AR，≥99.0%，500g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	289
	L（+）-酒石酸钾钠，四水
	10017818，AR，500g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	290
	乙二胺四乙酸二钠盐，二水 6381-92-6
	10009717，AR，≥99.0%，250g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	291
	氯化羟胺（盐酸羟胺）
	10011416，AR，≥98.5%，100g
	
	
	瓶
	1
	0
	1
	
	
	

	292
	依来铬黑 T
	71014954，Ind，25g/瓶
	
	
	瓶
	3
	0
	3
	
	
	

	293
	乙醇（95%）
	10009164，AR，500mL/瓶
	
	
	瓶
	5
	0
	5
	
	
	

	294
	曲拉通X-100（OP乳化剂）
	30188928，CP，500mL/瓶
	
	
	瓶
	6
	0
	6
	
	
	

	295
	标准物质/水质浊度
	BW20032-2，4000NTU，100mL
	
	
	瓶
	7
	0
	7
	
	
	

	296
	标准样品：水中铁
	BW900037DW-20ml，20mL
	
	
	瓶
	30
	0
	30
	
	
	

	297
	标准样品：水中氨氮
	BW80100DW-20mL，20mL
	
	
	瓶
	30
	0
	30
	
	
	

	298
	标准样品：水中亚硝酸盐氮
	BW81413DW-20mL，20mL
	
	
	瓶
	30
	0
	30
	
	
	

	299
	标准样品：水中锰
	BW81350DW-20mL，20mL
	
	
	瓶
	30
	0
	30
	
	
	

	300
	标准样品：水中铝
	BW81020DW-20ml，20mL
	
	
	瓶
	30
	0
	30
	
	
	

	301
	标准样品：高锰酸盐指数
	BY400026，20mL
	
	
	瓶
	30
	0
	30
	
	
	

	302
	标准样品：氯化物
	BY400025，20mL
	
	
	瓶
	30
	0
	30
	
	
	

	303
	标准样品：总硬度
	BW80700DW-20ML，20mL
	
	
	瓶
	30
	0
	30
	
	
	

	304
	预处理柱竖口
	REX-SP101
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	305
	1000GPD反渗透柱
	REX-SP202
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	306
	纯化柱
	REX-SP301
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	307
	微滤柱
	REX-SP502B
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	308
	超纯柱
	REX-302
	
	
	个
	1
	0
	1
	
	
	

	309
	预处理模块
	PF1001
	
	
	根
	2
	0
	2
	
	
	

	310
	反渗透模块
	PF1002，2根/套
	
	
	套
	2
	0
	2
	
	
	

	311
	超纯化模块
	PF1003
	
	
	根
	2
	0
	2
	
	
	

	312
	双波长紫外灯模块
	PF1004
	
	
	根
	2
	0
	2
	
	
	

	313
	终端过滤器
	FA0064
	
	
	根
	2
	0
	2
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


其中增值税税率     % 

上述价格含税、装运、卸载费用，甲方不再支付上述清单外的费用。

                                         响应单位：                （公章）

                                   法定代表人或委托代理人：         （签字） 

                                                                           
 









 年    月    日


