舟山市自来水有限公司机房基础电力设施安全升级改造项目
公开询比采购文件
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单位:舟山市自来水有限公司

日期：二0二五年九月
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第一章  询比函

我公司就机房基础电力设施安全升级改造项目进行公开询比采购，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的潜在供应商参加采购。现做如下要求：
一、采购项目名称

舟山市自来水有限公司机房基础电力设施安全升级改造项目

采购方式

公开询比
三、采购项目内容

采购范围：购置控制柜、在线式测温热像仪、电缆等设施设备，完成机房基础电力升级改造及附属安装，实现机房2路电缆电力系统的自动切换、通过不同的变电房引入电缆至机房，同时新做电缆管道以及控制柜，并且通过热像仪实时监控机房控制主机温度及元器件负载均衡，并纳入公司现有安全防护系统集成平台进行统一管理，保障机房设施的稳定运行。

技术要求：详见第四章

质量标准：符合国家标准或行业标准，符合第四章技术要求。

期限要求：合同签订后 7 个日历日内自行以陆运方式送货至甲方指定地点舟山市自来水有限公司机房并完成设备安装、调试，在产品到货验收合格后7日历天内完成管线以及基础施工、配套设备设施安装、整体调试且控制柜的双路电源自动切换正常，满足功能需求后，项目验收。自项目验收合格之日起1年为质保期。

成交供应商数量及份额：1家，100%。

四、公告时间

自本公告发布之日起5个工作日。

五、获取采购文件

凡有意参加采购者，请于自公告发布之日起至响应截止时间从舟山市自来水有限公司官网（http://www.zswater.com/jcms/）中的本项目采购公告页面下方附件栏自行下载获取询比文件，公布信息视同送达所有潜在供应商，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人概不负责。

六、项目控制价或最高限价

本项目为总价包干采购，本项目暂估总价控制价或最高限价为：18万元（含税、含运费、含交通、含安装调试费），包括本项目实施有关的所有费用，各单项单价报价和总价报价均不得超过限价。

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与参与本次采购有关的全部费用。

七、响应人合格条件

1.响应人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体投标。

4.响应人财务状况良好。

5.供应商不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(5)为本采购项目的采购代理机构；

(6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

(7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

(8)被依法暂停或者取消响应资格；

(9)法律法规规定的其他情形。

6.提供项目联系人身份证复印件、联系电话、在响应单位的社保证明（近3个月类任意1个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料。

八、提交资料要求

1、提交响应文件截止时间：2025 年 10 月 13 日 14 时00分

2、提交响应文件要求：

按照以下目录整理成册后按照正本一份、副本二份、电子版文件1份进行装订、签署、盖章、密封，副本为正本的复印件，正副不一致，均以正本为准。每套文件必须清楚地标明“正本”、“副本”，采用活页装订的响应文件将被拒绝，未按规定密封的响应文件将被拒绝。所提交的电子版文件为正本盖章PDF格式扫描件，须在响应截止时间前以加密压缩包形式发送至gundamx20a@126.com邮箱，密码须打印在响应函中，邮件名称或内容中须包含响应单位名称和响应项目名称。

（一）封面

（二）法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
（三）响应函

（四）诚信承诺书

（五）资格审查资料

（六）询比通知书要求响应人提交的其他材料
（七）报价表

（八）技术条款偏离表
（响应文件正本、副本必须在响应截止时间前由响应人代表当面递交至本采购文件规定的地点，不接受邮寄等其它递交方式，响应文件电子版亦必须在响应截止时间前由响应人以加密压缩包形式发送至gundamx20a@126.com邮箱，逾期送达的或者送达响应文件不全或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。）

在采购评审过程中，评审小组有可能要求报价单位出具由报价单位代表签字的书面说明或承诺，该说明或承诺应视为响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。

提交投标地点：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
3、开标时间：2025 年 10 月 13 日 14 时00分

4、开标地点：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
九、联系方式
采购人联系地址： 浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号

联系人：丁工             联系电话：18957221023 

邮箱：dingqingyuan01@163.com
第二章  询比须知及询比须知前附表

  一、询比须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	2.1
	项目名称
	舟山市自来水有限公司机房基础电力设施安全升级改造项目

	2
	2.1
	项目地点
	公司中心机房

	3
	2.1
	承包方式
	总价包干

	4
	2.1
	质量标准
	详见第一章

	5
	3.1
	采购范围
	详见第一章

	6
	3.2
	期限要求
	详见第一章 

	7
	4.1
	资金来源
	企业自筹  

	8
	5.1
	响应人合格条件
	详见第一章

	9
	5.2
	资格审查方式
	资格审查

	10
	13.1
	项目控制价或最高限价及项目报价方式
	1、本项目控制价或最高限价为：18万元（含税费及项目所产生的所有其他费用）

2、通过询比方式确定项目报价，各单项单价报价和总价报价均不得超过限价。

	11
	14.1
	响应有效期
	为:  60  日历天（从投标截止之日算起）

	12
	15.1
	投标保证金
	/

	13
	5.1
	踏勘现场
	本项目不组织踏勘现场

	14
	16.1
	响应人的替代方案
	不允许提交替代方案

	15
	17.1
	响应文件份数
	详见第一章 

	16
	18.1
	响应文件的构成
	详见第一章 

	17
	20.1
	响应文件提交地点及截止时间
	响应文件提交截至时间：2025年10月13日14时00分
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	18
	23.1
	开标
	地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
时间：2025年10月13日14时00分

	19
	24.5
	成交候选人选取办法及评定标准
	综合评估法，内容详见响应须知26.5条

	20
	29.1
	履约保证金
	/

	21
	
	转包与分包
	1.本项目不允许转包。

2.本项目允许非主体部分分包。

	22
	
	是否退还响应文件
	不退还


二、响应须知

（一）总则

1、定义

2、项目说明

3、采购范围及期限

4、资金来源

5、合格的响应人

6、踏勘现场

7、响应费用

（二）、询比通知书

8、询比通知书的组成

9、询比通知书的澄清与修改和补充
（三）、响应文件的编制

10、响应文件的语言及度量衡单位

11、响应文件的组成

12、响应文件格式

13、响应报价

14、响应有效期

15、响应保证金

16、响应人的替代方案

17、响应文件份数、签署

（四）响应文件的递交

18、响应文件的构成

19、响应文件的递交

20、响应文件递交的截止时间

21、迟交的响应文件

22、响应文件的补充、修改或者撤回
23、保密

24、偏离
（五） 、开标和询比

25、开标

26、询比

27、响应文件的有效性

（六） 、合同的授予

28、合同授予标准

29、成交人通知书

30、合同协议书的签订

31、履约担保

（一）总则

1、定义

1.1 “采购人”是指项目发包单位。

1.2“响应人”是指参与项目采购的承包商。
1.3“成交人”是指参与项目采购且最后成交的承包商。

2、项目说明

2.1项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。
2.2项目通过竞争性谈判方式选定承包人。
3、项目采购范围及期限

3.1项目的采购范围详见本须知前附表第5项。
3.2项目的期限要求详见本须知前附表第6项。
4、资金来源
4.1项目资金来源详见投标须知前附表第7项。
5、合格的响应人
5.1响应人合格要求详见本须知前附表第8项。
5.2项目采用本须知前附表第9项所述的资格审查方式确定合格响应人。

5.3响应人不得存在财产被接管或冻结的情况。
6、踏勘现场
6.1采购人将按本须知前附表第13项所述时间，组织响应人对项目现场及周围环境进行踏勘；如采购人不组织现场踏勘的，响应人可自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘。响应人承担踏勘现场所发生的自身费用。
6.2采购人向响应人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被响应人利用的资料，采购人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6.3经采购人允许，响应人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。
7、响应费用
7.1响应人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

   （二）询比通知书

8、询比通知书组成：
8.1询比通知书包括下列内容：
第一章  询比函 

第二章  询比须知及询比须知前附表

第三章  合同条款和合同文件格式


第四章  技术标准和要求

第五章  评标办法及标准

第六章  响应文件格式

8.2除8.1内容外，采购人在本须知规定的时间内以书面形式发布答疑澄清补充文件，均为询比通知书的组成部分，对采购人和响应人起约束作用。
8.3响应人获取询比通知书后，应认真审阅询比通知书中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按询比通知书件要求递交全部资料，或响应文件没有对询比通知书做出实质性响应，其风险由响应人自行承担。

8.4响应人应当根据询比通知书要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

9、询比通知书的澄清、修改和补充
9.1提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的询比通知书进行必要的澄清、修改和补充。澄清、修改和补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件截止之日2日前，以书面形式通知所有接收采购文件的响应人。不足2日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

9.2在询比响应截至时间前，对询比通知书的澄清或修改内容，均为询比通知书的组成部分，对所有响应人有约束力。
（三）响应文件的编制
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1响应文件和与响应有关的所有文件均应使用中文
10.2除项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、响应文件的组成。
11.1响应文件组成

11.1.1封面
11.1.2法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
11.1.3响应函

11.1.4诚信承诺书
11.1.5资格审查资料

（1）企业营业执照:真实有效   
（2）企业、项目联系人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）近1年财务三表即资产负债表、利润表、现金流量表，或提供银行出具的资信证明（提供银行在递交响应文件截止时间前三个月内开具的资信证明原件或复印件，如资信证明中注明复印件或扫描无效的，须提供原件）；

注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。
（4）提供项目联系人身份证复印件、本单位连近3个月类任意一个月社保参保证明（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料）、联系电话。

（5）承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。

11.1.6询比通知书要求响应人提交的其他材料

（1） 第四章中"技术标准及要求中"技术参数带“★”或一般参数要求提供的证明资料，提供材料复印件并加盖公章（如有）；
（2） 第五章中响应人近三年同类产品销售业绩，提供相关业绩清晰合同复印件并加盖公章（如有）；
（3） 第五章中响应人的设运输、安装、调试、验收方案和售后服务方案，格式自拟并加盖公章（如有）。

11.1.7报价表

11.1.8技术条款偏离表

12、响应文件格式
12.1响应文件应包括本须知第11条中规定的内容，响应人提交的响应文件应使用询比通知书格式文本制作响应文件。未提供响应文件标准格式的，由响应人自行编写。
13、响应报价
13.1本项目的报价采用本须知前附表第10项所规定方式。
13.2响应人依据本须知前附表第19项中规定的办法确定成交候选人。

13.3合同的成交价：响应人报价不得高于项目控制价或最高限价，成交价以成交通知书为准.
13.4响应人可先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
14、响应有效期
14.1响应有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。
15、响应保证金
15.1响应人在响应文件递交截止时间前向采购人提供前附表第12项所规定数额投标保证金并作为其响应文件的一部分。
15.2响应人应按要求提交投标保证金，并采用下列任何一种形式：
15.2.1投标保证金缴存方式：柜面转账（电汇）、网银支付等（其他采购人认可的方式自填）。
15.2.1.1投标保证金必须在响应截至时间前到采购人指定的账户内。

15.2. 2响应人汇款时应在进账凭证上注明交易项目名称、资金用途、联系人及联系人电话等，以便查验核对。
15.3 其他要求：（采购人自填）。
15.4如响应人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：
15.4.1成交未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；
15.4.2在响应有效期内撤回其响应文件的；
15.4.3经查实，响应人有串标、允许他人挂靠投标、弄虚作假等行为的。

15.4.4投标保证金退还，采购人应当在交易活动结束后及时退还承包商的投标保证金。未成交人的投标保证金应当在成交通知书发出后5日内退还，成交人的投标保证金应当在合同签订后5日内退还。
16、响应人的替代方案
16.1 本项目不允许提交替代方案
17、响应文件份数、签署
17.1 响应人制作响应文件份数见前附表第 15 项。
17.2响应文件封面、响应函及询比通知书规定的其他指定位置均应加盖响应人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效。
（四）响应文件的递交
18、响应文件的构成
18.1响应文件的构成应符合本须知前附表第16项的规定要求。
19、响应文件的递交
19.1响应人应按本须知前附表要求，于响应截止时间前提交响应文件。采购人或代理机构应有专人负责接收响应文件。

20、响应文件递交的截止时间
20.1响应文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。
20.2采购人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的响应截止时间为准。
21、迟交的响应文件

21.1响应截止时间后，采购人或代理机构应当拒收响应文件。

22、响应文件的补充、修改或者撤回

22.1响应人在递交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以补充、修改、撤回响应文件。补充、修改的内容应当按照询比通知书要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分；截止时间后，响应人撤回响应文件的，其响应保证金将不予退回。

23、保密

23.1除了供应商为询比所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，供应商不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。否则，供应商必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。供应商须在对外保密的前提下，对其从事本项目询比的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行响应必不可少的范围内。

23.2采购人对供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

24、偏离

任何与采购文件的偏离，都必须在商务或技术偏离表中逐条逐项如实填写，否则采购人将认为供应商完全响应采购文件的要求。如采购文件中有表述不清或前后矛盾者，供应商应在采购文件要求的澄清阶段提出，否则按采购人的解释为准。

（五）开标和询比

25、开标
25.1采购人或代理机构按本须知前附表第18项所规定的时间和地点组织开标，所有响应人携带有效身份证明参加。
25.2 参加开标会议的响应人必须有法定代表人或委托代理人到场并随身携带本人身份证（原件及复印件）、法定代表人证书，委托代理人应随身携带参加开标会议的授权委托书（原件）；参加开标会议的人员未准时出席或携带资料不符合要求的，视作自动放弃投标处理。（委托代理人必须是投标企业的在岗人员且与其他响应人无任何项目业务关系，如被查实委托代理人非本企业职工或委托代理人与其他响应人在开标截止时间前一个月内有劳务或项目承包关系，采购人将视其有串标、挂靠嫌疑而取消其成交资格。）
25.3开标程序：
（1）开标由采购人或其委托的招标代理机构按询比通知书规定的地点、时间按时组织开标。
（2）开标由采购人或其委托的招标代理机构主持。主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交响应文件的响应人名单、开标纪律等注意事项，核验响应人代表身份。

（3）工作人员提请响应人代表查验响应文件密封情况。

（4）工作人员当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，对不符合装订、包装、密封要求的响应文件，由现场工作人员退还响应人。
（5）工作人员核验响应人法定代表人或委托代理人身份，并当场签字确认。核验不通过的响应文件，由现场工作人员退还响应人。

（6）询比小组对响应文件进行资格审查。
（7）资格审查结束后，主持人宣布资格无效响应人名称及理由。

（8）主持人公布其他有效投标的报价结果。同时当场制作并打印开标记录表，由响应人代表和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（9）开标会议结束。

26、询比

26.1组建询比小组
本项目询比小组由采购人代表及评审专家共3人组成。
26.2询比程序
26.2.1资格审查
询比小组依照询比通知书的要求先对响应人进行资格审核，确定合格响应人。响应文件不满足响应资格条件，作为符合性审查未通过予以无效标。资格审查后只有两家有效响

应人的，询比小组认为仍可充分竞争，可转为谈判采购；资格审查后只有两家有效响应人，

询比小组认为不能充分竞争，或有效响应人只有一家，询比小组应否决所有响应文件，采

购人重新组织询比。

26.2.2 资格审查基本要求

详见本章11.1.5。

26.2.3下表审查项目中，任意一项符合的，符合性审查不合格

	审查内容

	（1）资格证明文件不齐全、不符合采购文件中规定的资格条件的；

	（2）响应文件的组成不符合采购文件要求；

	（3）响应文件签字、盖章不齐全完整；

	（4）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

	（5）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

	（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	（7）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

	（8）报价具有选择性的；

	（9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

	（10）响应文件不符合法律、法规规定的。


26.3、询比小组将对资格审查通过的响应人的其他响应文件内容进行核对，审查其是否实质性满足询比通知书的要求，如有疑问，将对响应人进行询标，响应人要向询比小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。
26.4、响应人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，询比小组有权对该响应文件作出不利于响应人的评判。
26.5、成交候选人选取办法及评定标准：询比小组从满足本采购文件要求的响应人中，按综合评分由高到低顺序推荐不超过3名成交候选供应商，评审办法详见第五章。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，按商务技术评分高低确定先后顺序；商务技术评分也相同的则通过谈判形式确定顺序。

26.6 询比小组按照本须知26.5款的成交候选人选取办法及评定标准，提出不超过3名成交候选人，并编写评审报告，同时将评审报告送采购人确认，采购人确认后3日内在原公告处发布候选人公示（如通过资格审查的有效响应人不足3家的将不发布候选人公告），公示期满后采购人履行争议处理程序或成交结果公告程序，原则上第一候选人为成交人。

26.7采购项目废标

（1）在评审过程中，询比小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标，并作出书面报告。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过了最高限价；

3）因重大变故，采购任务取消的。

（2）项目废标后，采购人将依法重新组织采购。

26.8瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

26.9其他说明
26.9.1价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

26.9.2澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.9.3错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

26.9.4容错机制

本项目建立一定的容错机制，供应商因工作疏忽导致下列情形的，在评审规定的时限（30分钟）内，按照评审委员会要求进行澄清后，由评审委员会作出进一步认定：

（1）响应文件中的供应商名称与营业执照、资质证书的公司名称不一致。

（2）报价有算术错误。

（3）响应文件中可辨别部分主要内容的图片材料或文字模糊，或相关证明材料错放位置。

（4）响应文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误。

（5）对于非关键性技术指标，响应文件前后描述不一致，且谈判文件中对前后不一致的情况无具体评审办法的。

（6）除上述情形之外，评审委员会认为需要供应商做出必要澄清且符合法律法规要求的其他事项。
 27、响应文件的有效性
27.1开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件。
27.1.1开标时响应人的法定代表人或委托代理人无法提供合法、有效的证件（原件）的。

27.1.2未按照询比通知书的要求缴纳投标保证金；

27.1.3响应工期超过询比通知书工期要求的或响应函未明确响应工期的；

27.1.4不满足询比通知书中提出的项目质量标准要求的或响应函中未明确项目质量标准（等级）的；

27.1.5响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

27.1.6 询比小组认为存在串标、挂靠嫌疑的；

27.1.7不符合询比通知书中规定的其他实质性要求的。

（七）合同的授予
28、合同授予标准
28.1项目的合同将授予确定的成交人。
29、成交通知书
29.1采购人应在确定成交人之日起3日内向成交人发出成交通知书，并将成交结果通知所有未成交的响应人。
30、合同协议书的签订
30.1采购人与成交人应于成交通知书发出之日起30日内订立合同，因成交人原因，未能在上述时间内签订合同的，视作成交人放弃成交。
30.2成交人如不按本响应须知第30.1款的规定与采购人订立合同，则采购人可废除授标，投标保证金不予退还。
30.3成交人应当按照合同约定履行义务，不得将成交项目转让（转包）给他人。

30.4 采购人不得向成交人提出超出竞争性谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离竞争性谈判文件实质性内容的合同文本。

30.5采购文件、响应文件、评审过程中响应人在询标时作出的承诺及其澄清文件，成交通知书等，均为合同的组成部分。

30.6成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚询比保证金并取消成交资格。在此情况下，采购人可将成交权授予评审小组推荐的第2名成交供应商，以此类推或重新采购，对受影响的供应商不承担任何责任。

30.7采购人对成交结果不负责解释，不向响应人解释落标原因及退还投响应文件。
31、履约担保

31.1合同协议书签署后10天内，成交人应按本须知前附表第20项规定的金额向采购人提交履约保担保（履约担保不得超过成交合同金额的10%）。

 31.2若成交人不能按本须知第31.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
第三章  合同条款和合同文件格式  

采购合同
甲方：                                            签订地点：                  
乙方：                                            签订时间：    年   月   日 
本合同甲方委托乙方就[舟山市自来水有限公司机房基础电力设施安全升级改造采购项目 ]进行相关货物设施的采购以及对应的施工技术服务。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。本合同为固定总价包干。
一、合同标的内容如下
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价(元) 
	含税总价(元) 
	税率

	控制柜
	
	
	台
	1
	
	
	

	在线式测温热像仪
	
	
	台
	1
	
	
	

	电力电缆
	
	
	米
	300
	
	
	

	电力电缆
	
	
	米
	20
	
	
	

	电力电缆头
	
	
	个
	2
	
	
	

	电力电缆头
	
	
	个
	4
	
	
	

	管道
	
	
	米
	300
	
	
	

	检修井
	
	
	座
	9
	
	
	

	施工集成服务费
	
	
	项
	1
	
	
	

	税额
	人民币 ：元，大写： 。

	总价
	人民币(含税 %） ： 元，大写： 整。
人民币（不含税） ： 元，大写： 。


二、质量标准
乙方所供设备应符合国家标准（行业标准）或经相关部门认可的企业标准执行，由乙方提供相关证明材料。
三、交货期限、地点、方式和验收
乙方应于本合同签订后 7 个日历日内自行以陆运方式送货至甲方指定地点舟山市自来水有限公司机房并完成设备安装、调试，相关运输费由乙方负担。设施设备到后甲方应于 7 个日历日内对产品型号、规格、数量、外观包装等按供货厂方所执行的质量、技术标准进行清点检验，甲方有权在到货后15个日历日内向卖方提出书面异议。对于因产品质量和内在品质存在的缺陷和问题而提出的异议，不受上述异议期限的限制。乙方在产品到货验收合格后7日历天内完成管线以及基础施工、配套设备设施安装、整体调试且控制柜的双路电源自动切换正常，满足功能需求后，乙方申请验收，甲方应于7个日历内进行验收。
四、付款时间和方式
整体效果实现，满足功能需求，且控制柜的双路电源自动切换正常，经验收合格后，乙方开具正式增值税发票。甲方在收到正式增值税发票后贰个月内支付97%货款，剩余3%的合同款作为质保金，在质保期到期后支付完成。

五、产品质保期及包装
质保期为整体项目验收合格后的12个月，质保期内乙方提供免费的更换和维修服务，并提供相应的设备培训。原厂包装，设备到甲方指定地点舟山市自来水有限公司机房后，由甲方确认后开启。包装物不回收。

安全生产协议

（1）本项目安全要求详见附件《安全协议书》，该附件与本合同具有同等法律效力；
（2）乙方未履行附件安全义务的，甲方有权单方面解除合同；
（3）因乙方责任导致的安全事故，由乙方承担全部经济损失及法律责任。
七、违约金
本合同生效后，双方均不得单方终止，否则，违约方应当支付对方总价款0.3%违约金。乙方逾期验收合格，甲方逾期付款，均应按日计算支付对方万分之五滞纳金，但最高不超过合同总金额的10%。
八、合同生效
1.本合同双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章后生效。
2.本合同一式 肆 份，甲、乙双方各执 贰 份。
九、本合同未尽事宜发生，甲乙双方应本着实事求是的原则协商解决，如协商不成，则可向甲方所在地人民法院起诉。
	甲    方
单位名称（章）： 
单 位 地 址： 
法 人 代 表：
委托代理人：
电        话： 
开   户   行： 
帐        号：
税        号： 
邮        编： 
	乙    方
单位名称（章）：                
单 位 地 址：        
法 人 代 表：                   
委托代理人：                    
电       话：               
开   户   行：     
帐        号：                 
税        号：                   
邮        编：                   


 施工安全协议书

	发包方：舟山市自来水有限公司
	（以下简称甲方）

	承包方：                            
	（以下简称乙方）


根据《中华人民共和国安全法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律规定，为进一步加强                    （乙方）在舟山市自来水有限公司机房基础电力设施安全升级改造项目的宏观控制和监督管理，防止和杜绝事故发生，维护正常的工程建设秩序，舟山市自来水有限公司同                       （乙方）特签订本协议书:

一、乙方职责：
1、乙方应贯彻“谁主管，谁负责”的原则，乙方项目联系人是安全生产、治安保卫工作的主要负责人，要把安全生产、治安保卫工作纳入议事日程。
2、严格遵守《中华人民共和国安全法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例和工程承包合同中的 有关安全要求；加强对所辖人员的法制和安全教育，预防治安案件和安全事故 的发生。坚持“安全第一，预防为主”的原则。
3、健全安全保卫组织，做到人员落实，活动正常，作用明显，时刻掌握安全生产和治安动态，并与甲方保持联系，及时有效地反映和处置各种安全事件和案件。
4、必须认真对工程施工人员进行施工安全专项教育，增强施工人员的法制观念，提高安全生产意识和自我保护能力，规范全体施工人员的行为，杜绝各类违章现象。
5、应对施工区域、作业环境、操作设备、工器具等认真开展日常和定期、不定期的安全工作检查，及时发现隐患。落实整改措施，不断提高安全防范能力。

6、确保必要的安全投入，包括保证各种施工设备完好，各项防护装置齐备，个人劳动保护用品齐全等。采取必要的防护措施，消除事故隐患。
7、
特种作业操作人员必须持有有关部门颁发的操作合格证书并持证上岗，施工车辆须备交通部门审发的行驶证件。
8、
自觉接受政府机关、甲方等有关安全人员依法实施的监督检查、指导和管理。
9、
乙方应文明施工，不得出现扰民和有损附近居民利益的行为，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽地清。
10、不发生安全责任事故；不发生刑事案件和破坏生产设备事件；不发生火灾、爆炸、交通等治安灾害事故；不发生职工违法犯罪。由此发生的责任和 因此发生的费用由乙方承担。
11、确保工程质量、安全生产、文明施工，杜绝重大质量和人员伤亡事故的发生。乙方必须对其现场施工人员（包括甲方人员、第三方人员）、设备及财产的安全负责，在工程施工、材料采购、运输等围绕施工活动过程中发生的 一切人身伤残、死亡、财产损失及意外事故的责任均由乙方负责，并承担一切费用。若发生不安全情况应及时向甲方通报。负责事故的损失和善后处理工作。甲方需做好事故处理的配合、协助工作。
二、
甲方职责
1、
施工期间，甲方有权对乙方安全生产工作进行检查、督促和指导。
2、
当乙方出现安全生产失控情况时，甲方有权做出停工整顿、整改的决定。
3、
本协议书在执行过程中如遇有与国家、地方政府的有关规定不一致时，按照国家、地方相关规定执行。
四、其它
1、
如遇有特殊要求工程，甲乙双方另行订立安全施工协议。

2、
本协议书一式肆份，甲、乙双方各持二份。

3、
本协议书解释权归由甲方。

4、
本协议有效期为2025年  月  日至2025年 月 日。
甲方：

舟山市自来水有限公司

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）:

签订日期：    年    月    日

乙方：

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）:

签订日期：    年    月    日

第四章  技术标准和要求

备注：技术参数带“▲”的为实质性要求项，投标时必须提供证明资料，未提供的做无效标处理。技术参数带“★”的为重要指标项，其他为一般指标项，按照技术参数要求提供即可。
	序号
	分项名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	控制柜
	1、主机规格≤1800*800*370mm，落地安装方式；

2、不少于2路输入信号控制开关及2路输出信号控制主机开关、信号需要为双路主机可切换，相关组件需要根据现场需求自主组装并利于维护；

3、不少于1路信号智能控制装置，支持接入现有机房动环系统中；

4、▲从调度大楼引出的信号传输介质以及配套的介质需要满足现有机房负载；（响应人提供承诺函）

5、▲从调度大楼引出的信号传输管廊以及配套的介质需要满足信号传输介质的检查，便于运维；（响应人提供承诺函）

6、支持信号输出至监测设备，使得监测设备能正常运行，保证相关数据的传输。

7、▲与现有调度大楼系统无缝对接（响应人提供承诺函）。
	台
	1

	2
	在线式测温热像仪
	1、热成像抓拍图片分辨率（1920*1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240）

2、温度异常报警功能

3、区域入侵，越界入侵，进入区域，离开区域；支持行为分析触发后目标跟踪、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式。

4、★可通过IE浏览器设置热成像图像与可见光图像双光融合的融合模式。（提供具有CMA标志的公安部检测报告，并加盖原厂公章）

5、★热成像视频图像具有白热等16种显示模式；（提供具有CMA标志的公安部检测报告，并加盖原厂公章）6、可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG;可将H.264、H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile

7、★外壳防护等级：IP67（提供具有CMA标志的公安部检测报告，并加盖原厂公章）

8、★设备支持在-40±2℃或+80±2℃持续时间24小时，试验后样机能正常工作（提供具有CMA标志的公安部检测报告，并加盖原厂公章）

9、★支持防灼伤设置选项（提供具有CMA标志的公安部检测报告，并加盖原厂公章）

10、★热成像视频图像噪声等效温差（NETD）≤16mK（提供具有CMA标志的公安部检测报告，并加盖原厂公章）

11、★热成像视频图像最小可分辨温差（MRTD）≤500mK（提供具有CMA标志的公安部检测报告，并加盖原厂公章）

12、★点、线、区域测温规则，最多可设置10个点，10个区域及1条线（提供具有CMA标志的公安部检测报告，并加盖原厂公章）

13、▲投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明

14、▲无缝接入水厂安全防护集成平台管理系统中，投标时提供现有平台制造商针对本次项目的承诺函并加盖制造商公章证明。
	台
	1

	3
	电力电缆
	1.铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）70，导体材质铜，绝缘材质交联聚乙烯，护套材质聚氯乙烯，额定电压0.6/1 kV。
	米
	300

	4
	电力电缆
	1.铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35
	米
	20

	5
	电力电缆头
	1.户内干包式电力电缆头干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120
	个
	2

	6
	电力电缆头
	1.户内干包式电力电缆头干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35
	个
	4

	7
	管道
	1.钢管铺设 直径（mm）≤100

过路管道：

2.基础 混凝土基础混凝土 ^非泵送商品混凝土 C25

3.中粒式沥青混凝土路面  人工摊铺~厚度（cm）6

4.黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2

5.细粒式沥青混凝土路面  人工摊铺~厚度4(cm)

6.透层粒料基层乳化沥青1.2L/m2

7.压路机 场外运输费用

沥青管道：

8.中粒式沥青混凝土路面  人工摊铺~厚度（cm）6

9.黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2

10.细粒式沥青混凝土路面  人工摊铺~厚度4(cm)

11.透层粒料基层乳化沥青1.2L/m2

12.压路机 场外运输费用
	米
	300

	8
	检修井
	1.井 垫层碎石

2.井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C15

3.井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C25

4.井砌筑 砖砌矩形

5.砖墙 抹灰井壁

6.砖墙 抹灰井底

7.井圈制作^非泵送商品混凝土 C30

8.检查井盖铸铁井盖

9.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模

10.预制混凝土模板 井圈木模

11.尺寸800*800mm
	座
	9

	9
	施工集成服务费
	1.拆除沥青柏油类路面层  风镐拆除~厚 10cm内

2.风镐拆除混凝土类路面层  无筋~厚20(cm)

3.草坪养护 暖地型草坪满铺

4.挖机以及压路机等机械费用、安全文明施工费、人生意外险费、基础施工；

5.设备安装集成调试等
	项
	1


 评标办法及标准

一、总则

1.为保证采购“公开、公平、公正”，根据相关法律法规的规定，结合本项目的特点，制定本评标办法。

2.本评标办法仅适用于本次招标。解释权归采购人所有。

二、评标办法

1.评标的依据是采购文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件。

2.本次采购采用综合评估法。是指在最大限度地满足采购文件实质要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。
3.询比小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；询比小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。
三、中标候选人的选取

询比小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章要求进行综合评分，按综合评分由高到低顺序推荐不超过3名成交候选人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，按商务技术评分高低确定先后顺序；技术评分也相同的则通过谈判方式确定顺序。

采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人。若本项目的排名第一的成交候选人出现放弃成交、因不可抗力而无法履行合同、经核实存在影响履约的违法违规行为等情况，采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。

在合同履约过程中，成交人因自身原因或不可抗力原因导致无法完成履约连续超过30日（含30日），采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。因成交人自身原因导致无法履约，并保留追究相关赔偿责任的权利。因不可抗力原因导致无法履约的，双方协商解除合同。

四、中标人选取依据

询比小组根据综合评估分得分排序，推荐前3名成交候选人，经采购人确认后确定成交人，同时发布采购结果公告，发出成交通知书。

五、综合评估分计分方法

评标基准价=全部有效投标人中最低响应报价

1.在评分时，各投标方响应报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。

2.响应报价等于评标基准价时，得满分

报价得分=(评标基准价／响应报价)×60。

询比小组认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，询比小组应当将其作为无效投标处理。

商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

评审专家打分准确到小数点后二位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价部分得分

六、评分表

	评标指标
	投标报价
	商务部分
	技术部分
	合计

	权重（%）
	 60 
	3
	 37
	100


评标内容及标准 

	分类
	评审内容
	评分标准
	分值

	商务（ 3 分）
	类似业绩
	响应人近三年（以合同签订时间为准）以来，有同类产品销售业绩的，每个得1分，最多得3分。（须提供相关业绩清晰合同复印件并加盖公章，不提供不得分。）
	3

	技术（37 分）
	技术响应
	响应人的响应文件响应采购需求中第四章“技术标准及要求”的标“★”的技术指标，每一项指标符合的加2分，最多得18分。（须提供相关证明材料并加盖公章，不提供不得分。）
	18

	
	运输、安装、调试、验收方案
	根据响应人需求提供的运输、安装、调试方案（包括但不限于运输安装调试计划、对安装场地和环境的要求、安装完成时间、安装标准等）、验收标准、验收流程（开箱验收、外观验收、空载运行验收、生产运行验收、文件资料验收）、最终验收方案等，进行综合评分，满分12分。
1、整体方案步骤完整、内容全面、质量管理体系好、实际操作性强，得10-12分；
2、整体方案实施步骤较完整，内容基本覆盖、质量管理体系较好、操作性较好，得5-9分；
3、项目实施步骤略有偏差，或内容不全面，或质量管理体系不完善等，实际操作性不强，得1-4分；
4、未提供不得分。
	12

	
	售后服务方案
	根据响应人提供的售后服务方案进行综合评分，满分7分。
1、投标人运维服务方案全面合理，有成熟的服务体系及机制，配备的运维团队技能及经验丰富，有利于项目稳定运行的，得5-7分；
2、投标人服务方案、机构设置合理，运维服务体系及团队配置一般的，得3-4分；
3、投标人服务方案、机构设置较差，运维服务体系及团队配置较差的，得1-2分；
4、未提供的不得分。
	7

	投标报价（60分）
	有效投标报价等于基准价得60分，评标基准价=全部有效投标报价总价中最低评审价；

1在评分时，各投标方投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。

2、投标评标价等于评标基准价时，得满分;

3、报价得分=(评标基准价／响应报价)×60。
	60


第六章  响应文件格式
目  录

一、封面

二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
三、响应函
四、诚信承诺书

五、资格审查资料

六、询比通知书要求响应人提交的其他材料
七、报价表

八、技术条款偏离表

一、封面

询比响应文件
项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
响应人：　　　　　　　　　　　　　　　（盖章） 

法定代表人：　　　（签 章） 
日期：   　　　  年          月        日

二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　

身份证明：   　　　　　　　　　　　　　　　　
单位名称： 　　　　　　　　　　　　　　　　
单位性质： 　　　　　　　　　　　　　　　　
地　　址：　　　　　　　　　　　　　　　　
成立时间：　　　　年　　　　月　　　　　日
经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　
姓名：　　　　　性别：　　　年龄：　　　　职务：　　　　
系　　　　　　　（响应人单位名称）　　的法定代表人。
特此证明。

	（附法定代表人身份证明正反面复印件）




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　响应人：　　　　　　　（盖章）
日　期：　　　年　　月　　日　
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我      （姓名）系      （响应人名称）的法定代表人，现委托     （单位名称）        的     
 （姓名）为我公司代理人，身份证号码             。以本公司的名义参加             （采购人）          项目的询比响应活动。代理人在响应、开标、询比过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：       性别：       年龄：    
部门：         职务：    
响应单位：       （盖章）
法定代表人：（盖章）
日期：           
说明：请响应人根据实际情况选择保留《法人代表身份证明》或者《授权委托书》中的一个，另一个删除即可。
	（附授权代表身份证明正反面复印件）




三、响应函

致：       　　（采购人名称）
1、根据你方　　　   　　　　　　　询比通知书，经踏勘项目现场和研究上述询比通知书的响应须知、合同条款、技术标准及要求和其他有关文件后，已充分理解并掌握了本项目交易的全部情况。我方承诺愿以采购人提供的技术标准及要求、采购范围内全部内容作为我方响应报价。我方承诺愿以不高于采购人提供的项目控制价或最高限价的响应报价，并按上述询比文件、技术标准及要求、合同条款等条件要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核询比通知书询比通知书，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、一旦我方成交， 我方保证按合同协议书中规定的工期　  　　内完成，确保项目质量达到　　　　　　　　等级并移交全部项目。
4、如果我方成交，我方将按照询比通知书要求递交履约担保。
5、我方同意所提交的响应文件在“响应须知”第14条规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回响应文件，投标保证金将全部被没收。
6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。
7、我方数额为人民币（大写）　　　　　　元的投标保证金已递交。 

8、响应文件电子版已发送至gundamx20a@126.com邮箱，压缩包密码为　  　　   。 

响应人：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）
单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人：　　　　　　                    　　　（签 章）
邮政编码：                                                
电    话：                                                
传    真：　　　　                                        
开户银行名称：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
开户银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       日   期： 　 　　　　　 年  　　　　　　　 月  　　　　 日
四、诚信承诺书

诚信承诺书
采购单位：

我         （姓名）系                       （响应单位）  的法定代表人，在参加                              （项目名称）  的交易过程中以公司的名义郑重承诺：

此次响应纯属本企业自行参与竞争，保证无被挂靠响应、与其他企业串通响应，所有响应资料为本企业自行编制，并做好响应资料的保密工作。如被查实有被挂靠响应、与其他企业串通响应、利用或窃取其他响应单位在本次交易过程中的资料或机密、外泄本企业任何响应资料或机密时，同意采购单位取消本企业的响应、成交资格，投标保证金作为违约金不再要求退还。

响应单位               （公章）

法定代表人             （签章）

年     月     日

五、资格审查资料
（1）企业营业执照:真实有效   
（2）企业、项目联系人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供本项目公告发出之日以后的相关平台查询截图。

（3）近1年财务“三表”即资产负债表、利润表、现金流量表，或提供银行出具的资信证明（提供银行在递交响应文件截止时间前三个月内开具的资信证明原件或复印件，如资信证明中注明复印件或扫描无效的，须提供原件）

（4）承诺不具备如下情况：

1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。

（5）提供项目联系人身份证复印件、本单位连近3个月类任意一个月社保参保证明（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料）、联系电话。

六 、询比通知书要求响应人提交的其他材料

（1） 第四章中"技术标准及要求中"技术参数带“★”或一般参数要求提供的证明资料，提供材料复印件并加盖公章（如有）
（2） 第五章中响应人近三年同类产品销售业绩，提供相关业绩清晰合同复印件并加盖公章（如有）

（3） 第五章中响应人的设运输、安装、调试、验收方案和售后服务方案，格式自拟并加盖公章（如有）。
七 、报价表

我方的最终报价为        
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价(元) 
	含税总价(元) 
	税率

	控制柜
	
	
	台
	1
	
	
	

	在线式测温热像仪
	
	
	台
	1
	
	
	

	电力电缆
	
	
	米
	300
	
	
	

	电力电缆
	
	
	米
	20
	
	
	

	电力电缆头
	
	
	个
	2
	
	
	

	电力电缆头
	
	
	个
	4
	
	
	

	管道
	
	
	米
	300
	
	
	

	检修井
	
	
	座
	9
	
	
	

	施工集成服务费
	
	
	项
	1
	
	
	

	税额
	人民币 ：元，大写： 。

	总价
	人民币(含税 %） ： 元，大写： 整。
人民币（不含税） ： 元，大写： 。


质保期为项目验收合格之日起12个月。买方在项目验收合格并收到正式增值税发票后贰个月内支付97%货款，剩余3%的合同款作为质保金，在质保期到期后支付完成。

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、报价一栏表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

响应单位单位               （公章）
 法定代表人或委托代理人       （签字） 

年     月     日
八、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

	条目号
	条款要求
	响应情况
	偏离情况
	偏离描述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、根据谈判文件第四章“技术标准及要求”填写本表，对不满足要求项需列出偏离。

2、此表为格式表，各供应商可根据情况调整。

3、如所有技术条款均无偏离，上表中注明“所有技术条款均无偏离”即可， 无需逐条填写。

4、在采购人与成交人签订合同时，如成交人未在技术偏离表中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合采购文件要求，并写入合同。若成交人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

响应单位单位               （公章）
 法定代表人或委托代理人       （签字） 

年     月     日
2

