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第一章  谈判函
因生产经营需要，就浙江蓝水环境科技有限公司2026年度溧阳水厂自控组态系统设备采购项目进行公开谈判采购，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的潜在供应商参加采购，现作如下要求：

一、采购项目名称

浙江蓝水环境科技有限公司2026年度溧阳水厂自控组态系统设备采购项目 

采购方式

公开谈判
采购项目内容

采购范围：系统平台套件C/S架构、操作员站/平台版运行客户端、服务器操作系统软件等，清单、参数及技术要求详见采购文件第四章。响应人需协助采购人进行调试。
成交供应商数量及份额：1家，100%。

服务期限：合同签订后，【14】日内完成供货，并通过采购人验收。在此期间响应人完成包装、运输等工作，满足功能需求后，项目验收。自项目验收合格之日起2年为质保期。
验收方法和标准：符合国家标准或行业标准，符合第四章技术要求、质量要求。
公告时间

自本公告发布之日起6个日历日

五、获取谈判文件时间、方式

凡有意参加采购者，请于自公告发布之日起至响应截止时间从舟山市自来水有限公司官网（http://www.zswater.com/jcms/）中的本项目采购公告页面下方附件栏自行下载获取谈判文件，公布信息视同送达所有潜在供应商，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人概不负责。

六、项目控制价或最高限价

本项目为总价包干采购，本项目控制价或最高限价为：98万元人民币（含运输、人工、差旅、含税且含与本项目实施有关的所有费用），各单项单价报价和总价报价均不得超过限价，谈判后报价不得高于前一轮报价。
不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。
七、响应人合格条件

1.响应人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目不接受联合体投标；

4.响应人财务状况良好且依法纳税和缴纳社保。

5.供应商不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(5)为本采购项目的采购代理机构；

(6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

(7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

(8)被依法暂停或者取消响应资格；

(9)法律法规规定的其他情形。

6.项目联系人须提供在响应单位近3个月连续社保参保证明（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料）、身份证复印件、联系电话。

7.技术条款偏离表不得出现负偏离。

8.提供近三年任一基础软件或应用软件类的销售业绩（提供合同关键页扫描件加盖公章，至少包含合同首页、合同金额页、合同签字页等相关证明材料，若合同不能体现相关信息可补充提供体现评审信息的用户证明<须加盖用户公章>，证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供）。
八、首次响应提交资料要求

1、提交响应文件截止时间：2026年5月29日14时00分
2、提交响应文件要求：

按照以下目录整理成册后按照正本一份、副本二份、电子版文件1份进行装订、签署、盖章、密封，副本为正本的复印件，正副不一致，均以正本为准。每套文件必须清楚地标明“正本”、“副本”，采用活页装订的响应文件将被拒绝，未按规定密封的响应文件将被拒绝。所提交的电子版文件为正本盖章PDF格式扫描件，须在响应截止时间前以加密压缩包形式发送至ZSLSZC@163.com邮箱，密码须打印在响应函中，邮件名称或内容中须包含响应单位名称和响应项目名称。
（一）、封面

（二）、法人代表证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料）

（三）、响应函

（四）、诚信承诺书

（五）、资格审查资料

（六）、商务技术文件
（七）、技术条款偏离表
（八）、报价单
（九）、最终报价单
（响应文件正本、副本必须在响应截止时间前由响应人代表当面递交至本谈判文件规定的地点，不接受邮寄等其它递交方式，响应文件电子版亦必须在响应截止时间前由响应人以加密压缩包形式发送至ZSLSZC@163.com邮箱，逾期送达的或者送达响应文件不全或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。）

在采购评审过程中，评审小组有可能要求报价单位出具由报价单位授权代表签字的书面说明或承诺，该说明或承诺应视为响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

开标时间：2026年5月29日14时00分
开标地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
谈判时间：日期同开标日期，具体时间以采购人现场通知为准
谈判地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼203室
九、最后报价的提交

提交时间：待谈判后另行通知（一般为谈判结束后半小时内）
提交地点：同首次响应文件递交地点。

提交内容：最终报价单，谈判后报价高于前一轮报价的应予否决
十、联系方式

采购人联系地址： 舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号

联系人：王先生           联系电话：15958090711

邮箱：ZSLSZC@163.com

第二章  谈判须知及谈判须知前附表

一、谈判须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	2.1
	项目名称
	浙江蓝水环境科技有限公司2026年度溧阳水厂自控组态系统设备采购项目

	2
	2.1
	项目地点
	溧阳水厂

	3
	2.1
	项目规模
	详见第一章

	4
	2.1
	定价方式
	总价包干

	5
	2.1
	技术要求
	详见第一章

	6
	3.1
	采购范围
	详见第一章

	7
	3.2
	期限要求
	详见第一章 

	8
	4.1
	资金来源
	企业自筹

	9
	5.1
	响应人合格条件
	详见第一章 

	10
	5.2
	资格审查方式
	资格审查

	11
	13.1
	项目控制价或最高限价及项目报价方式
	1、本项目控制价或最高限价为：98万元（含税费及项目所产生的所有其他费用）

2、通过询比方式确定项目报价，各单项单价报价和总价报价均不得超过限价。

	12
	14.1
	响应有效期
	60日历天（从首次响应截止之日算起）

	13
	15.1
	投标保证金
	/

	14
	5.1
	踏勘现场
	本项目不组织现场踏勘

	15
	16.1
	响应人的替代方案
	不允许提交替代方案

	16
	17.1
	响应文件份数
	详见第一章 

	17
	18.1
	响应文件的构成
	详见第一章 

	18
	20.1
	首次响应文件提交地点及截止时间
	响应文件提交截至时间：2026年5月29日14时00分
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	19
	25.1
	开标
	时间：2026年5月29日14时00分
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	20
	26.5
	成交候选人选取办法及评定标准
	综合评分法，内容详见响应须知26.7条

	21
	31.1
	履约保证金
	/

	22
	
	转包与分包
	1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

	23
	
	是否退还响应文件
	不退还


二、响应须知

（一）总则

1、定义

2、项目说明

3、采购范围及期限

4、资金来源

5、合格的响应人

6、踏勘现场

7、响应费用

（二）、谈判通知书

8、谈判通知书的组成

9、谈判通知书的澄清、修改和补充

（三）、响应文件的编制

10、响应文件的语言及度量衡单位

11、响应文件的组成

12、响应文件格式

13、响应报价

14、响应有效期

15、响应保证金

16、响应人的替代方案

17、响应文件份数、签署

（四）响应文件的递交

18、响应文件的构成

19、响应文件的递交

20、响应文件递交的截止时间

21、迟交的响应文件

22、响应文件的补充、修改或者撤回

23、保密

24、偏离

（五） 、开标和谈判

25、开标

26、谈判

27、响应文件的有效性

（六） 、合同的授予

28、合同授予标准

29、成交通知书

30、合同协议书的签订

31、履约担保

（一）总则

1、定义

1.1 “采购人”是指项目发包单位。

1.2 “响应人”是指参与项目采购的承包商。

1.3“成交人”是指参与项目采购且最后成交的承包商。

2、项目说明

2.1项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。

2.2项目通过谈判方式选定成交人。

3、项目采购范围及期限

3.1项目的采购范围详见本须知前附表第6项。

3.2项目的期限要求详见本须知前附表第7项。

4、资金来源
4.1项目资金来源详见投标须知前附表第8项。

5、合格的响应人
5.1响应人合格要求详见本须知前附表第9项。

5.2项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格响应人。

5.3响应人不得存在财产被接管或冻结的情况。

6、踏勘现场
6.1采购人将按本须知前附表第14项所述时间，组织响应人对项目现场及周围环境进行踏勘；如采购人不组织现场踏勘的，响应人可自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘。响应人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2采购人向响应人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被响应人利用的资料，采购人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经采购人允许，响应人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。

7、响应费用
7.1响应人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

   （二）谈判文件组成
8、谈判文件组成：

8.1谈判文件包括下列内容：

第一章 谈判函
第二章 谈判须知及谈判须知前附表
第三章 合同条款和合同文件格式

第四章 技术标准及要求
第五章 响应文件格式
8.2除8.1内容外，采购人在本须知规定的时间内以书面形式发布答疑澄清补充文件，均为谈判通知书的组成部分，对采购人和响应人起约束作用。

8.3响应人获取谈判通知书后，应认真审阅谈判通知书中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按谈判通知书件要求递交全部资料，或响应文件没有对谈判通知书做出实质性响应，其风险由响应人自行承担。

8.4响应人应当根据谈判通知书要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

9、谈判通知书的澄清、修改和补充
9.1提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判通知书进行必要的澄清、修改和补充。澄清、修改和补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件截止之日2日前，以书面形式通知所有接收采购文件的响应人。不足2日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

9.2在谈判响应截至时间前，对谈判通知书的澄清或修改内容，均为谈判通知书的组成部分，对所有响应人有约束力。

（三）响应文件的编制
10、响应文件的语言及度量衡单位

10.1响应文件和与响应有关的所有文件均应使用中文

10.2除项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、响应文件的组成。
11.1响应文件组成

11.1.1封面

11.1.2法定代表人证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料）
11.1.3响应函

11.1.4诚信承诺书

11.1.5资格审查资料
(1)企业营业执照真实有效；

(2)企业、项目负责人经营行为未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
(3)2025年1-11月或年度财务资产负债表、利润表，或提供银行出具的资信证明（提供银行在递交响应文件截止时间前三个月内开具的资信证明原件或复印件，如资信证明中注明复印件或扫描无效的，须提供原件）；
(4)由税务部门出具的最近一期内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

(5)最近一期内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

(6)依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明；

注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。
(7)项目联系人须提供在响应单位近3个月连续社保参保证明（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料。）、身份证复印件、联系电话；
(8）承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。
（9）技术条款偏离表不得出现负偏离；

（10）提供近三年任一基础软件或应用软件类的销售业绩（提供合同关键页扫描件加盖公章，至少包含合同首页、合同金额页、合同签字页等相关证明材料，若合同不能体现相关信息可补充提供体现评审信息的用户证明<须加盖用户公章>，证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供）。
11.1.6商务技术文件

（1）企业业绩复印件
（2）资质证书
（3）技术指标要求证明材料
（4）供货时间、售后、质保等方案
11.1.7 技术条款偏离表

11.1.8 报价单
11.1.9最终报价单

12、响应文件格式

12.1响应文件应包括本须知第11条中规定的内容，响应人提交的响应文件应使用谈判通知书格式文本制作响应文件。未提供响应文件标准格式的，由响应人自行编写。

13、响应报价
13.1本项目的报价采用本须知前附表第11项所规定方式。

13.2响应人依据本须知前附表第20项中规定的办法确定成交候选人。

13.3合同的成交价：响应人报价不得高于项目控制价或最高限价，成交价以成交通知书为准。

13.4响应人可先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

14、响应有效期
14.1响应有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。

15、响应保证金
15.1本项目无响应保证金

16、响应人的替代方案

16.1 本项目不允许提交替代方案

17、响应文件份数、签署
17.1 响应人制作响应文件份数见前附表第 16 项。

17.2响应文件封面、响应函及谈判通知书规定的其他指定位置均应加盖响应人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效。

（四）响应文件的递交
18、响应文件的构成

18.1响应文件的构成应符合本须知前附表第17项的规定要求。

19、响应文件的递交
19.1响应人应按本须知前附表要求，于响应截止时间前提交响应文件。采购人或代理机构应有专人负责接收响应文件。

20、响应文件递交的截止时间
20.1响应文件的截止时间见本须知前附表第18项规定。

20.2采购人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的响应截止时间为准。

21、迟交的响应文件

21.1响应截止时间后，采购人或代理机构应当拒收响应文件。

22、响应文件的补充、修改或者撤回

22.1响应人在递交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以补充、修改、撤回响应文件。补充、修改的内容应当按照谈判通知书要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分；截止时间后，响应人撤回响应文件的，其响应保证金将不予退回。

23、保密

23.1除了供应商为询比所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，供应商不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。否则，供应商必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。供应商须在对外保密的前提下，对其从事本项目询比的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行响应必不可少的范围内。

23.2采购人对供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

24、偏离

任何与采购文件的偏离，都必须在商务或技术偏离表中逐条逐项如实填写，否则采购人将认为供应商完全响应采购文件的要求。如采购文件中有表述不清或前后矛盾者，供应商应在采购文件要求的澄清阶段提出，否则按采购人的解释为准。

（五）开标和谈判

25、开标
25.1采购人或代理机构按本须知前附表第19项所规定的时间和地点组织开标，所有响应人携带有效身份证明参加。

25.2 参加开标会议的响应人必须有法定代表人或委托代理人到场并随身携带本人身份证（原件及复印件）、法定代表人证书，委托代理人应随身携带参加开标会议的授权委托书（原件）；参加开标会议的人员未准时出席或携带资料不符合要求的，视作自动放弃投标处理。（委托代理人必须是投标企业的在岗人员且与其他响应人无任何项目业务关系，如被查实委托代理人非本企业职工或委托代理人与其他响应人在开标截止时间前一个月内有劳务或项目承包关系，采购人将视其有串标、挂靠嫌疑而取消其成交资格。）

25.3开标程序：

（1）开标由采购人或其委托的招标代理机构按谈判通知书规定的地点、时间按时组织开标。

（2）开标由采购人或其委托的招标代理机构主持。主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交响应文件的响应人名单、开标纪律等注意事项，核验响应人代表身份。

（3）工作人员提请响应人代表查验响应文件密封情况。

（4）工作人员当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，对不符合装订、包装、密封要求的响应文件，由现场工作人员退还响应人。

（5）工作人员核验响应人法定代表人或委托代理人身份，并当场签字确认。核验不通过的响应文件，由现场工作人员退还响应人。

（6）开标会议结束。

26、谈判
26.1 组建谈判小组

本项目谈判小组由采购人代表和相关专业专家共3人组成。 

26.2 谈判程序

26.2.1 资格审查基本要求


详见11.1.5

26.2.3下表审查项目中，任意一项符合的，符合性审查不合格
	审查内容

	（1）资格证明文件不齐全、不符合采购文件中规定的资格条件的；

	（2）响应文件的组成不符合采购文件要求；

	（3）响应文件签字、盖章不齐全完整；

	（4）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

	（5）未响应采购文件标注“”的实质性要求的；

	（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	（7）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

	（8）报价具有选择性的；

	（9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

	（10）响应文件不符合法律、法规规定的。


26.3、谈判小组对响应文件进行资格审查。

26.4、谈判小组将对资格审查通过的响应人的其他响应文件内容进行核对，审查其是否实质性满足谈判文件的要求，如有疑问，将对响应人进行询标，响应人要向谈判小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

26.5、响应人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容 的，谈判小组有权对该响应文件作出不利于响应人的评判。

26.6、资格审查结束后，主持人宣布资格无效响应人名称及理由，对通过资格审查的响应人按响应文件提交的时间先后顺序组织谈判，从通过资格审查的响应人中按提交响应文件最晚的响应人首先开始谈判。
26.7、谈判内容及过程
谈判小组根据评审办法进行打分，评审办法详见第五章，谈判小组分别与每个资格审查通过的响应人就成交价、技术和服务等认为需要谈判的内容进行至少一轮谈判。

26.8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的响应人在规定时间内提交最后一次不得更改的最终报价。按最终提交的报价核算综合评分由高到低顺序推荐不超过3名成交候选人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，按商务技术评分高低确定先后顺序；商务技术评分也相同的则通过谈判形式确定顺序，再次通过谈判形式确定顺序。谈判后报价高于前一轮报价的应予否决。
26.9、谈判小组按照本须知26.7款和26.8款的成交候选人选取办法及评定标准，提出不超过3名成交候选人，并编写评审报告，同时将评审报告送采购人确认，采购人确认后3日内在原公告处发布候选人公示（如通过资格审查的有效响应人不足3家的将不发布候选人公告），公示期满后采购人履行成交结果公告程序，原则上以排名第一的成交候选人为成交人。

26.10、响应异常处理原则
（1）公开谈判采购，递交响应文件的供应商或符合资格审查要求的供应商只有1家时，由谈判小组根据潜在供应商资质资格、业绩、以往履约表现等综合论证是否可转为与其直接采购，并编写评审报告。如需重新采购，由谈判小组重新审视谈判文件的资质资格设定等条件，排除限制条款后再次发布。

（2）邀请谈判采购，递交响应文件的供应商不足2 家或符合资格审查要求的供应商只有1家时，应终止本次谈判活动，由谈判小组重新审视谈判文件的资质资格设定等条件，排除限制条款后再次发布。

26.11、采购项目废标

（1）在评审过程中，谈判小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标，并作出书面报告。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过了最高限价；

3）因重大变故，采购任务取消的。

（2）项目废标后，采购人将依法重新组织采购。

26.12、瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

26.13异常低价审查程序

（1）出现下列情形之一的，询比小组应当启动异常低价响应审查程序： 

1）响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

2）响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

3）响应报价<采购项目最高限价×45%；

4）询比小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）询比小组启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟的合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
询比小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询比小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 

询比小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

（3）异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及询比小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.14其他说明

26.14.1价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

26.14.2澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.14.3错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

26.14.4容错机制

本项目建立一定的容错机制，供应商因工作疏忽导致下列情形的，在评审规定的时限（30分钟）内，按照评审委员会要求进行澄清后，由评审委员会作出进一步认定：

（1）响应文件中的供应商名称与营业执照、资质证书的公司名称不一致。

（2）报价有算术错误。

（3）响应文件中可辨别部分主要内容的图片材料或文字模糊，或相关证明材料错放位置。

（4）响应文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误。

（5）对于非关键性技术指标，响应文件前后描述不一致，且谈判文件中对前后不一致的情况无具体评审办法的。

（6）除上述情形之外，评审委员会认为需要供应商做出必要澄清且符合法律法规要求的其他事项。
 27、响应文件的有效性
27.1 开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件：

27.1.1 开标时响应人的法定代表人或委托代理人无法提供合法、有效的证件（原件） 的。

27.1.2 未按照谈判文件的要求缴纳投标保证金；

27.1.3 响应工期超过谈判文件工期要求的或响应函未明确响应工期的；

27.1.4 不满足谈判文件中提出的项目质量标准要求的或响应函中未明确工程质量标准（等级）的；

27.1.5 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的， 或者响应文件中经修正的内容字 迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

27.1.6 谈判小组认为存在串标、挂靠嫌疑的；

27.1.7 不符合谈判文件中规定的其他实质性要求的。

27.1.8谈判后第二次报价、工期超过首轮响应的。

27.1.9谈判后第二次响应的服务、质量低于首轮响应的。

27.1.10无法提供有效的异常低价合理性证明材料的。

（六）合同的授予
28、合同授予标准

28.1项目的合同将授予确定的成交人。

29、成交通知书
29.1采购人应在确定成交人之日起3日内向成交人发出成交通知书，并将成交结果通知所有未成交的响应人。

30、合同协议书的签订
30.1采购人与成交人应于成交通知书发出之日起30日内订立合同，因成交人原因，未能在上述时间内签订合同的，视作成交人放弃成交。

30.2成交人如不按本响应须知第30.1款的规定与采购人订立合同，则采购人可废除授标，投标保证金不予退还。
30.3成交人应当按照合同约定履行义务，不得将成交项目转让（转包）给他人。

30.4 采购人不得向成交人提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离谈判文件实质性内容的合同文本。

30.5采购文件、响应文件、评审过程中响应人在询标时作出的承诺及其澄清文件，成交通知书等，均为合同的组成部分。

30.6成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚响应保证金并取消成交资格。在此情况下，采购人可将成交权授予评审小组推荐的第2名成交供应商，以此类推或重新采购，对受影响的供应商不承担任何责任。

30.7采购人对成交结果不负责解释，不向响应人解释落标原因及退还投响应文件。
31、履约担保

31.1合同协议书签署后10天内，成交人应按本须知前附表第22项规定的金额向采购人提交履约保担保（履约担保不得超过成交合同金额的10%）。

 31.2若成交人不能按本须知第31.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

 合同条款和合同文件格式  

	合同编号：
	【              】


设备采购合同

	甲方（买方）：
	【      浙江蓝水环境科技有限公司  】

	法定代表人：
	【            段建锋              】

	住所地：
	【 舟山市临城街道城隍头村陈塘弄60号辅楼  】

	统一社会信用代码：
	【  9133090014869212XW            】

	联系方式：
	【    0580-3031483                】

	乙方（供货方）：
	【                                 】

	法定代表人：
	【                                 】

	住所地：
	【                                 】

	身份证号/统一社会信用代码：
	【                                 】

	联系方式：
	【                                 】


设备采购合同

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。
一、项目概况

1.项目名称：【 浙江蓝水环境科技有限公司2026年度溧阳水厂自控组态系统设备采购项目 】

2.项目地点：【 溧阳水厂  】
二、供货设备清单 

详见附件一《货物清单明细及报价单价清单》
乙方负责包装、运输、检验、试用、检测、验收、缺陷责任、税费操作、维护、产品质量保证，以及一些未明确提及，却是为该项目所必需的工作，工作进度满足甲方要求。

三、合同价款及设备清单

1.本合同采用：

固定总价。本合同总价为人民币（大写）【    】元，（¥【    】元）税率【    】%，税额（大写）【    】元，（¥【    】元）；不含税金额（大写）【    】元，（¥【    】元）。

本合同价格是指【完成本合同服务内容所涉及或可能涉及的设备费、提供包装、运输、保险费、设备保护、安装、调试、通过验收、交付及相应的技术资料、技术培训、保修期内外的售后服务及拟获得的利润等全部费用。不因任何原因进行调整（甲方书面认可的变更和本合同约定除外）】

四、供货周期

本合同签订后，根据甲方书面通知要求（附件二），【 14 】日内完成供货并通过甲方验收。在此期间承包人完成设计、制造、包装、运输、检验、试用、检测等工作。
五、合同范围

1.合同供货范围包括但不限于合同约定的设备、安装服务、技术服务和质保期服务、提供专用工具、备品备件等，在执行合同过程中如果发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且根据惯例确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足采购文件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不另计取费用。

2.本合同成交通知书、比选文件及在比选期间发布的所有补充文件、响应文件及其附件和澄清文件、其他合同文件共同作为本合同组成部分。

六、产品质量保证

1.乙方提供的设备规格必须是全新（包括零部件）的、未曾使用过的，设备的制造、测试、安装、验收标准达到相关国家标准及行业规范、标准及质量检验评定标准要求，并满足合同规定的质量、规格和性能要求及甲方的技术要求和功能需求。

2.乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
3.技术资料：设备交货时，乙方向甲方提供的资料有：包含但不限于电气原理图（如有）、安装接线图（如有）、操作维修手册、设备使用说明书、设备出厂质量保证书及制造厂检测报告等全套技术资料以及甲方要求的其他资料。

4.凡乙方提供的国外（境外）货物，乙方要提供原产地及生产厂商证明，该证明要明确标明货物的型号、出厂号、出厂时间、进口完税证明。文件要有正式的厂方签名或签章。

5.因设备的质量问题发生争议时，由双方共同委托国家或省、市政府指定的技术质量监督单位进行质量鉴定，其鉴定为最终结论，双方应当接受。如检测合格，鉴定及样品费用由【 甲方 】承担；如检测不合格，鉴定及样品等费用由【 乙方 】承担。

6.本合同设备的质保期是【安装并试运行验收合格之日（签署最终验收证书）起【 24 】个月】。质量保证期内，负责免费维修。质量保证期满，所有配件以成本价供应。
7.根据检验结果，或者在质量保证期内，如货物数量、质量或规格与合同不符，或证实货物存在缺陷，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权通知乙方提供维护、维修、更换直至索赔。

8.若质保期内设备出现质量问题，乙方应按照附件2的约定及时处理。若乙方对设备整体或关键部件进行了维修或更换，经验收合格重新投入运行后，该设备的质量保证期将从再次投入运行时开始计算。若乙方未响应或未维修、更换的，甲方有权自行安排第三方进行维修，由此产生的全部费用由乙方承担，且甲方有权自任何一笔甲方应付款项或质保金中直接扣除。

七、产品包装及运输方式

1.乙方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。

2.乙方将本合同产品运到甲方指定的后，应按甲方指定的位置进行卸货并采取相应的防淋、防潮、防窃、防震、防锈、防腐和防强光的保管措施，防止任何锈蚀、损失和损害。

3.若因乙方对合同内设备包装（防护措施）不当，造成货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由乙方负责完全赔偿。

4.乙方还应负责到工地的下车、楼内转运及保管等。 

5.运输方式：【乙方自行考虑，费用已包含在合同总价中。】

6.乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样，对收货人，合同号，装运标志，目的地，货物名称、品目号和箱号，毛重/净重，尺寸等做出标记，在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运，或根据货物的特点和运输的不同要求，承包人应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

八、设备交付与查验

1.设备的交付

（1）交货地点：【     溧阳中心水厂         。乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用和风险由乙方承担。所有货物运抵现场且经甲方书面签收的日期为交货日期。设备到达现场后由甲方进行数量、外观等初步检验，而相应的保管义务仍由乙方自行负责。在设备安装调试验收完成后双方办理最终交付手续。】在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超过部分的数量或重量而引起的一切后果负责。货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲方检验前由乙方承担，因质量问题业主拒收的，风险由乙方承担。

（2）乙方可根据特殊情况,在征得甲方同意的条件下,将合同设备分批交货,以配合合同设备的安装和保证交付使用的时间。

（3）乙方应在合同规定的交货期前【  3  】天以传真、邮件或其他电子介质形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待交货日期通知甲方。因乙方延误将上述内容用传真、邮件或其他电子介质通知业主，由此引起的一切损失应由乙方负担。
2.设备的查验

（1）在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合国家标准、行业标准或合同规定的证书。乙方向甲方交付货物时应同步提供相关证书，该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量和重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。
（2）设备到货后，乙方应在【  7  】日内检查设备及附件的完整性、技术资料和图纸是否符合要求，若有损坏、受潮、缺箱等问题，应及时弥补，以完善本合同的设备。

（3）乙方初验后应通知甲方开箱查验，如设备的品质、规格型号或数量等与合同所规定的不符，则乙方应在【  7  】日内予以无条件更换、补发所短缺的部件，查验合格后，由甲方签字确认（附件三）。甲方对乙方交付的设备数量进行清点核验后应签发交接检验单（附件三）。甲方签发交接检验单不代表对合同材料的接受，甲方有权进行后续的检验和验收。
（4）甲方有权对出厂前的设备到厂家进行检查，乙方负责协调厂家配合。

九、安装、调试和验收
1.设备运到现场后，乙方应对甲方提供的场地进行确认，对不具备进场条件的与甲方协商，提出完善要求。当符合进场条件后，乙方应立即进场安装，若乙方对所供货物进行机电运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

2.安装过程中的各类设备零部件由乙方负责保管，如有遗失或损坏，由乙方自行负责，产生的费用由乙方承担。

3.现场安装时，乙方应遵守甲方现场管理制度，遵守安全操作规程，提供安全防护装置和警示标语，以防止意外发生。甲方有权依据现场管理制度对乙方违规作业行为进行处罚。

4.乙方负责设备的安装、调试、通过验收、交付及相应的技术资料等，安装过程中所产生的费用由乙方自己负责，保险由乙方自行购买，自行承担，甲方不对此负责。

5.乙方需配合设备所在地的国家检测机构对设备的检测工作（如有），检测费由乙方承担。

6.安全问题：承担安装调试过程中人员及设备等安全责任由乙方自行承担，并赔偿因此给甲方造成的所有损失，甲方只负责进场安全教育及危险告知，乙方的安全管理由乙方自行负责。

7.在安装施工过程中，乙方须随时接受甲方代表按国家有关技术标准、验收规范等进行检查检验并按其要求返工、修改。因乙方原因达不到标准、规范要求则乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到标准，乙方承担违约责任。若甲方原因达不到标准，甲方承担经济支出，工期相应顺延。

十、技术服务

1.除采购文件的技术规范书中另有规定外，乙方应准备与合同设备或仪器相符的英文和中文技术资料，并于交货时送到甲方，例如：样本、设施装置的结构总装图，详细的技术规格，零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后【  7  】日内免费另寄。上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

2.乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场协助安装调试；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在双方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）就货物的安装、启动、运行、维护对甲方技术人员进行培训。

3.上述技术服务所有费用应含在合同总价中，甲方不再单独进行支付。

4.甲方有权将乙方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但买卖双方不得向任何与本工程无关的第三方提供。

5.乙方（包括外购、外协）须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。凡与本合同设备相连接的其它设备装置，乙方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

6.由于乙方技术服务人员对安装技术的疏忽和错误以及乙方未按要求派人而造成的直接损失应由乙方负责。

十一、索赔

1.除责任已由保险公司或运输部门承担之外，甲方有权根据乙方按检验标准自己检验的结果或双方委托的机构出具的质检证书向乙方提出索赔。

2.在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方应承担其一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或更改换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后【  7  】天内，乙方未作出答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后【  7  】天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权向乙方提出补偿要求。

十二、延期

1.无。
十三、合同价款支付

1.本合同采用以下付款方式：

(一次性结算支付。

【货物到达现场经甲方组织验收、书面确认合格后，且乙方提供对应货物价值总额增值税专用普通发票【税率/征收率【    】%】后 30 日内付至【  95  】%，其中合同总价的【 5   】%为质保金，待质保期界满后，无质量缺陷或乙方已履行全部保修义务后，乙方向甲方提交付款申请书及增值税专用发票后 30 日内，一次性支付剩余质保金（无息）。在乙方开具符合要求的发票前，甲方有权拒绝付款且不视为违约。

2.每次付款前乙方应提供对应付款总额增值税(专用(普通发票【税率/征收率【    】%】，甲方收到发票且满足以上付款条件后【  60  】个工作日内支付，否则甲方有权拒绝付款。

3.本合同履行过程中，上述约定税率如因国家政策调整导致税率变化的，双方根据政策文件实施要求，按上述不含税价及调整后的税率执行。

十四、违约责任

1.甲方或乙方未履行本合同义务均属违约,均应向对方承担因违约而造成的一切损失。

2.乙方到货设备未按本合同规定是全新产品，设备的规格、性能、功能配置、部件等不符合本合同约定时，甲方有权拒收设备并要求乙方支付本合同总价【  3  】%作为违约金。

3.如非甲方原因而乙方未能按本合同规定的期限交货、安装、调试、试运行验收合格（不可抗力除外），乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算标准为：每延误1个日历天，违约金为迟交（或逾期调试验收合格）设备款的【  3  】％，直至完全满足验收、使用条件为止，若因乙方延迟超过【  5  】个日历天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价【  5  】%的违约金。

4.甲方逾期支付合同价款，经乙方书面催告届满【  15  】日仍未支付，乙方有权要求甲方支付逾期期间的违约金，违约金标准为逾期支付款项总额【  0.5  】%/日。

5.如乙方交货的产品或产品使用的材料、软件、零部件等侵犯第三人合法权益致使甲方遭受第三人索赔的，乙方应当承担全部赔偿责任，且乙方应当采取补救，包括但不限于取得相关合法权利、使用同等功能的其他产品替代设备暂供甲方使用等，甲方有权要求解除合同并要求乙方支付合同总价【  3  】%的违约金。

6.质保期内出现质量问题，若乙方未能在约定的时间内或按照售后文件承诺的时间进行处理，除按照附件2约定承担违约责任外，若因此导致甲方解除合同的，应另向甲方支付合同总价【  5  】%的违约金。

7.甲方有权直接从应付款或质保金中扣除违约金，且不会因此而影响甲方在合同项下要求乙方采取其他补救措施的权利。甲方依据合同约定单方解除本合同的，已到场货物或已完工程，甲方同意接受的部分，据实结算，甲方不同意接受的部分，乙方自行处理并承担损失。

8.若上述各项约定的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当予以补足。

9.在乙方违约的情况下，如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物；或如果乙方未能履行合同规定的义务，乙方在甲方认可延长的时间内未能纠正其过失；甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。另外，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责，而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

十五、知识产权

1.乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其所有权、使用权，以及专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。如甲方因此受索偿，有权向承包人追偿（包括不限于诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、交通费、差旅费、财产保全费、保全保险费等）。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

十六、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价为货物投保强制险，并为派往甲方服务的人员投保人身险、保险费用均由乙方负责。如果乙方没有办理上述保险，由此引起的一切损失应由乙方负担。

十七、保密

乙方在合同签订和/或履约过程中知悉或获取的甲方的任何资料、信息或商业秘密等，未经甲方同意不得向合同以外的任何第三方泄露，且不得用于本合同以外的其它任何目的，否则乙方应当对甲方承担违约责任，对甲方造成的损失承担全部赔偿责任。乙方应当严格要求并采取必要措施保证其工作人员履行本合同项下的保密义务。
十八、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十九、争端的解决

1本合同履行过程中若发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商未果，双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.甲方为维护权利支出的费用均由乙方承担，包括但不限于诉讼费、律师费、保全保险费、保全费等。

二十、不可抗力

1.签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

二十一、通知及送达

1.本合同双方指定的履约对接人如下，双方同意以本合同载明的以下地址、电话、联系人作为接收合同履行过程中向其发出的各类信函或通知。

甲方联系人：【  王鑫  】,联系电话【  15958090711  】，联系地址【  舟山市临城街道城隍头村陈塘弄60号  】

乙方联系人：【    】,联系电话【    】，联系地址【    】

2.任何根据本合同发出的文件，可以当面送达或邮寄方式送达至对方在本合同上载明的地址，任何一方变更送达地址应及时书面通知对方，若因怠于通知变更信息或提供的信息不准确造成无法送达的，视为送达。

（1）通过当面送达方式发出的文件，以对方签收视为送达；

（2）通过邮寄方式寄送至对方在本合同上载明地址的文件，在对方签收时视为送达或在文件寄送后三个工作日视为送达；

3.本合同载明地址即为司法文书送达的有效地址，向以上通讯地址送达的司法文书均视为有效送达，无论是否发生拒收、退件、无人签收、他人代收或其他无法送达的情形的，均不影响司法送达的效力。

4.双方共同确认：上述送达方式适用于各个司法阶段，包括但不限于仲裁、一审、二审、再审、执行以及督促程序。
二十二、生效条款

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章确认后生效，任何关于本合同主要条款的变更履行必须经由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章确认，否则不发生合同的变更效力，即使乙方合同事实变更履行完毕，甲方亦有权不予结算，由此导致的一切损失均由双方自行承担，本合同一式【  肆  】份，甲方执【  贰  】份，乙方执【 贰  】份。

二十三、其他约定：

1.未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。 对没有明确分包的合同，在合同签订前，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，所有分包合同必须事先得到甲方的书面同意，在原文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。
2.中标通知书、报价响应承诺文件及附件、采购文件及附件、所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、技术规范及详细技术指标、质量标准及规范等）均为本合同不可分割的有效组成部分。

（以下无正文，为合同签署页）
甲方：浙江蓝水环境科技有限公司   （盖章）
法人或授权代理人：          （签字或盖章）

单位地址：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号辅楼

联系电话：0580-3031483

开户银行：中国工商银行舟山市普陀区支行

银行帐号：1206021109045009308

日期：     年     月     日

乙方：        （盖章）
法人或授权代理人：（签字或盖章）

单位地址：

联系电话：
开户银行：

银行帐号：

联 行 号：

日期：     年     月     日

附件一：
货物清单明细及报价单价清单

	序号
	项目名称
	规格/品牌/型号
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1 
	系统平台套件C/S架构
	
	2 
	套
	
	
	

	2 
	操作员站/平台版运行客户端
	
	3 
	套
	
	
	

	3 
	工程师站/开发版
	
	1 
	套
	
	
	

	4 
	工业历史数据库冗余
	
	2 
	套
	
	
	

	5 
	web发布移动端
	
	1 
	套
	
	
	

	6 
	服务器 操作系统软件
	
	7 
	套
	
	
	

	7 
	客户端操作系统软件
	
	4 
	套
	
	
	

	8 
	办公软件
	
	8
	套
	
	
	

	9 
	工程师站/开发版
	
	2
	套
	
	
	

	10 
	操作员站/运行版
	
	2
	套
	
	
	

	11 
	工业历史数据库
	
	2
	套
	
	
	

	12 
	水厂智能系统软件
	
	1 
	套
	
	
	


附件二： 
公司（盖章）
                                   物资需求通知单                   编号：             
	需货单位：
	供货单位：

	收货联系人：
	供货单位收件人：

	收货人联系电话
	供货人联系电话：

	通知日期：

	物资需求

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	需求时间
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	


               需货单位：
                   年      月      日
附件三：

物资材料交接检验单

	                    公司物资材料交接验收单

	采购组织：
	公司
	供货单位名称：
	

	采购合同编号：
	
	实际交货时间：
	�
	订单日期：
	

	
	
	
	
	
	

	行号
	物料名称
	型号
	规格
	单位
	�数量

	10
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	物资到货验收单位盖章
	�
	项目单位接收人签字：（签字/时间）
	�
	供应商交付人：（签字/时间）
	�


安全协议
甲方：浙江蓝水环境科技有限公司

乙方：

为确保安全，落实“谁主管，谁负责”的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国治安处罚法》等相关法律规定，双方签订本安全协议。

第1条
管理目标

遵守国家和地方有关生产安全、消防安全、交通安全、环境安全、治安安全等的法律法规、政策、行业规范及甲方安全管理制度及要求，实现无重伤、无死亡、无重大安全责任事故、无重大社会影响事件、无重大财产损失事故等安全目标。

第2条
甲方的权利和义务

2.1 甲方向乙方提供施工作业现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程等工作现场有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.2 甲方向乙方提出的安全要求应符合国家和地方的法律法规、政策、行业规范等。

2.3 甲方有权监督乙方执行国家和地方有关安全的各项法律法规、政策、行业规范等，有权监督乙方执行甲方及乙方有关安全的各项作业现场安全管理制度，检查乙方各项安全管理工作，制止乙方违章作业。

2.4甲方在施工作业现场内进行的将严重影响乙方施工作业的生产经营行为，需提前通知乙方。

2.5 甲方有义务在乙方人员入厂作业前告知其工作场所的安全风险并予以确认。

第3条
乙方的安全职责和义务

乙方法定代表人或项目经理是乙方生产安全、消防安全、交通安全、环境安全、治安安全等安全工作的第一责任人，全面负责乙方施工作业区域及相关责任区域内的安全、环境卫生工作，并督导本单位（包括其协作厂商、分包厂商、访客等）遵守甲方的各项管理规定。

乙方的安全管理责任包括但不限于：

3.1 生产安全

3.1.1 乙方应做好安全生产工作，健全项目现场安全生产管理机构，配备足额安全生产管理人员（30人以下作业的应当指定兼职安全员；30人以上作业的应当设置专职安全员，且项目负责人和安全员应当持安全管理人员证书上岗），辨识生产安全风险并做好防范措施和预案，防止安全生产事故和火灾事故发生。

3.1.2乙方应与其委派到甲方厂区工作的员工订立书面劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，应当依法办理工伤社会保险。乙方不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

3.1.3 乙方应当遵守国家和地方有关安全生产等的法律法规、政策、行业规范等，应向每个施工作业人员传达，并留有教育、培训记录。

3.1.4 乙方应对进入施工作业现场的员工进行三级安全生产教育、消防知识教育、甲方的所有安全规定教育，提高乙方人员安全能力和自我防范意识，并督促员工遵守作业现场的相关规定。未进行以上培训、教育，或考核不合格的乙方员工不得进入作业现场，如有违反规定，则甲方有权按照相关规定进行处理。

3.1.5 乙方应当保证员工的生产作业安全。乙方应每天辨识施工作业、设备安装调试中的危险源，制定当日施工作业安全方案，做好作业安全培训，并为员工配备必要、有效的劳动保护用品、安全防护措施等。

3.1.6 乙方安全管理人员应当每日对施工作业、安装现场进行安全巡检，确保设备、机械、作业环境等安全防护措施水平满足当日员工的安全生产需求，若存在重大安全隐患时应当立即停止作业，并上报甲方安全管理部门。

3.1.7 乙方项目经理或安全负责人在施工作业期间不得离开甲方驻地，若应特殊原因确需离开，需指派职位级别、管理水平、工作经验等不低于项目经理或安全负责人的临时顶替人员，且需经过甲方批准同意。

3.1.8 乙方在甲方现场内临时用水、用电应按照甲方的规定申请，乙方不得私拉私接电源线和水管。

3.1.9 乙方人员应当遵守现场特种作业和危险作业管理规定，任何涉及危险作业和特种作业施工，应当依规定办理作业许可，待批准后方可施工。

3.1.10 乙方应与其协作厂商、分包厂商等相关单位签订安全协议，应当负责对其协作厂商、分包厂商的安全生产资质进行审核，实施安全管理。乙方应督促其协作厂商、分包厂商遵守甲方安全管理规章制度。

3.1.11 乙方应当按照甲方要求，在作业现场悬挂施工作业安全告知牌。

3.1.12 乙方应积极配合甲方（安全管理部门）对乙方项目现场有关安全、消防、环保等的各项检查，并根据甲方提出的整改意见积极整改。乙方拒不按照甲方意见整改的，甲方可依据本协议及甲方相关安全管理制度对乙方进行处理。

3.1.13 如乙方负责的施工作业区域发生危及其他施工作业队伍生产安全和项目整体安全事故的，应在第一时间通知甲方（安全管理部门）及相关施工作业队伍做好应变准备，且乙方应立即采取措施，防止事故扩大，由此造成的损失均由乙方承担。

3.1.14 乙方一旦在作业现场发生安全事故，应按法律法规要求立即进行报告、调查、处理。乙方应当全力配合政府及甲方的事故调查处置工作。

3.2 消防安全

3.2.1 乙方不得将工作区域内的消防设施用作其他用途。

3.2.3 乙方在施工作业期间所使用的材料应当符合国家安全和消防安全相关的规定，不得将不明物质带入施工作业现场。

3.2.4 乙方人员须遵守作业现场吸烟管理规定，除甲方（安全管理部门）指定吸烟区域外， 厂区内任何其他区域不准吸烟。乙方保证其协作厂商、分包厂商、访客等遵守甲方厂区吸烟管理规定，如有违反，甲方将对乙方进行相应处理。

3.3 交通安全
3.3.1 乙方应加强乙方人员的交通安全教育，强化厂区交通安全意识，服从甲方（安全管理部门）交通安全管理规定。

3.3.2 乙方应确保其所有车辆出入甲方厂区，均按甲方指定路线行驶和摆放。

3.3.3 乙方应杜绝酒后开车、无证驾驶、带故障出车，不得驾驶不合格车辆驶入项目现场， 特种车辆（吊车、叉车、升降车、油罐化学品运输车辆等）合格证需在有效期内， 且需经过甲方（安全管理部门）验收合格后进场，特种车辆驾驶员需持证上岗。

3.3.4 乙方应遵守国家及地方有关交通、城市管理等的规定，若乙方发生任何交通事故或行政罚款，由乙方承担全部责任及损失。

3.4 环境管理

3.4.1 乙方进入甲方施工作业现场时，工具、物料等物品应当在甲方指定的地点码放整齐， 做好标识，不得随处堆放，不得堵塞楼内楼外物流线路。

3.4.2 乙方施工作业垃圾应自行清运出作业现场或运输至甲方指定位置并妥善处理，不得乱倒乱扔。

3.4.3 乙方施工作业、物料堆放及垃圾清运过程中，粉尘类物品应当采取相应措施防止粉尘扩散。

3.5 治安安全

3.5.1 乙方应加强治安保卫管理工作，做好安全防范，对存放于项目现场的材料、设备安排专人看护，现金、私人财物不得存放在项目现场，丢失、毁灭风险由乙方承担全部责任及损失。

3.5.2 乙方物品出入施工作业现场要符合甲方（安全管理部门）各时期甲方管理规定。

3.5.3 乙方人员进入施工作业现场后应当在其施工作业区域或指定区域活动，未经甲方同意不得进入与其工作无关的区域。

3.5.4 乙方对其施工作业区域内所有设施设备（包含安装中但未交接）、物品负有全部安全管理责任，一旦发生丢失或损坏，乙方承担全部责任及损失。

第4条
安全责任

4.1 乙方人员在甲方厂区作业必须遵守甲方公司的安全规章制度，否则，应接受甲方规章制度的处罚，若严重违反甲方公司的安全规章制度，甲方有权力停止乙方的作业活动，并要求乙方员工离开甲方公司。

4.2 乙方员工在甲方厂区工作期间，若造成甲方或甲方员工或第三人的人身、财产损失，则乙方需承担全部赔偿责任。

4.3 乙方员工在甲方厂区的所遭受的人身伤害、财产损失，应由乙方或乙方投保的社会保险基金承担责任，甲方不承担任何责任。

4.4 乙方违反本协议的约定造成甲方和/或他人损害的，应由乙方向甲方和/或其他受害人承担全部赔偿责任，此种情形包括但不限于：

（一）因乙方作业、管理瑕疵致人损害的；

（二）乙方机械、设备设施或作业活动等致人损害的；

（三）没有设置明显标志和采取安全措施造成甲方或他人损害的。

4.5 由于乙方员工的不当行为，所产生的损害赔偿责任均由乙方或由乙方与其有过错的员工共同承担，甲方不承担任何责任。

4.6 由于乙方原因发生生产安全、消防安全、交通安全、环境安全、治安安全等等事件，对甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的所有损失，且甲方保留追究乙方法律责任的权利。

4.7 甲方对乙方计划、方案的审查、备案以及对乙方履行情况的检查，不免除乙方按照本协议应该履行的相关义务和相关责任。

4.8 乙方在甲方作业期间如有人员更换或新增人员，乙方必须在更换或新增人员进入甲方公司前向甲方（安全管理部门）申报，由甲方（安全管理部门）对更换或新增的人员开展相关方安全教育后，更换或新增人员方可进入甲方公司作业。否则，一切责任由乙方承担。

4.9 乙方电工、焊工、高空作业等特种作业人员应持证上岗，未持证上岗一经发现则扣除安全文明施工费50%。（协议中应明确多少金额为安全文明施工费，费用结算时扣除）

4.10 乙方在施工现场：动火、吊装、高空、有限空间、消防中断、作业需办理作业许可审批后方可作业，未办理作业许每次扣除安全文明施工费5%。

4.11 乙方在施工现场：抽烟、不文明施工及未佩带安全防护用具(安全帽、防砸劳保鞋、高空作业安全绳)，未遵守此项之施工方经甲方检查每项扣除安全文明施工费5%。 

第5条
其他

5.1 施工作业过程中，甲方下发的指令性文件、管理制度、信函等相关要求，与本协议具有同等法律效力。乙方如对甲方下发的要求有异议，可在 1个工作日之内向甲方提出相应意见。若甲方未在规定期限内收到乙方反馈，则视为乙方认可甲方的要求并能够严格遵守。   

5.2 乙方派遣的施工作业人员，年龄必须在65周岁(含65周岁)以下，并提供作业人员身份证复印件，以备查验 。



                                                                                                                    

5.3 本协议一式四份，双方各执二份，有效期为双方签订之日起至202  年   月    日。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人          法定代表人或委托代理人            

（签字或盖章）：                （签字或盖章）：

签订日期：    年   月   日
廉政协议

买方：浙江蓝水环境科技有限公司
卖方：
为加强设备、材料、服务等采购中的廉政建设，规范采购买卖双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关设备采购的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议。
一、买卖双方的责任
1. 应严格遵守国家关于市场准入、招标投标、采购和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
2. 严格执行设备采购买卖双方合同文件，自觉按合同办事。
3. 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反设备采购的规章制度。
4. 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、买方的责任
买方领导和从事采购的工作人员，在采购的事前、事中、事后应遵守以下规定：
不准向卖方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
不准在卖方和相关单位报销任何应由买方或个人支付的费用。
不准要求、暗示或接受卖方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
不准参加有可能影响公正执行公务的卖方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
不准向卖方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同买方采购合同有关的设备、材料等经济活动。不得以任何理由要求卖方和相关单位推荐采购单位和要求卖方购买采购合同规定以外的设备、材料等。
三、卖方的责任
应与买方保证正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行采购的有关方针、政策，尤其是有关采购的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
不准以任何理由向买方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
不准以任何理由为买方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
不准接受或暗示为买方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
不准以任何理由为买方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
1. 买方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2. 卖方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给买方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
五、本协议的有效期为双方签署之日起至202   年    月    日。
六、本协议一式二份，买卖双方各执一份。

	买方：浙江蓝水环境科技有限公司

法定代表人

或委托代理人（签字）：
	卖方：

法定代表人

或委托代理人（签字）：


日期：    年   月   日
  技术标准和要求
备注：技术参数带“▲”的为核心指标项，响应时必须提供证明资料, 未提供的做无效标处理。技术参数带“★”的为重要指标项，按谈判文件要求提供对应证明材料。未带“★”的为一般指标项，按照技术参数要求提供即可。
	序号
	设备名称
	招标技术参数
	数量
	单位
	备注

	1 
	系统平台套件C/S架构
	SCADA组态软件服务器完全运行，不低于30000点。
1、支持windows、银河麒麟、UOS等各种操作系统和鲲鹏、飞腾、海光、兆芯、申威、龙芯、麒麟等国产芯片。
2、所选用软件应具有安全可靠的特性，满足等保要求，且支持单向网闸。需具备：1).用户安全：用户进行身份标识和鉴别，用户密码支持加密存储，具有首次登录，强制修改密码机制；身份鉴别信息要求有定期更换功能，并提供超时机制，超时登录链接自动中断；2).日志审计：软件具备日志的输出与故障诊断能力。3).数据备份：软件支持工程备份，恢复工程的能力；
3、数据采集方面，通过IOServer采集组件完成设备的实时数据采集；同时支持与市面上主流厂家多种型号PLC的通讯；支持国产信创PLC，如奥拓、汇川等、支持电力103、104等协议，具有很强的兼容性，通讯驱动储备量规模应达到6000以上。
4、SCADA软件支持windows 系统开发好的工程，在国产操作系统无需重新编程即可通用，软件支持跨平台通讯接口，如OPCUA和MQTT。
★所投软件产品，需满足以下条件之一，并提供相应证明材料：已被列入工业和信息化部或省级工业和信息化主管部门发布的首版次软件评测产品名单或已取得首版次软件产品认定证书。
★所选用的软件必须为国内外的通用组态软件产品，利于维护，不允许采用集成商自编软件。
★SCADA软件具有图库、控件、用户安全管理、工程加密、运行态设置、变量管理、动画编辑、报警与事件、模型、曲线与图表、报表系统、历史数据记录、历史库服务设置、站点管理等功能；并提供经中国软件评测中心测试报告作为佐证（提供测试报告复印件）
★所选用SCADA软件具备自主可控认证，自主可控评级为A级，综合得分不低于90；提供具备CNAS实验室认可证书的第三方机构测评报告；（提供测评报告复印件）
★SCADA软件具有信息技术应用创新工作委员会或具备相应资质的第三方测评机构颁发的信创产品证书（提供证书）
★SCADA软件具有国家工业控制系统与产品安全质量监督检验中心出具的软件产品安全功能测试报告(需加盖工业和信息化部电子科学技术情报研究所公章）
★SCADA软件系统能适应Windows系统、银河麒麟系统，应支持网络冗余。SCADA软件须符合GB/T-25000.51-2016《系统与软件工程与软件质量要求和评级（SQuaRE）第51部分：就绪可用产品(RUSP）的质量要求和测试细则》可靠性测试与信息安全性测试项要求，所有检测项全部通过；提供由国家级权威软件测评机构“国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心”或具备相同资质单位出具的软件检测报告作为佐证（提供检测报告复印件）
	2 
	套
	数据库冗余

	2 
	操作员站/平台版运行客户端
	SCADA组态软件客户端运行不限点。
1、支持windows、银河麒麟、UOS等各种操作系统和鲲鹏、飞腾、海光、兆芯、申威、龙芯、麒麟等国产芯片。
2、所选用软件应具有安全可靠的特性，满足等保要求，且支持单向网闸。需具备：1).用户安全：用户进行身份标识和鉴别，用户密码支持加密存储，具有首次登录，强制修改密码机制；身份鉴别信息要求有定期更换功能，并提供超时机制，超时登录链接自动中断；2).日志审计：软件具备日志的输出与故障诊断能力。3).数据备份：软件支持工程备份，恢复工程的能力；
3、数据采集方面，通过IOServer采集组件完成设备的实时数据采集；同时支持与市面上主流厂家多种型号PLC的通讯；支持国产信创PLC，如奥拓、汇川等、支持电力103、104等协议，具有很强的兼容性，通讯驱动储备量规模应达到6000以上。
4、SCADA软件支持windows 系统开发好的工程，在国产操作系统无需重新编程即可通用，软件支持跨平台通讯接口，如OPCUA和MQTT。
★所投软件产品，需满足以下条件之一，并提供相应证明材料：已被列入工业和信息化部或省级工业和信息化主管部门发布的首版次软件评测产品名单或已取得首版次软件产品认定证书。
★所选用的软件必须为国内外的通用组态软件产品，利于维护，不允许采用集成商自编软件。
★SCADA软件具有图库、控件、用户安全管理、工程加密、运行态设置、变量管理、动画编辑、报警与事件、模型、曲线与图表、报表系统、历史数据记录、历史库服务设置、站点管理等功能；并提供经中国软件评测中心测试报告作为佐证（提供测试报告复印件）
★所选用SCADA软件具备自主可控认证，自主可控评级为A级，综合得分不低于90；提供具备CNAS实验室认可证书的第三方机构测评报告；（提供测评报告复印件）
★SCADA软件具有信息技术应用创新工作委员会或具备相应资质的第三方测评机构颁发的信创产品证书（提供证书）
★SCADA软件系统能适应Windows系统、银河麒麟系统，应支持网络冗余。SCADA软件须符合GB/T-25000.51-2016《系统与软件工程与软件质量要求和评级（SQuaRE）第51部分：就绪可用产品(RUSP）的质量要求和测试细则》可靠性测试与信息安全性测试项要求，所有检测项全部通过；提供由国家级权威软件测评机构“国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心”或具备相同资质单位出具的软件检测报告作为佐证（提供检测报告复印件）
	3 
	套
	

	3 
	工程师站/开发版
	SCADA组态软件完全开发功能，不低于30000点。
1、支持windows、银河麒麟、UOS等各种操作系统和鲲鹏、飞腾、海光、兆芯、申威、龙芯、麒麟等国产芯片。
2、所选用软件应具有安全可靠的特性，满足等保要求，且支持单向网闸。需具备：1).用户安全：用户进行身份标识和鉴别，用户密码支持加密存储，具有首次登录，强制修改密码机制；身份鉴别信息要求有定期更换功能，并提供超时机制，超时登录链接自动中断；2).日志审计：软件具备日志的输出与故障诊断能力。3).数据备份：软件支持工程备份，恢复工程的能力；
3、数据采集方面，通过IOServer采集组件完成设备的实时数据采集；同时支持与市面上主流厂家多种型号PLC的通讯；支持国产信创PLC，如奥拓、汇川等、支持电力103、104等协议，具有很强的兼容性，通讯驱动储备量规模应达到6000以上。
4、SCADA软件支持windows 系统开发好的工程，在国产操作系统无需重新编程即可通用，软件支持跨平台通讯接口，如OPCUA和MQTT。
★所投软件产品，需满足以下条件之一，并提供相应证明材料：已被列入工业和信息化部或省级工业和信息化主管部门发布的首版次软件评测产品名单或已取得首版次软件产品认定证书。
★所选用的软件必须为国内外的通用组态软件产品，利于维护，不允许采用集成商自编软件。
★SCADA软件具有图库、控件、用户安全管理、工程加密、运行态设置、变量管理、动画编辑、报警与事件、模型、曲线与图表、报表系统、历史数据记录、历史库服务设置、站点管理等功能；并提供经中国软件评测中心测试报告作为佐证（提供测试报告复印件）
★所选用SCADA软件具备自主可控认证，自主可控评级为A级，综合得分不低于90；提供具备CNAS实验室认可证书的第三方机构测评报告；（提供测评报告复印件）
★SCADA软件具有国家工业控制系统与产品安全质量监督检验中心出具的软件产品安全功能测试报告(需加盖工业和信息化部电子科学技术情报研究所公章）
★SCADA软件具有信息技术应用创新工作委员会或具备相应资质的第三方测评机构颁发的信创产品证书（提供证书）
★SCADA软件系统能适应Windows系统、银河麒麟系统，应支持网络冗余。SCADA软件须符合GB/T-25000.51-2016《系统与软件工程与软件质量要求和评级（SQuaRE）第51部分：就绪可用产品(RUSP）的质量要求和测试细则》可靠性测试与信息安全性测试项要求，所有检测项全部通过；提供由国家级权威软件测评机构“国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心”或具备相同资质单位出具的软件检测报告作为佐证（提供检测报告复印件）
	1 
	套
	

	4 
	工业历史数据库冗余
	所选用的数据库软件与SCADA软件同品牌，不低于10000点。所选数据库软件应与所选组态软件、硬件具备良好的兼容性。
数据库运行环境支持银河麒麟、凝思等国产操作系统和鲲鹏，海光，飞腾、兆芯等国产芯片。
需要记录大量的具有时序特征的工业现场数据，针对数据的存储、压缩、查询和数据分析展示性能要求，本项目采用不依赖于任何关系数据库的工业历史数据库软件，需具备全中文的操作界面。
数据库具有良好的开放性，支持诸如C#,JAVA,CSDK等SDK接口
支持实时数据、历史数据查询；支持时间区间查询；支持采样查询、实际值查询；采样查询支持步进查询、趋势采样、统计采样。
支持IOServer采集器冗余和断线缓存，保证采集数据的连续性。
支持基于Web的可视化客户端管理模式，可用使用Web浏览器对系统进行管理和配置，并便于查询实时/历史数据。分布式客户机/服务器体系结构，可以跨越所有支持TCP/IP的网络。
工业历史数据库应支持三种以上的存储压缩方式，应支持无损压缩和有损压缩。
★所选用数据库软件需具备第三方权威机构出具的产品测试报告。
★所选用数据库软件具备《计算机软件著作权登记证书》。
	2 
	套
	冗余配置

	5 
	web发布移动端
	Web发布、移动客户端，5用户并发
	1 
	套
	

	6 
	服务器 操作系统软件
	国产信创服务器操作系统
	7 
	套
	

	7 
	客户端操作系统软件
	国产信创操作系统
	4 
	套
	

	8 
	办公软件
	最新版国产信创办公软件
	8
	套
	

	9 
	工程师站/开发版
	SCADA组态软件完全版，不低于500点。
1、支持windows、银河麒麟、UOS等各种操作系统和鲲鹏、飞腾、海光、兆芯、申威、龙芯、麒麟等国产芯片。
2、所选用软件应具有安全可靠的特性，满足等保要求，且支持单向网闸。需具备：1).用户安全：用户进行身份标识和鉴别，用户密码支持加密存储，具有首次登录，强制修改密码机制；身份鉴别信息要求有定期更换功能，并提供超时机制，超时登录链接自动中断；2).日志审计：软件具备日志的输出与故障诊断能力。3).数据备份：软件支持工程备份，恢复工程的能力；
3、数据采集方面，通过IOServer采集组件完成设备的实时数据采集；同时支持与市面上主流厂家多种型号PLC的通讯；支持国产信创PLC，如奥拓、汇川等、支持电力103、104等协议，具有很强的兼容性，通讯驱动储备量规模应达到6000以上。
4、SCADA软件支持windows 系统开发好的工程，在国产操作系统无需重新编程即可通用，软件支持跨平台通讯接口，如OPCUA和MQTT。
★所投软件产品，需满足以下条件之一，并提供相应证明材料：已被列入工业和信息化部或省级工业和信息化主管部门发布的首版次软件评测产品名单或已取得首版次软件产品认定证书。
★所选用的软件必须为国内外的通用组态软件产品，利于维护，不允许采用集成商自编软件。
★SCADA软件具有图库、控件、用户安全管理、工程加密、运行态设置、变量管理、动画编辑、报警与事件、模型、曲线与图表、报表系统、历史数据记录、历史库服务设置、站点管理等功能；并提供经中国软件评测中心测试报告作为佐证（提供测试报告复印件）
★所选用SCADA软件具备自主可控认证，自主可控评级为A级，综合得分不低于90；提供具备CNAS实验室认可证书的第三方机构测评报告；（提供测评报告复印件）
★SCADA软件具有国家工业控制系统与产品安全质量监督检验中心出具的软件产品安全功能测试报告(需加盖工业和信息化部电子科学技术情报研究所公章）
★SCADA软件具有信息技术应用创新工作委员会或具备相应资质的第三方测评机构颁发的信创产品证书（提供证书）
★SCADA软件系统能适应Windows系统、银河麒麟系统，应支持网络冗余。SCADA软件须符合GB/T-25000.51-2016《系统与软件工程与软件质量要求和评级（SQuaRE）第51部分：就绪可用产品(RUSP）的质量要求和测试细则》可靠性测试与信息安全性测试项要求，所有检测项全部通过；提供由国家级权威软件测评机构“国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心”或具备相同资质单位出具的软件检测报告作为佐证（提供检测报告复印件）
	2
	套
	组态工程画面，兼运行

	10 
	操作员站/运行版
	SCADA组态软件运行版，不低于500点。
1、支持windows、银河麒麟、UOS等各种操作系统和鲲鹏、飞腾、海光、兆芯、申威、龙芯、麒麟等国产芯片。
2、所选用软件应具有安全可靠的特性，满足等保要求，且支持单向网闸。需具备：1).用户安全：用户进行身份标识和鉴别，用户密码支持加密存储，具有首次登录，强制修改密码机制；身份鉴别信息要求有定期更换功能，并提供超时机制，超时登录链接自动中断；2).日志审计：软件具备日志的输出与故障诊断能力。3).数据备份：软件支持工程备份，恢复工程的能力；
3、数据采集方面，通过IOServer采集组件完成设备的实时数据采集；同时支持与市面上主流厂家多种型号PLC的通讯；支持国产信创PLC，如奥拓、汇川等、支持电力103、104等协议，具有很强的兼容性，通讯驱动储备量规模应达到6000以上。
4、SCADA软件支持windows 系统开发好的工程，在国产操作系统无需重新编程即可通用，软件支持跨平台通讯接口，如OPCUA和MQTT。
★所投软件产品，需满足以下条件之一，并提供相应证明材料：已被列入工业和信息化部或省级工业和信息化主管部门发布的首版次软件评测产品名单或已取得首版次软件产品认定证书。
★所选用的软件必须为国内外的通用组态软件产品，利于维护，不允许采用集成商自编软件。
★SCADA软件具有图库、控件、用户安全管理、工程加密、运行态设置、变量管理、动画编辑、报警与事件、模型、曲线与图表、报表系统、历史数据记录、历史库服务设置、站点管理等功能；并提供经中国软件评测中心测试报告作为佐证（提供测试报告复印件）
★所选用SCADA软件具备自主可控认证，自主可控评级为A级，综合得分不低于90；提供具备CNAS实验室认可证书的第三方机构测评报告；（提供测评报告复印件）
★SCADA软件具有国家工业控制系统与产品安全质量监督检验中心出具的软件产品安全功能测试报告(需加盖工业和信息化部电子科学技术情报研究所公章）
★SCADA软件具有信息技术应用创新工作委员会或具备相应资质的第三方测评机构颁发的信创产品证书（提供证书）
★SCADA软件系统能适应Windows系统、银河麒麟系统，应支持网络冗余。SCADA软件须符合GB/T-25000.51-2016《系统与软件工程与软件质量要求和评级（SQuaRE）第51部分：就绪可用产品(RUSP）的质量要求和测试细则》可靠性测试与信息安全性测试项要求，所有检测项全部通过；提供由国家级权威软件测评机构“国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心”或具备相同资质单位出具的软件检测报告作为佐证（提供检测报告复印件）
	2
	套
	画面显示，过程控制等

	11 
	工业历史数据库
	所选用的数据库软件与SCADA软件同品牌，不低于500点。所选数据库软件应与所选组态软件、硬件具备良好的兼容性。
数据库运行环境支持银河麒麟、凝思等国产操作系统和鲲鹏，海光，飞腾、兆芯等国产芯片。
本工程需要记录大量的具有时序特征的工业现场数据，针对数据的存储、压缩、查询和数据分析展示性能要求，本项目采用不依赖于任何关系数据库的工业历史数据库软件，需具备全中文的操作界面。
数据库具有良好的开放性，支持诸如C#,JAVA,CSDK等SDK接口
支持实时数据、历史数据查询；支持时间区间查询；支持采样查询、实际值查询；采样查询支持步进查询、趋势采样、统计采样。
支持IOServer采集器冗余和断线缓存，保证采集数据的连续性。
支持基于Web的可视化客户端管理模式，可用使用Web浏览器对系统进行管理和配置，并便于查询实时/历史数据。分布式客户机/服务器体系结构，可以跨越所有支持TCP/IP的网络。
工业历史数据库应支持三种以上的存储压缩方式，应支持无损压缩和有损压缩。
★所选用数据库软件需具备第三方权威机构出具的产品测试报告。
★所选用数据库软件具备《计算机软件著作权登记证书》。
	2
	套
	

	12 
	水厂智能系统软件
	提供成熟的软件产品，多平台兼容，信创适配，具备以下子系统及功能。

1、多源数据接入与AI融合分析系统
多协议兼容接入，确保数据接入稳定准确（断线重连≤30秒、传输误差≤0.5%）。
统一接入时序数据、结构化数据、非结构化数据、视频图像数据、文本告警数据，保障数据完整率≥99.8%。
异构数据融合汇聚，数据标准化治理，自动完成数据清洗、去重、补缺、量程转换、单位统一、数据脱敏、异常值剔除，实现多源异构数据标准化、一体化管理。
AI 智能算法，内置机器学习、深度学习、时序预测、聚类分析、阈值自学习算法，实现数据关联分析、趋势挖掘、规律识别。，确保预测、诊断等结果精准（水质预测准确率≥98%）；提供模型服务化接口，实现AI结果回写联动，接口响应时间≤500ms。实现“数据接入—模型产出—系统呈现/联动”的贯通。
提供标准 API 接口、数据中台对接能力，可与智慧水务平台、政务平台、运维平台、上级监管系统无缝对接，支持后期功能扩容与算法迭代升级。
2、泵组健康数据在线管理系统
具备泵组健康数据在线管理功能，可与智慧水厂资产管理与运维模块贯通。实时采集泵/电机振动、温度等关键状态与性能数据及启停事件，构建设备健康画像、健康度评分与阈值预警体系，支持趋势分析、故障诊断与能效对标，智能识别轴承磨损、叶轮气蚀、底座松动、电机过热、偏心振动、密封泄漏等典型故障；具备能耗分析与节能优化功能，单泵/泵房整体能耗统计、单耗分析、负荷分析、泵组高效区间分析等，可实现变频运行优化、错峰调度建议；具备联动逻辑，系统告警与处置可在智慧水厂内联动生成点检/检修工单并形成闭环记录，具备历史数据与知识库功能，助力提升设备可靠性与维护效率，降低非计划停机风险。
3、工艺智能优化闭环管控系统
联动接口：具有数据接口，与智慧水厂生产运行、调度控制模块实现实时工况、约束条件、控制指令的双向互通，适配水厂现有 PLC、SCADA 及仪表协议。
优化模型：针对能耗、水质、供水保障、设备稳定等目标，提供多目标优化模型，结合本地原水特性、管网阻力与运行规律，输出泵站启停、变频、阀门开度、投药量等策略。
闭环流程：具有 “建议展示 — 仿真校核 — 人工确认 — 控制下发 — 执行反馈 — 效果评估” 闭环流程功能，支持节点权限、触发条件、回退策略的个性化定义。
安全与控制逻辑：具有安全边界、异常降级与回退逻辑功能，实现分级权限管理、策略预校验与故障自动保护，可根据水厂安全运行规范自定义策略。
KPI 统计模块：具有节能率、达标率、设备利用率等 KPI 自动统计与对比分析功能，支撑持续优化与节能降耗量化评估，可依据水厂考核体系自定义
	1 
	套
	


 评标办法及标准

一、总则

1.为保证采购“公开、公平、公正”，根据相关法律法规的规定，结合本项目的特点，制定本评标办法。

2.本评标办法仅适用于本次招标。解释权归采购人所有。

二、评标办法

1.评标的依据是采购文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件。

2.本次采购采用综合评估法。是指在最大限度地满足采购文件实质要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。
3.询比小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；询比小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。
三、中标候选人的选取

询比小组对满足谈判文件实质性要求的响应文件，按照本章要求进行综合评分，按综合评分由高到低顺序推荐不超过3名成交候选人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，按商务技术评分高低确定先后顺序；技术评分也相同的则通过谈判方式确定顺序。

采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人。若本项目的排名第一的成交候选人出现放弃成交、因不可抗力而无法履行合同、经核实存在影响履约的违法违规行为等情况，采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。

在合同履约过程中，成交人因自身原因或不可抗力原因导致无法完成履约连续超过30日（含30日），采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。因成交人自身原因导致无法履约，并保留追究相关赔偿责任的权利。因不可抗力原因导致无法履约的，双方协商解除合同。
四、中标人选取依据

询比小组根据综合评估分得分排序，推荐前3名成交候选人，经采购人确认后确定成交人，同时发布采购结果公告，发出成交通知书。

五、综合评估分计分方法

评标基准价=全部有效投标人中最低响应报价

1.在评分时，各投标方响应报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。

2.响应报价等于评标基准价时，得满分

报价得分=(评标基准价／响应报价)×50。
询比小组认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，询比小组应当将其作为无效投标处理。

商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

评审专家打分准确到小数点后二位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价部分得分

六、评分表

	评标指标
	投标报价
	商务部分
	技术部分
	合计

	权重（%）
	50
	12
	38
	100


评标内容及标准 

	分类
	评审内容
	评分标准
	分值

	商务（ 12 分）
	企业体系认证
	响应人具有质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有一个得1.5分。
	6

	
	企业业绩
	响应人近三年以来(以合同签订时间为准)，有类似数据库、中间件、系统等基础软件或应用软件类的销售业绩，每项业绩得2分，本项最高得6分（作为响应人合格条件的业绩不得分）。须提供合同关键页复印件(包括合同首页、签字盖章页等相关合同内容,并加盖公章)
	6

	技术（38分）
	技术指标要求
	响应人的响应文件响应采购需求中第四章“技术标准及要求”的标“★”的技术指标，每一项指标符合的加0.5分，最多得19分。（须提供相关证明材料并加盖原厂公章，不提供不得分。）
	19

	
	供货时间
	根据响应人提供的供货及调试时间方案进行打分：

以14日为基准，每提前1日完成供货加1分，最多加6分，响应人需提供详细的供货和调试进度计划及保障措施。

若承诺时间明显不具备可行性（如小于5日），该项得0分，并要求供应商作出书面澄清。
	6

	
	售后服务方案
	根据响应人提供的售后服务方案进行打分：

1.响应人提供 7×24小时电话、邮件等远程技术支持服务，得2分。

2.到场时间以24小时为基准，每缩短4小时加一分，最多加5分。承诺的到场时间优于24小时的，须在售后服务方案中提供详细的人员配置及交通保障方案。若证明材料不足或明显不可行，评委有权不予认定相应加分。
	7

	
	质保
	满足基础质保要求，得0分。质保年限优于响应文件要求，每增加一年得2分，最高得6分，延长3年及以上均按满分6分计算。响应人需提供质保承诺函。
	6

	投标报价（50分）
	有效投标报价等于基准价得50分，评标基准价=全部有效投标报价总价中最低评审价；

1在评分时，各投标方投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。

2、投标评标价等于评标基准价时，得满分;

3、报价得分=(评标基准价／响应报价)×50。
	50


第六章  响应文件格式

目  录

一、封面

二、法人代表证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明

（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料）
三、响应函
四、诚信承诺书

五、资格审查资料
六、商务技术文件

七、技术条款偏离表

八、报价单

九、最终报价单
封面

谈判响应文件

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

响应人：　　　　　　　　　　　　　　　（盖章） 

法定代表人：　　　（签字或盖章） 

日期：   　　　  年          月        日

二、法人代表证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明

（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料）
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　

身份证明：   　　　　　　　　　　　　　　　　
单位名称： 　　　　　　　　　　　　　　　　
单位性质： 　　　　　　　　　　　　　　　　

地　　址：　　　　　　　　　　　　　　　　
成立时间：　　　　年　　　　月　　　　　日

经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　

姓名：　　　　　性别：　　　年龄：　　　　职务：　　　　

系　　　　　　　（响应人单位名称）　　的法定代表人。

特此证明。

	（附法定代表人身份证明正反面复印件）




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　响应人：　　　　　　　（盖章）

日　期：　　　年　　月　　日　

授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系      （响应人名称）的法定代表人，现委托     （单位名称）        的     
 （姓名）为我公司代理人，身份证号码             。以本公司的名义参加             （采购人）          项目的谈判响应活动。代理人在响应、开标、谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       性别：       年龄：    
部门：         职务：    
响应单位：       （盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：           
说明：请响应人根据实际情况选择保留《法人代表身份证明》或者《授权委托书》中的一个，另一个删除即可。

	（附授权代表身份证明正反面复印件）




附代理人在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料）
三、响应函
致：       　　（采购人名称）

1、根据你方　　　   　　　　　　　谈判通知书，经踏勘项目现场和研究上述谈判通知书的响应须知、合同条款、技术标准及要求和其他有关文件后，已充分理解并掌握了本项目交易的全部情况。我方承诺愿以采购人提供的技术标准及要求、采购范围内全部内容作为我方响应报价。我方承诺愿以不高于采购人提供的项目控制价或最高限价的响应报价，并按上述谈判文件、合同条款、技术标准及要求等条件要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核谈判通知书谈判通知书，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方成交， 我方保证按合同协议书中规定的工期　  　　内完成，确保项目质量达到　　　　　　　　等级并移交全部项目。

4、如果我方成交，我方将按照谈判通知书要求递交履约担保。

5、我方同意所提交的响应文件在“响应须知”第14条规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回响应文件，投标保证金将全部被没收。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

7、我方数额为人民币（大写）         元的投标保证金已递交。 

8、响应文件电子版已发送至ZSLSZC@163.com邮箱，压缩包密码为            。 

响应人：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法定代表人：　　　　　　                    　　　（签字或盖章）

邮政编码：                                                

电    话：                                                

传    真：　　　　                                        
开户银行名称：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
开户银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       日   期： 　 　　　　　 年  　　　　　　　 月  　　　　 日

四、诚信承诺书

诚信承诺书

采购单位：

我         （姓名）系                       （响应单位）  的法定代表人，在参加                              （项目名称）  的交易过程中以公司的名义郑重承诺：

此次响应纯属本企业自行参与竞争，保证无被挂靠响应、与其他企业串通响应，所有响应资料为本企业自行编制，并做好响应资料的保密工作。如被查实有被挂靠响应、与其他企业串通响应、利用或窃取其他响应单位在本次交易过程中的资料或机密、外泄本企业任何响应资料或机密时，同意采购单位取消本企业的响应、成交资格，投标保证金作为违约金不再要求退还。

响应单位               （公章）

法定代表人             （签字或盖章）

年     月     日

五、资格审查资料
(1)企业营业执照真实有效；

(2)企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
(3)2025年1-11月或年度财务资产负债表、利润表或提供银行出具的资信证明（提供银行在递交响应文件截止时间前三个月内开具的资信证明原件或复印件，如资信证明中注明复印件或扫描无效的，须提供原件）。
(4)由税务部门出具的最近一期内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

(5)最近一期内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

(6)依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明。

注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。
(7)项目联系人须提供在响应单位近3个月连续社保参保证明（如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料）、身份证复印件、联系电话。

(8)承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。

（9）技术条款偏离表不得出现负偏离；
（10）提供近三年任一基础软件或应用软件类的销售业绩（提供合同关键页扫描件加盖公章，至少包含合同首页、合同金额页、合同签字页等相关证明材料，若合同不能体现相关信息可补充提供体现评审信息的用户证明<须加盖用户公章>，证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供）。
六、商务技术文件
（1）企业业绩复印件
（2）资质证书
（3）技术指标要求证明材料
（4）供货时间、售后、质保等方案
七、技术条款偏离表
技术条款偏离表

项目名称：

	条目号
	条款要求
	响应情况
	偏离情况
	偏离描述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、根据谈判文件相关章节填写本表，对不满足要求项需列出偏离。

2、此表为格式表，各供应商可根据情况调整。

3、如所有技术条款均无偏离，上表中注明“所有技术条款均无偏离”即可， 无需逐条填写。

4、在采购人与成交人签订合同时，如成交人未在技术偏离表中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

八、报价单

报价一览表

项目名称：                                                  金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	规格
	品牌
	数量
	单位
	含税单价（元）
	含税小计（元）
	备注

	1 
	系统平台套件C/S架构
	
	
	2 
	套
	
	
	数据库冗余

	2 
	操作员站/平台版运行客户端
	
	
	3 
	套
	
	
	

	3 
	工程师站/开发版
	
	
	1 
	套
	
	
	

	4 
	工业历史数据库冗余
	
	
	2 
	套
	
	
	冗余配置

	5 
	web发布移动端
	
	
	1 
	套
	
	
	

	6 
	服务器 操作系统软件
	
	
	7 
	套
	
	
	

	7 
	客户端操作系统软件
	
	
	4 
	套
	
	
	

	8 
	办公软件
	
	
	8
	套
	
	
	

	9 
	工程师站/开发版
	
	
	2
	套
	
	
	开发组态工程画面，兼运行

	10 
	操作员站/运行版
	
	
	2
	套
	
	
	画面显示，过程控制等

	11 
	工业历史数据库
	
	
	2
	套
	
	
	

	12 
	水厂智能系统软件
	
	
	1 
	套
	
	
	

	税额
	人民币 ：元，大写：整。

	总价
	人民币(含税%） ：元，大写：整。

人民币（不含税） ：元，大写：整。


1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、报价一栏表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

                             法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                                 响应人（盖章）：

                                           日期：      年     月     日
九、最终报价单

最终报价一览表

项目名称：                                                  金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	规格
	品牌
	数量
	单位
	含税单价（元）
	含税小计（元）
	备注

	1 
	系统平台套件C/S架构
	
	
	2 
	套
	
	
	数据库冗余

	2 
	操作员站/平台版运行客户端
	
	
	3 
	套
	
	
	

	3 
	工程师站/开发版
	
	
	1 
	套
	
	
	

	4 
	工业历史数据库冗余
	
	
	2 
	套
	
	
	冗余配置

	5 
	web发布移动端
	
	
	1 
	套
	
	
	

	6 
	服务器 操作系统软件
	
	
	7 
	套
	
	
	

	7 
	客户端操作系统软件
	
	
	4 
	套
	
	
	

	8 
	办公软件
	
	
	8
	套
	
	
	

	9 
	工程师站/开发版
	
	
	2
	套
	
	
	开发组态工程画面，兼运行

	10 
	操作员站/运行版
	
	
	2
	套
	
	
	画面显示，过程控制等

	11 
	工业历史数据库
	
	
	2
	套
	
	
	

	12 
	水厂智能系统软件
	
	
	1 
	套
	
	
	

	税额
	人民币 ：元，大写：整。

	总价
	人民币(含税%） ：元，大写：整。

人民币（不含税） ：元，大写：整。


1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、报价一栏表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

4、本表由响应人代表将盖章版带至谈判现场，并由响应人代表现场填写谈判后价格并在本谈判文件约定的最后报价提交时间前提交，方能生效，逾期提供或未盖章的视为无效。 

                             法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                                 响应人（盖章）：

                                           日期：      年     月     日
2

